| СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника управления здравоохранения администрации муниципального образования г. Новороссийск ________________ /О.В. Сычева/ | УТВЕРЖДЕНО: Главный врач МБУ «Городская больница №1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска _______________ /Е.В. Массалова/ |
| --- | --- |
| Заместитель начальника управления здравоохранения администрации муниципального образования г. Новороссийск __________________ /Е.В. Пелипенко/ | Главный врач МБУ «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска __________________ /Л.В. Корнева/ |
|  | Главный врач МБУ «Детская городская больница» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска __________________ /Л.В. Ульянченко/ |
|  | Главный врач МБУ «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения администрации муниципального образования г. Новороссийск __________________ /О.В. Казарьян/ |
|  | Главный врач МБУ «Амбулатория №2» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска __________________ /Л.М. Левкина/ |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на поставку медицинского оборудования

за счёт добровольных пожертвований

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» (благотворителя)

Новороссийск 2015 год

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ I. | КОНКУРС | 3 |
| РАЗДЕЛ 1.1. | ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 3 |
| РАЗДЕЛ 1.2. | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА | 4 |
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 |
| 2. | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕТАЦИЯ | 7 |
| 3. | ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 9 |
| 4. | ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 12 |
| 5. | ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 14 |
| 6. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА | 17 |
| 7. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ | 19 |
| РАЗДЕЛ 1.3. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА | 20 |
| РАЗДЕЛ 1.4. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ | 29 |
| ФОРМА 1. | ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ | 29 |
| ФОРМА 2. | ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 31 |
| ФОРМА 3. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА | 34 |
| ФОРМА 4. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА | 35 |
| ФОРМА 5. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ПОСТАВКИ ТОВАРА | 36 |
| ФОРМА 6. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА | 37 |
| ФОРМА 7. | ДОВЕРЕННОСТЬ | 38 |
| ЧАСТЬ II. | ПРОЕКТ ДОГОВОРА (С РАЗБИВКОЙ ПО ЛОТАМ) | 39 |
| ЧАСТЬ III. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА С РАЗБИВКОЙ ПО ЛОТАМ) | 72 |
| ЧАСТЬ IV. | ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ЛОТАМ) | 108 |

# ЧАСТЬ I. КОНКУРС

Торги проводит:

конкурсная комиссия, созданная организатором.

Организатор:

Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

Благотворитель:

Закрытое акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум - Р»

Благополучатели:

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская больница» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения администрации муниципального образования г. Новороссийск;

Муниципальное бюджетное учреждение «Амбулатория №2» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска.

# РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Организатор:

Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

Благополучатели:

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская больница» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения администрации муниципального образования г. Новороссийск;

Муниципальное бюджетное учреждение «Амбулатория №2» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска.

Благотворитель (Закрытое акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум - Р») - лицо, осуществляющие благотворительные пожертвования в форме бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.

Претендент – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора с благополучателем (далее – претендент).

Комиссия – комиссия, созданная организатором, для проведения конкурса.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, содержащая установленные благополучателем требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, и иные показатели, связанные с определением соответствия претендентов и оказываемых ими услуг потребностям благополучателя.

Официальный сайт – официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд благополучателя – www.novoroszdrav.ru

Заявка на участие в конкурсе  – письменное подтверждение претендентом его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданная в срок и по форме, установленной документацией (далее – заявка).

Предмет конкурса – право на заключения договора на поставку медицинского оборудования для нужд благополучателей.

Лот – предмет отдельного конкурса, путем проведения которого определяется лицо, получающее право на заключение отдельного договора на поставку медицинского оборудования для нужд благополучателей.

# РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1.  Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ  О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

1.1.2. Настоящая конкурсная документация применяется при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых за счёт ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» (благотворитель), путем проведения торгов, в форме открытого конкурса.

1.1.3 Конверты с коммерческими предложениями Участников конкурса, не прошедших квалификационный отбор, не принимаются для дальнейшего рассмотрения, но по требованию Заказчика конкурсная комиссия имеет право вскрыть конверты с коммерческими предложениями Участников конкурса,  не прошедших квалификационный отбор.

1.1.4 Благотворитель на основании анализа процедуры проведения конкурса и его результатов имеет право потребовать от Организатора провести переговоры с Победителем конкурса с целью обоснованного улучшения условий его коммерческого предложения, а также отказать в заключении договора с Победителем конкурса и, либо рассмотреть возможность заключения договора с участником конкурса, занявшим по его результатам последующее место, либо потребовать провести новый конкурс.

1.2. Организатор и сроки проведения конкурса.

1.2.1. Организатор, указанный в пункте 1 Раздела 1.3. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", проводит конкурс, предмет которого указан в пункте 2. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается организатором на официальном сайте для публикации информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организатора – http://www.novoroszdrav.ru/, газете «Официальный Новороссийск», иных возможных специализированных информационных ресурсах за тридцать (30) дней до дня проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). День рассмотрения заявок на участие в конкурсе, день рассмотрения  и день оценки и сопоставления заявок указаны в пункте 17. и 18. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА соответственно.

Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится в день окончания подачи заявок на участие в конкурсе (пункт 17. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА).

- 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1. Предмет конкурса указан в пункте 2. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

1.3.2. Организатор размещает извещение о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), информация о которых содержится в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о конкурсе, в том числе в проекте договора (часть II настоящей документации).

1.3.3. Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 4. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

- 1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных частей, начальная (максимальная) цена единицы услуги, работы

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

1.4.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги и (или) работ в случае, если Организатор не может определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, необходимый объем услуг или работ, указывается в пунктах 5.1 и 5.2. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

1.4.3. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике имеет прогнозный характер и определяет максимальное количество запасных частей к технике, оборудованию, максимальный объем услуг или работ, потребность в которых может возникнуть у организатора в ходе исполнения договора.

- 1.5. Порядок оплаты

1.5.1. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Благотворителем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

- 1.6. Требования к претендентам

1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 1.6.2. Не допускается участие в конкурсе претендента, который может оказывать влияние на деятельность организатора.

- 1.6.3. Претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

- 1.6.4. Претендент для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.6. настоящего раздела и в пункте 8. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

- 1.6.6. Требования к претендентам конкурса:

1.6.6.1. соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг являющихся предметом конкурса. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом конкурса, претенденты  должны обладать лицензией, действие которой распространяется как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, так и на момент заключения договора по результатам конкурса. Необходимо чтобы указывались конкретные лицензии, сертификаты и т.п. вместе с товарами, работами и услугами, к которым они относятся;

1.6.6.2. непроведение ликвидации претендента  – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.6.3. неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.6.4. отсутствие у претендента  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки по данным справки ИФНС, а также баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой;

1.6.6.5. обладание претендентами исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (если это установлено в пункте 8. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА);

1.6.6.6. наличие у соисполнителя претендента опыта поставки (выполнения) за последние пять лет аналогичных договоров (работ) (в размере не менее объема поставки (работ) в соответствии с договором) при размещении заказа начальная (максимальная) цена которого составляет от 9 млн. руб. до 25 млн. руб. в совокупном объеме (п. 8. «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА»);

1.6.6.7. при подаче заявки участник конкурса декларирует сведения о его соответствии следующим требованиям

- Об отсутствии у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- Об отсутствии между участником конкурса и заказчиком (организатором, благотворителем) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика (организатора, благотворителя), член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика (организатора, благотворителя), контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- Об отсутствии между участником конкурса и заказчиком (организатором, благотворителем) аффилированных связей -  лиц, связанных между собой семейными и иными связями и способных оказать влияние на результат проведения конкурса, заключение контракта, либо иным образом повлиять на деятельность лиц ответственных за проведение конкурса, заключение контракта. Под иными связями понимается соглашение между членом группы лиц и непосредственным участником ответственным за проведение конкурса, подведение итогов такого конкурса, заключение контракта по итогам проведения такого конкурса.

- 1.7. Привлечение соисполнителей, субподрядчиков  к исполнению договора

1.7.1. Претендент вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей, субподрядчиков в случае, если это соответствует требованиям пункта 1.6.6.6. и допускается в пункте 9. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

- 1.8. Расходы на участие в конкурсе

1.8.1. Претендент конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора

1.8.2.Организатор (благополучатель) торгов не несёт ответственности за причинённый ущерб участникам открытого конкурса в случае неоплаты предмета закупки поскольку закупка осуществляется за счёт средств благотворителя.

- 1.9. Условия допуска и отстранения от участия в конкурсе.

1.9.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

- непредставления претендентом документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, обязательным для претендентов размещения заказов, указанным в пункте 1.6.6. настоящего Раздела и в пункте 8. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей первоначальную цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги или работы.

1.9.2. Организатор, комиссия отстраняет претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в составе заявки на участие в конкурсе;

- установления факта проведения ликвидации претендента – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- установление факта наличия у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;

-в случае несоответствия заявки требованиям конкурсной документации;

- в случае наличия в заявке претендента предложений о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

1.9.3. В случае установления фактов несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 1.6.6. настоящего раздела и в пункте 8. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, такой претендент отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе их проведения, а в случае признания претендента победителем конкурса, договор с таким претендентом не заключается.

- 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

- Конкурсная документация (извещение о конкурсе) включает общие положения, условия проведения конкурса, информационную карту конкурса, образцы форм и документов для заполнения претендентами, проект договора, порядок оценки заявок, техническую часть, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела.

2.1.2. Конкурсная документация в печатном виде предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и пунктом 10. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА. Не допускается предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте http://www.novoroszdrav.ru извещения о проведении конкурса.

2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте –  http://www.admnvrsk.ru/.

2.1.4. Указанные в документации цена поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также срок поставки должны быть обоснованы. Во избежание отклонения цен и сроков от среднерыночных (допустимое отклонение не более 10 %) предприятию необходимо запрашивать не менее чем у 3 независимых поставщиков, исполнителей, подрядчиков информацию о среднерыночных ценах и сроках.

2.1.5. При разрешении разногласий комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным и согласованным организатором в форме электронного документа, размещенного на сайте организатора  http://www.admnvrsk.ru/ и предоставляемого заинтересованным лицам, и не несет ответственности за содержание документации, полученной не в соответствии с порядком, установленным пунктом 2.1.2.

2.1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, документация о конкурсе, изменения, внесенные в документацию о конкурсе, и разъяснения документации о конкурсе, а также аудиозапись конкурса хранятся на предприятии в течение 1 года.

- 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора или комиссии с претендентом не допускаются.

2.2.2. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу организатора, указанному в пункте 1. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления претендентам  разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 12. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

2.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента такое разъяснение размещается организатором на официальном сайте организатора  http://www.admnvrsk.ru/ с указанием предмета запроса и его разъяснения. При этом претендент конкурса, направивший запрос не указывается. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

2.3.1. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором на официальном сайте организатора  http://www.novoroszdrav.ru/ и в течение двух рабочих дней направляются почтовой связью (заказными письмами) и факсимильной связью всем претендентам, подавшим заявки и всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать  дней.

2.3.3. Претендентами, использующие конкурсную документацию с сайта  http://www. novoroszdrav.ru/ идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www. novoroszdrav.ru/.

2.3.4. Организатор не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении  конкурса и конкурсную документацию, размещенными и направленными в адрес претендентов заказа надлежащим образом.

- 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Организатор вправе отказаться от проведения открытого конкурса после размещения на официальном сайте http://www. novoroszdrav.ru извещения о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Данное положение указывается в извещении.

2.4.1.1. Организатор не вправе отказаться от проведения открытого конкурса после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.4.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения организатором направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе по адресам, указанным в заявках претендентов.

- 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

3.1.2. Претендент готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями пунктов 3.1. – 3.5. настоящего раздела и в соответствии с Разделом I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ".

3.1.3. При описании условий и предложений претендентов должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части III "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ".

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.5. Все документы, входящие в состав заявки, и  приложения к ней, а также прилагаемая  опись документов,  должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов,  скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью (уполномоченного лица претендента – юридического лица и собственноручно заверены претендентом – физического лица, в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ______листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (подпись претендента - физического лица печатью не заверяется).

3.1.6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 3.4. настоящей документации и пункте 16. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

3.1.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в ее состав, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.8. Все документы, входящие в состав заявки и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в ФОРМЕ 1 "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" Раздела I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ"

3.1.9. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.1.10. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.11. Заявка на участие в конкурсе и опись составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у претендента,  другой - у организатора.

3.1.12. Подача заявок на участие в конкурсе в виде электронного документа не предусмотрена.

3.1.13. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота, и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___ ________________ (наименование лота). Реестровый номер торгов _______». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Претендент вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.1.14. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.1.15. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением пунктов 3.1.13. и 3.1.14. Организатор не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.1.16. В случае если Претендент планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый лот. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются претендентом в одном общем конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 3.1.13.

3.1.17. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок, либо заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

- 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.2.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено комиссией как несоответствие заявки требованиям конкурсной документации.

  - Валюта заявки на участие в конкурсе

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы претенденту  третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - В случае если претендент не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса на официальном сайте http://www.admnvrsk.ru. При этом ценой договора, в случае, если претенденту, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе претендента.

- 3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 16. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

3.4.2. Претенденты  подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации о конкурсе, включая технические требования к товарам, указанные в технической части документации о конкурсе, которые предполагается поставить.

3.4.3. В случае неполного предоставления документов, перечисленных в пункте 16. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе.

3.4.4. Предоставление документов в формах отличных от установленных конкурсной документацией форм может быть расценено как несоответствие  заявки требованиям установленным конкурсной документацией.

3.4.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

- 3.5. Требования к предложениям о цене договора

3.5.1. Цена договора, предлагаемая претендентом, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

3.5.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая претендентом  превышает начальную цену договора, указанную в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, соответствующий Претендент не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.5.3. Претендент   производит расчет своего предложения по цене договора на основе требований Части III "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ" конкурсной документации и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ".

3.5.4. Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи (включая транспортные и таможенные платежи) в соответствии с действующим законодательством. В случае если Претендент освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от данного налога.

3.5.5. В случае если в извещении о проведении конкурса, а также в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА указана начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части), цена единицы услуги или работы, в предложение о цене договора должно содержать предложение о цене запасных частей (каждой запасной части), о цене единицы услуги или работы.

3.6. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

3.6.1. Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его качественных характеристик, а также описание претендентами  выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА и по форме, приведенной в Разделе I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ".

- 3.7. Подтверждение полномочий представителя претендента конкурса.

- 3.7.1. Если уполномоченным представителем претендента являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента при проведении конкурса подтверждаются в следующем порядке:

- 3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени акционерного общества, являются:

- -  протокол общего собрания акционеров, содержащий сведения об избрании единоличного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

- - решение единственного акционера закрытого акционерного общества содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

- - протокол собрания (решение) совета директоров, содержащий сведения общества либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

- - договор с управляющей организацией или управляющим, либо его, надлежащим образом заверенную копию.

- 3.7.1.2. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью являются:

- - протокол общего собрания учредителей содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

- - решение единственного учредителя, содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

- - договор с управляющим, либо его, надлежащим образом заверенную копию.

- 3.7.1.3. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

- - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

- - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

- 3.7.1.4. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.

- 3.7.2. Если уполномоченным представителем претендента является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента при проведении конкурса подтверждаются в следующем порядке:

- 3.7.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

- а) оригинал доверенности, составленной по форме, II части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ "

- б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

- в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

- г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана претендентом - физическим лицом);

- д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом)

- Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.

- 3.7.3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: а) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; б) не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

- 3.7.4. Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: а) выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации; б) выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание выписок из документов организации.

- 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются претендентами  в порядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 13. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия заявок на участие в конкурсе, непосредственно до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе.

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 13. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, претендент самостоятельно несет риск непоступления такой заявки организатору с соблюдением необходимых сроков.

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 13. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, номер лота, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу организатора. Претенденту выдается расписка в получении заявки.

4.1.6. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним претендентом, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются претендентом  в одном комплекте. В соответствующем комплекте содержатся: общие для всех заявок документы и отдельные предложения, специфичные для каждого лота.

4.1.7. Претенденты, подавшие заявки, организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.1.8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.1.9. Прием и регистрацию поступивших заявок на участие в конкурсе до последнего дня подачи заявок (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) осуществляет уполномоченный сотрудник предприятия.

4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Претендент, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. Претендент, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый номер.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

4.2.3.1. изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов №_______ (регистрационный номер заявки)».

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены  в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.

4.2.4. До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 13. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

4.2.5. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе  по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 18. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

4.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

4.2.8. Претенденты, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, организатор обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

4.2.9. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

4.2.10. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1 Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

- претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. При этом в уведомление должно указываться: наименование конкурса, номер и наименование лота, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе.

- уведомление должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица;

- до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявление об отзыве заявок подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 13. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

4.3.3. Уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.3.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе данная заявка комиссией не рассматривается.

4.3.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе организатором конверты с заявками на участие в конкурсе в тот же день возвращаются претендентам  по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.

- 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 17. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2. Претенденты (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители претендентов  предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента. Уполномоченные представители претендентов, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени претендента  и составленную по ФОРМЕ 7. "ДОВЕРЕННОСТЬ" Раздела I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ".

5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей претендентов  и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем комиссии.

5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 17. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов претендентам  о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.

5.1.5. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним претендентом  двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом отозваны не были, все заявки, поданные в отношении одного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

5.1.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес, номер факса каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и утверждается руководителем предприятия. Указанный протокол размещается в день его подписания  на сайте организатора  http://www.admnvrsk.ru/.

5.1.8. Организатор осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В этом случае проводится новый конкурс. В случае если конкурсной документацией предусмотрена два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствие претендентов  требованиям, установленным в пункте 1.6.6. настоящего Раздела.

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать пяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 1.10. комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе претендента   и о признании претендента  претендентом конкурса;

- об отказе в допуске претендента  к участию в конкурсе.

5.2.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании претендентом конкурса только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2.5. В случае если документацией о конкурсе предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании претендентом конкурса принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

5.2.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и утверждается руководителем предприятия  в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается в течение рабочего дня со дня подписания протокола на сайте  http://www.admnvrsk.ru/.

5.2.7. Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске претендента  к участию в конкурсе и признании их претендентами конкурса или об отказе в допуске претендентов  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

5.2.8. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным претендентами конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.2.9. В случае если протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается в день проведения конкурса все претенденты  уведомляются о принятых комиссией решениях до начала процедуры проведения конкурса. В помещения, где проводится конкурс, не допущенные к участию в конкурсе, не допускаются.

5.3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.3.1 Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных претендентами, признанными претендентами конкурса.

5.3.2. При оценке и сопоставлении заявок комиссии целесообразно руководствоваться правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в пункте 19. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА с использованием рейтингового метода.

5.3.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

5.3.5. Победителем конкурса признается претендент конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.3.6. В случаях, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.7. Комиссия оформляет протокол о результатах конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и утверждается руководителем предприятия в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора в течение 3 лет.

5.3.8. Организатор  и победитель конкурса подписывают в день проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе протокол о результатах конкурса, который имеет силу договора.

5.3.9. Указанный протокол размещается на сайте  http://www. novoroszdrav.ru/.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Порядок заключения договора

6.1.1. Победитель конкурса будет рекомендован Организатором для подписания договора с Благотворителем - ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» после проведения Благотворителем оценки экономической безопасности победителя отбора. В случае получения негативной оценки экономической безопасности победителя конкурса ему может быть отказано в заключении договора с Благотворителем, в этом случае новым победителем конкурса признается Участник, заявка которого по результатам оценки заняла второе место.

6.1.2. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора в сроки, оговоренные в информационных картах, его заявка отклоняется, в этом случае новым победителем конкурса признается Участник, заявка которого по результатам оценки заняла второе место. В течение двух дней с даты утверждения нового победителя Координатор направляет ему письменное уведомление о признании его победителем конкурса. Благотворитель и новый победитель подписывают договор на условиях коммерческого предложения последнего после проведения Благотворителем  оценки экономической безопасности нового победителя конкурса.

6.1.3. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику (организатору, благотворителю) договор, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого конкурса.

6.1.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора и заключить договор с участником такого конкурса, который предложил такую же, как и победитель такого конкурса, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого конкурса. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого конкурса и проект Договора, прилагаемый к документации о конкурсе, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого конкурса уклонившимся от заключения договора.

6.2. Обеспечение исполнения договора

6.2.1. В случае если в  соответствии с пунктом 20. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА установлено требование обеспечения исполнения договора, претендент конкурса, с которым заключается договор, должен предоставить в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора такое обеспечение. В случае, непредставления обеспечения исполнения договора в указанный срок, договор расторгается в одностороннем порядке.

6.2.2. Допустимыми формами обеспечения исполнения договора (выбор формы – не менее двух вариантов - осуществляется организатором и устанавливается конкурсной документацией)  являются: залог денежных средств, безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности в случае неисполнения договора.

6.2.3. Способ обеспечения исполнения договора  определяется организатором конкурса.

6.2.4. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

6.2.4.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

6.2.4.2. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол о результатах конкурса как основание заключения договора.

6.2.4.3. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения.

6.2.6.4. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.2.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

6.2.7.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

6.2.7.2. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с которым заключается договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору в течение срока, установленного в проекте договора со дня получения организатором соответствующего письменного требования подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6.2.8. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить организатору иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

6.3. Права и обязанности победителя конкурса

6.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной претендентом конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

6.4. Права и обязанности организатора

6.4.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора, организатор вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса, в следующих случаях:

- - в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в составе заявки на участие в конкурсе;

- - в случае установления факта проведения в отношении претендента процедуры ликвидации или наличия решения арбитражного суда о признании претендента  банкротом и об открытии конкурсного производства;

- - в случае установления факта приостановления деятельности претендента юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- - в случае несоответствия заявки требованиям конкурсной  документации;

- - наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;

- - наличие в заявке претендента, участника торгов предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

- - в случае отказа благотворителя от своих намерений о бескорыстной  передаче денежных средств ( оказанию   содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан) благополучателю;

6.4.2. В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, организатор по согласованию с исполнителем, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах) на выполнение (оказание) которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами) предусмотренными договором (за исключением необходимости изменения цены в связи с изменением валютного курса при поставке товаров иностранного производства). Данное положение должно быть прописано в договоре.

6.4.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.4.4. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов начальная (максимальная) цена договора определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения договора.

6.4.5. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору согласно Гражданскому кодексу.

6.4.6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, организатор вправе заключить договор с претендентом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, с согласия такого претендента. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

6.4.7. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления организатором приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре.

6.4.8. В договор включается обязательное условие о том что он вступает в силу с момента подписания его благотворителем.

- 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ

7.1. Действия (бездействия) организатора, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия нарушают права и законные интересы претендента.

7.2.Подача заявки на участие в настоящем открытом конкурсе претендентом означает, что он ознакомлен со всеми условиями настоящей конкурсной документацией.

# РАЗДЕЛ I.3

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела I.2. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

| № пункта | Ссылка на пункты Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.2.1. | Наименование организатора, контактная информация | Организатор: Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск - Место нахождения: 353915, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, № 37 - Почтовый адрес: 353915, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, № 37 Номер контактного телефона: 8 (8617) 64-57-60, 61-39-51; факс: 8 (8617) 64-57-60, 61-39-51 Адрес электронной почты: torgi@novoroszdrav.ru Контактное лицо: Соловьева Яна Вааговна |
| 2. | Пункт 1.3.1 | Наименование, вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения договора на поставку медицинского оборудования (с разбивкой по лотам) |
| 3. | Пункт 1.3.2. | Предмет договора | Поставка медицинского оборудования |
|  |  | Краткая характеристика и количество поставляемого товара, оказываемых услуг | Функциональные характеристики приобретаемого медицинского оборудования представлены в Части III конкурсной документации. |
| 4. | Пункт 1.3.3. | Место и сроки поставки товара, оказания услуг | Место поставки товаров: Указано в Части III конкурсной документации; Сроки поставки товаров: Лот №1 – поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 30 календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика (п.1.4. договора); Лот №2 - поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 45 календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика (п.1.4. договора); Лот №3 - поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 30 календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика (п.1.4. договора). |
| 5. | Пункт 1.4.1., 3.5.1. | Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС), руб. | Лот №1 – 9 177 384 руб. 00 коп. Лот №2 – 12 700 000 руб. 00 коп. Лот №3 – 2 905 565 руб. 00 коп. |
| 5.1. | Пункт 1.4.2. | Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы | Не установлена. |
| 5.2. | Пункт 1.4.3. | Общая максимальная цена запасных частей к технике, оборудованию | Не установлена |
| 6. | Пункт 1.5.1. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата по договору поставки будет производится следующим образом: - 30 (тридцать) процентов аванс от общей суммы Договора, перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами. - 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора, осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, копий подписанных Получателями актов приема-передачи, актов ввода Оборудования в эксплуатацию и накладных, а также счетов-фактур на всё Оборудование, которое Поставщик обязуется поставить Получателям в соответствии с настоящим договором |
| 7. | Пункт 1.6.1. 1.6.2. | Претенденты | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 8. | Пункт 1.6.6. | Требования к претендентам | 1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: 2. Непроведение в отношении претендента – юридического лица ликвидации отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. 5. Обладание претендентами исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного договора организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности: не установлено. 6. наличие у соисполнителя претендента опыта поставки (выполнения) за последние пять лет аналогичных договоров (работ) (в размере не менее объема поставки (работ) в соответствии с договором) при размещении заказа начальная (максимальная) цена которого составляет от 5 млн. руб. до 25 млн. руб. в совокупном объеме. 7. при подаче заявки участник конкурса декларирует сведения о его соответствии следующим требованиям - Об отсутствии у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - Об отсутствии между участником конкурса и заказчиком (организатором, благотворителем) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика (организатора, благотворителя), член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика (организатора, благотворителя), контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |
| 9. | Пункт 1.7.1. | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) Условия их привлечения | По письменному согласованию с Благотворителем. |
| 10. | Пункт 2.1.2. | Порядок предоставления конкурсной документации | За предоставление конкурсной документации в печатном виде плата не установлена |
| 11. | Пункт 2.1.3. | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.novoroszdrav.ru |
| 12. | Пункт 2.2.3. | Даты предоставления претендентам разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала: «19» августа 2015 г. Дата окончания: «11» сентября 2015 г. |
| 13. | Пункт 4.1.1. | Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок: «19» августа 2015 г. с 09-00 часов Окончание подачи заявок: «18» сентября 2015 г. 10-00 Прием заявок организатором осуществляется по адресу: г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта № 37, кабинет 3, 3 этаж в рабочие дни с 09-00 часов до 18-00 часов, пятница с 09-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Пункт 3.1, 3.2. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | 1. Заявка на участие в конкурсе оформляется по ФОРМЕ 2 «Заявка на участие в конкурсе» с учетом требований, установленных пунктом 3.1. и 3.2. Раздела I.2. конкурсной документации. |
| 15. | Пункт: 3.1.11. | Количество копий заявки на участие в конкурсе | 1 экземпляр копии (с учетом требований, установленных пунктом 3.1.11. Раздела I.2. конкурсной документации) |
| 16. | Пункт 3.4.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | 1. Сведения и документы о претенденте: – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенную копию такой выписки; - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 2. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность; 3. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе; 4. Предложения: -Предложение о цене контракта, оформляемое в соответствии с Формой 3 раздела I.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»; - предложение о качестве услуг и квалификации участника в соответствии с формой «Предложение о качестве оказываемых услуг» (Форма 4 раздела I.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»; - предложение о сроках (периодах) оказания услуг, оформляемое в соответствии с Формой 5 раздела I.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»; - предложение по объему предоставления гарантий качества услуг, оформляемое в соответствии с Формой 6 раздела I.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». 5. Предложение, содержащее: - обязательство по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору (если подобные требования содержаться в конкурсной документации); - полные сведения об организации-претенденте, включая нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, точный юридический и фактический адрес, номер телефона, номер факса, фамилию, имя, отчество руководителя и ответственного исполнителя, сведения об учредителях общества, банковские реквизиты и информацию о налоговой инспекции, где оно состоит на учете; - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; - копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; - справку, заверенная руководителем предприятия и главным бухгалтером, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для претендента поставка товаров, являющихся предметом контракта, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению договор не является для претендента крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен продекларировать указанный факт); 7. декларацию претендента, содержащую сведения о том, что он не является: - юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве); - юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена; - Об отсутствии у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - Об отсутствии между участником конкурса заказчиком (организатором, благотворителем) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика (организатора, благотворителя), член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика (организатора, благотворителя), контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 8. Сертификаты, лицензии и иные документы, подтверждающие качественные характеристики (соответствия ГОСТ, международные стандарты качества ISO, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений проч.) 9. Опись представленных документов. 10. Претендент вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. |
| 17. | Пункт 5.1.1, 5.1.4., 5.2. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10-00 часов «18» сентября 2015г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Л. Шмидта, 37 |
| 18. | Пункт 5.3.1. | Дата и место проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе; Дата и место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Дата и место проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «21» сентября 2015 г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Л. Шмидта, 37 Дата и место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: «22» сентября 2015г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Л. Шмидта, 37 |
| 19. | Пункт 5.3.2. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Оценка заявок на участие в конкурсе на право заключить договор, будет осуществляться по формулам утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722. Критерии оценки установлены в Приложении №1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ» |
| 20. | Пункт 6.2.1. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется. |
| 21. | Пункт 6.2.1 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления. | Не установлен |
| 22. | Пункт 6.1. | Срок подписания проекта договора с победителем конкурса | Проект договора должен быть подписан победителем конкурса в течение 5 дней после его экспертной проверки службой безопасности благотворителя и согласования договора благотворителем. |

- Приложение 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ  КАРТЕ КОНКУРСА» - 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость | Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- |
| ЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ |  |  |
| 1 | ЦЕНА КОНТРАКТА | 0,35 |
|  | Содержание: форма 3 раздела 1.4. "Образцы форм и документов для заполнения претендентами" |  |
|  | Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену, укаханную в п.5 "Информационная карта конкурса" |  |
|  | Рейтинг участника конкурса по критерию "цена контракта" определяется исходя из сравнения суммы снижения начальной (максимальной) цены, предложенной участниками. | 100% |
| НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ |  |  |
| 2 | КАЧЕСТВО РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА | 0,20 |
|  | Содержание: раздел 1.4. "Образцы форм и документов для заполнения претендентами". |  |
|  | Рейтинг участника конкурса по критерию "качество работ и квалификация участника" определяется исходя из сравнения качества выполняемых работ участника конкурса, предлагаемых участниками конкурса, соответствущих требованиям технического задания. |  |
| 2.1. | Квалификация участника (общий срок выполнения аналогичных работ, поставок товаров, наличие государственных и приравненных к ним исполненных контрактов на поставку медицинского оборудования стоимостью от 3 000 000,00 руб) | 30% |
| 2.2. | Условия поставки, монтажа медицинского оборудования и обучение персонала | 40% |
| 2.3. | Индивидуальный план исполнения договора (способы поставки, монтажа оборудования, обучение персонала и постгарантийное обслуживание, дополнительные предложения участника) | 30% |
| 3 | СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ | 0,35 |
|  | Содержание: форма 5 раздела 1.4. "Образцы форм и документов для заполнения претендентами" |  |
|  | Рейтинг участника конкурса по критерию "сроки (периоды) поставки" определяется исходя из сравнения сроков (периодов) поставки, монтажа, обучения и постгарантийного обслуживания, предложенных участниками |  |
| 3.1. | Срок поставки, монтажа оборудования и обучение персонала | 100% |
| 4 | ОБЪЕМ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА | 0,10 |
|  | Содержание: форма 6 раздела 1.4. "Образцы форм и документов для заполнения претендентами" |  |
|  | Рейтинг участника конкурса по критерию (объем и срок предоставления гарантии качества товара) определяется исходя из сравнения объемов предоставления гарантий качества товара,предложенных участниками конкурса |  |
| 4.1. | объем и срок гарантии качества товара | 100% |

# РАЗДЕЛ I.4

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ.

# ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Реестровый номер торгов _______________________________________________

Настоящим ____________________________________________________________________ (наименование претендента )

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на __________

___________________________________________________________________________________ (указать предмет договора)

направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество листов каждого документа | Сквозная нумерация с __-по__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы, представляемые претендентами |  |  |  |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе (по форме Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами »). |  |  |
| 2. | Предложения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых товаров, работ, услуг. |  |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте www.novoroszdrav.ru извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки. |  |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте www.novoroszdrav.ru извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки. |  |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |  |
| 7. | В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. |  |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг), требованиям действующего законодательства (если в пункте 16 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА такое требование установлено). |  |  |
| 9. | Документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 16 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА такое требование установлено). |  |  |
| 10. | Справка, заверенная руководителем предприятия и главным бухгалтером, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. |  |  |
| 11. | Обязательство по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору. |  |  |
| 12. | Полные сведения об организации-претенденте, включая копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, точный юридический и фактический адрес, номер телефона, номер факса, фамилию, имя, отчество руководителя и ответственного исполнителя, сведения об учредителях общества, банковские реквизиты и информацию о налоговой инспекции, где оно состоит на учете. |  |  |
| 13. | Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями. |  |  |
| 14. | Копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. |  |  |
| 15. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для претендента поставка товаров, являющихся предметом контракта, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению договор не является для претендента крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен продекларировать указанный факт); |  |  |
| 16. | декларацию претендента, содержащую сведения о том, что он не является: - юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве); - юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена; |  |  |
| 17. | Сертификаты, лицензии и иные документы, подтверждающие качественные характеристики (соответствия ГОСТ, международные стандарты качества ISO, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений проч.) |  |  |
| 18. | Претендент вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность документы. |  |  |
| ВСЕГО листов: |  |  |  |

Претендент  _____________________(Ф.И.О.)

(уполномоченный представитель)             (подпись)

# ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке претендента                           Организатору ______________

(по возможности)

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ___________________________________________________________

(наименование Организатора)

договора на __________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

Реестровый номер  №_____________________, № лота ___________________________

(в случае если конкурс проводится по нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________________

(наименование претендента , место нахождение, адрес, номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с частью III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта с учетом процента снижения | рубль |  |  |
| 1.1. | Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника размещения заказа) | процент |  |  |
| 2 | Качество работ и квалификация участника 2.1. Квалификация участника (общий срок выполнения аналогичных работ, поставок товаров, наличие государственных и приравненных к ним исполненных контрактов на поставку медицинского оборудования стоимостью от 10 000 000 руб. 2.2. Условия поставки, монтажа медицинского оборудования и обучения персонала. 2.3. Индивидуальный план исполнения Договора (Способы поставки, монтажа оборудования, обучения персонала и постгарантийное обслуживания дополнительные предложения участника) | есть/нет |  |  |
| 3 | Сроки (периоды) поставки 3.1. Срок поставки, монтажа оборудования и обучение персонала | дни |  |  |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества товара 4.1. Срок гарантии качества товара | есть/нет |  |  |

3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:

3.1. Приложение № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА» на ___ стр.

3.2. Приложение № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА» на ____стр.

3.3. Приложение № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ПОСТАВКИ»   на ___ стр.

3.4. Приложение № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ» на _____стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Конкурсной документацией, включая требования, содержащиеся в технической части в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Мы согласны с тем, что в случае если мы понесём убытки связанные с участием в открытом конкурсе, то мы не вправе предъявлять какие либо претензии организатору (благотворителю)

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары  (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации- претендента , индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки по данным справки, заверенной уполномоченным лицом, а также заверенный баланс на последнюю отчетную дату.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора не противоречащее требованию о формировании равных для всех претендентов конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с _________________________________________________________

(Наименование Организатора)

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае признания нас победителем конкурса:

12.1. Нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ___________________________________ (банковской гарантии, денежных средств, перечисленных в   обеспечение договора на расчетный счет организатора либо страхования ответственности в случае неисполнения договора) на сумму _______________________________ рублей.

13.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен ________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола о результатах конкурса и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Организатором договора о заключении договора на условиях наших предложений.

15. Юридический и фактический адреса/ место жительство

телефон __________ , факс ________ , банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах.

Претендент

(уполномоченный представитель) __________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер                              _________________________ (Фамилия И.О.)

М.П.				                            (подпись)

ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Приложение № 1

к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг (с указанием качественных характеристик) | Наименование производителя, страна происхождения | Ед.изм. | количество | Цена за ед., руб. | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

_________________ (должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

- Приложение № 2

- к заявке на участие в конкурсе

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О  КАЧЕСТВЕ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация участника (общий срок выполнения аналогичных работ, поставок товаров, наличие государственных и приравненных к ним исполненных контрактов на поставку медицинского оборудования стоимостью от 10 000 000 руб. |  |  |  |
| 2. | Условия поставки, монтажа медицинского оборудования и обучения персонала. |  |  |  |
| 3. | Индивидуальный план исполнения Договора (Способы поставки, монтажа оборудования, обучения персонала и постгарантийное обслуживания дополнительные предложения участника) |  |  |  |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

- ФОРМА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ПОСТАВОК

- Приложение № 3

- к заявке на участие в конкурсе

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СрокАХ ПОСТАВОК, МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

- И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки, монтажа оборудования и обучение персонала |  |

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

- Форма 6. Предложение об объемах и сроках предоставления гарантии качества

- Приложение № 4

- к заявке на участие в конкурсе

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ Об Объеме И СРОКАХ  предоставления 
гарантиИ качества ТОВАРА

| № п/п | Наименование показателя (содержание в соответствии Частью III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ») | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок гарантии качества товара |  |  |

Примечание:

Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» заказчиком установлено требование к объему предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг).

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

МП 	  				      			 	 (подпись)

# ФОРМА 7.  ДОВЕРЕННОСТЬ

« ____  »  ___________________ 2011г.

Исх. № ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва ________________________________________________________________

(прописью число,  месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – Претендент: _____________________________

________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, должность)

действующий на основании _________________________________________доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________ «____» ______ 200__ г.

представлять интересы ___________________________________________________,

(наименование организации)

том числе подписывать заявку на участие в конкурсе.

в конкурсе ________________________, проводимом организатором.

(наименование конкурса)

Подпись __________________________________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                         (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель              __________________               ___________________________

(подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   __________________                ___________________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

М.П.

ЧАСТЬ II.   ПРОЕКТ ДОГОВОРА

- ЛОТ №1

| # Agreement No. _________________ #### Moscow________________ 2015 Closed Joint Stock Company “Caspian Pipeline Consortium–R”, hereinafter referred to as “Contributor”, represented by its Deputy General Director, Government Relations, RF L.V. Bokhanovskiy, acting on the basis of Power of Attorney # , dated , for the one party, Novorossiysk administration municipal entity, hereinafter referred to as “Coordinator” represented by Administration Head V.I. Sinyagovskiy, acting by virtue of the Charter, for the second party, and Limited Liability Company (LLC) invited by Coordinator to take part herein (Coordinator’s letter # dd ) and hereinafter referred to as “Supplier”, represented by General Director, acting by virtue of the Charter, for the third party, have executed the present Agreement in order to render charity help in the form of the delivery of medical equipment (“Equipment”) for the Novorossiysk municipal district medical care institutions (“Receivers”) for the benefit of the residents of Novorossiysk (“Beneficiaries”). This Agreement shall become effective as of the date written above upon its signing by all the Parties. 1. Agreement Subject-matter 1.1 Contributor shall grant to Supplier funds on charitable basis for the payment of Equipment delivery to Receivers. Supplier undertakes to deliver the Equipment. Coordinator shall supervise the Supplier and Receivers hereunder, control over the Receivers’ acceptance and registration of the delivered Equipment in the accounting books, use of the delivered Equipment for the purposes as indicated the preamble hereto, provide for timely presenting to Contributor of all supporting documents hereunder, as well as provide for placing the information on the help rendered by Contributor in mass media. The Parties are desirous of seeing these contributions being made in an impartial and favorable manner in order to meet the needs of Beneficiaries. 1.2 The Cost Estimate of the charitable help that Contributor wishes to provide indicating Receivers of the Equipment is specified in Exhibit A attached hereto and being an integral part hereof. 1.3 Total value hereof in accordance with the Cost Estimate (Exhibit A) amounts to RUR ___ (____Rubles) including all the taxes applicable. Any change in the Supplier’s taxation system shall not affect the total value hereof. 1.4 Supplier delivers, assembles and commissions the Equipment to Receivers as per the nomenclature, quantity and prices given in Exhibit A within 30 (thirty) calendar days from remittance of an advance payment to the Supplier’s settlement account pursuant to Para 2.1. hereof. 1.5 Supplier shall undertake to deliver the Equipment to Receivers, and, if necessary to assemble and commission the Equipment as well as provide Equipment operation training for Receivers’ employees at the Receivers’ domicile. Coordinator shall arrange for the Equipment acceptance by Receivers. Supplier and Receivers shall sign Delivery and Acceptance Acts and Commissioning Acts on the fact of the delivery and acceptance as well as assembling and commissioning the Equipment. Receivers shall provide the Coordinator with copies of Delivery and Acceptance Acts, Commissioning Acts and Consignment Bills within 5 (five) calendar days from the date of their signing. 1.6 Supplier must present to Receivers all the documents necessary for Equipment use and warranty maintenance. Receivers shall provide Coordinator with copies of the Equipment manuals, as well as of the documents confirming the Supplier’s warranty obligations within 15 (fifteen) calendar days from the date of signing of the Equipment Delivery-Acceptance Acts. 1.7 Coordinator shall control over the Equipment registration in Receivers accounting books. Coordinator shall present the copies of the documents confirming the ledgering of the received Equipment on their balance sheets (order of the ledgering on the balance and fixed assets inventory cards), Equipment manuals, as well as documents confirming the Supplier’s warranty obligation to Contributor within 25 (twenty five) calendar days from the date of signing of the Equipment Delivery-Acceptance Acts. 1.8 Coordinator shall control the Equipment’s being municipal property and in the Receivers’ accounting books until the entire depreciation of the Equipment. Coordinator and Receivers do not have the right to rent the Equipment, alienate it, or use for the purposes different from those indicated in the preamble hereto without written consent of the Contributor. Receivers shall maintain Equipment in full readiness for operation. Coordinator shall ensure that the Receivers’ signatures are collected in Exhibit «В» hereto forming an integral part hereof and specifying Receivers’ obligations hereunder guaranteed hereby. 1.9 Coordinator shall organize the ceremonies of solemn transfer of Equipment to Receivers with the invitation of the representatives of Contributor, Coordinator, mass media within 15 (Fifteen) calendar days from the signing of all the Delivery and Acceptance Act. Coordinator shall agree with Contributor the dates of the solemn ceremonies. Supplier undertakes to stencil the inscription “A Gift From Caspian Pipeline Consortium” and Contributor’s logotype on the Equipment at no additional cost for Contributor. Coordinator shall have the location of the inscription “A Gift From Caspian Pipeline Consortium” and the Contributor’s logotype on the Equipment endorsed by Contributor. Receivers guarantee that the aforementioned inscriptions and Contributor’s logotypes will remain on the Equipment until its complete depreciation. 1.10 Coordinator shall at own expense inform the population of Novorossiysk on the donation made by Contributor via the local newspaper “Novorossiyskiy Rabochiy”, local TV company and the web site of the administration of Novorossiysk municipal entity administration and shall present to Contributor the copies of publications, as well as the records of TV-reports and the solemn events at no additional cost for Contributor within 10 (ten) working days from the day of the last ceremony of solemn transfer of Equipment to Receiver. Coordinator shall have the text of such information endorsed by Contributor. 1.11 Any authorized representative of Contributor may audit any records of Coordinator, Supplier and Receivers that relate to the charitable contributions. Coordinator, Supplier and Receivers shall keep all such records and provide storage and the access of Contributor’s plenipotentiary representative to such accounting documentation for the period of not less than three years from the date hereof. 1.12 Supplier, Coordinator and Receivers shall be fully responsible for handling of the contribution as provided for herein. Contributor shall not be responsible for actual handling of the contribution provided. Contributor shall only be responsible for the payment in accordance with Paragraph 1.3 and 2.1 hereof. 2. PAYMENT TERMS AND PROCEDURE 2.1 Payment hereunder shall be made as follows: - 30 (Thirty) percent of the total Agreement value specified in Clause 1.3. – an advance payment of RUR ___ (__ Roubles) shall be made by a bank transfer from the Contributor’s account to the Supplier’s settlement account within 10 (Ten) working days upon receipt from Supplier of a duly executed original invoice issued by Supplier after the signing hereof by all Parties; -70 (Seventy) percent of the total Agreement value specified in Clause 1.3. – a payment of RUR __ (__ Roubles) shall be made by a bank transfer from the Contributor’s account to the Supplier’s settlement account after the Supplier’s execution of the obligations to deliver Equipment within 10 (Ten) working days upon receipt from Coordinator of the original invoice duly executed by Supplier, copies of Receivers-signed original Delivery/Acceptance Acts, Commissioning Acts and Consignment Bills as well as original tax invoices for all Equipment, which Supplier undertakes to deliver to Receivers in accordance herewith. 2.2. While drawing up the invoice Supplier shall: - write Contributor – Caspian Pipeline Consortium-R Closed Joint Stock Company instead of Buyer, and write the line “Basis for payment – the CPC Donation” in the invoice. - send one original invoice, clearly marked “Original Invoice” with all appropriate supporting documents to: Finance – Accounts Payable Caspian Pipeline Consortium 40, Bolshaya Ordynka str., building 4, Business-Complex “Legion 1”, 4-th floor, Moscow, 119017, Russia - separately one duplicate invoice marked as “Copy” with copies of all of accompanying documents to the contact person in CPC. All invoices should be clearly identified on the main page of the invoice with appropriate CPC Contract number to which the invoice pertains. Questions regarding invoices can be addressed to the CPC contact person. 2.3 In the event of Supplier’s failure to carry out the commitment hereunder over the supply of the Equipment as per the nomenclature, quantity and prices given in Exhibit A as well as in the event of nonobservance of the Equipment delivery term specified in para 1.4 hereof, it shall return all the funds to Contributor within 5 (Five) banking days upon reception of the Contributor’s written requirement for refunding after the expiration of the Equipment delivery term. In case of failure to return all the funds to Contributor within 5 (Five) banking days upon reception of the Contributor’s written demand for returning the funds upon expiration of the established term for Equipment delivery, Supplier shall pay off a fine to Contributor at the rate of 0.5 % of the total value hereof per one day of delay in payment. 3. LIABILITIEs of the Parties 3.1 For non-compliance with their obligations hereunder, the Parties shall be made liable in accordance with the effective RF Civil Code. In case of any dispute that cannot be resolved by the Parties through negotiations such dispute shall be referred to the Moscow City Court of Arbitration. 3.2 No officers, agent or employee of either party shall: 1) directly or indirectly give or receive any commission, fee, rebate, gift or entertainment in connection with the performance of this Agreement, or 2) enter into any business arrangement with, or for the benefit of, any officer, agent or employee of the other party. 3.3. Supplier, in the performance of this Agreement, shall comply and cause its employees, agents and subcontractors to comply with all acts of Applicable law, as well as “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct”, “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference”. Copies of “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” shall be made available to Supplier prior to execution hereof. 3.4. Supplier confirms having received a copy of “CPC’s Business Principles”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference”. Supplier fully accepts that observance by Supplier of “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” when doing business with the Contributor, is a condition for Contributor, and commits therefore not to violate any of the “CPC’s Business Principles”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” when performing work in connection with this Agreement. In the event that the Supplier supplies staff who shall represent Contributor, Supplier also commits that such staff will behave in a manner that is consistent with the “CPC’s Code of Business Conduct”. 3.5. Without prejudice to any other rights that Contributor may have, Contributor may terminate the Agreement immediately upon notice in writing should Supplier violate the provisions of the Clauses 3.3., 3.4. hereof. 4. Quality and guarantees 4.1 Quality of Equipment delivered shall meet the applicable TU and GOST’s and be confirmed with necessary certificates. Equipment shall be supplied new. If the equipment is to be installed, such installation shall leave it in a «ready-for-use» condition. 4.2 Supplier shall provide Receivers with appropriate guaranties in accordance with warranty obligations described in the passports. In the event of Equipment’s falling out of commission during warranty period, Supplier shall repair it at his own expense within 2 weeks or replace Equipment by a new one of the same kind within the same timeline. 4.3 Responsibility for non-conformity of Equipment with GOST or TU as discovered in the course of operation within the warranty period shall be borne by the manufacturer via Supplier. 5. OTHER CONDITIONS 5.1 All changes and amendments hereto shall be valid only if executed in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 5.2. Coordinator by signing this agreement confirms that the acquisition of Equipment for Receivers based on the nomenclature specified in Exhibit A hereto is not paid for out of budgetary or other sources of funding available for Coordinator and Receivers other than the Contributor’s funding on the basis of this agreement. 5.3. Coordinator and Supplier by signing this agreement confirm that no government officials and clerks of Coordinator that were engaged in the Supplier’s tendering, no Recipient’s heads as well as their close relatives are affiliated with the participants and management of Supplier. 6. TERM of the Agreement 6.1 This Agreement shall take effect as of the aforementioned date of its signing by all the Parties and shall remain in force until the Parties complete their obligations hereunder. After expiration of this Agreement Coordinator shall still have the obligation to provide Contributor with all supporting documents confirming that this contribution was made according to the intended use. 7. LOCATIONS and banking details of the parties ## Contributor Closed Joint Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R 40, Bolshaya Ordynka str., build.# 4, “Legion” Business Complex, 4-th floor, Moscow, 119017, Russia Legal address: Marine Terminal, Primorskiy okrug, Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia, 353900 Tel. (495) 745-87-90 Fax (495) 797-59-89 Banking details: Acc. # 40702810100005016959 with The Royal Bank of Scotland ZAO 17/1 Bolshaya Nikitskaya st., Moscow, Russia, 125009 Corr. Acct. 30101810900000000217 BIK 044525217 INN 2310040800 KPP 997150001 OKONH 51131 OKPO 48432499 Coordinator - Novorossiysk municipal entity administration Supplier - Limited Liability Company | # ДОГОВОР № __________________ г. Москва _________________ 2015 года Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице заместителя Генерального директора по связям с Правительством РФ Л.В. Бохановского, действующего на основании Доверенности, № от , с одной стороны, Администрация муниципального образования город Новороссийск, именуемая в дальнейшем «Координатор», в лице главы администрации В.И. Синяговского, действующего на основании Устава, со второй стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) ____, приглашенное Координатором к участию в настоящем Договоре (письмо Координатора № от ) и именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора , действующего на основании, с третьей стороны, заключили настоящий Договор с целью оказания благотворительной помощи в виде поставки медицинского оборудования (в дальнейшем «Оборудование») для муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город Новороссийск (далее «Получатели») в интересах жителей города Новороссийска (далее «Благополучатели»). Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами. - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Благотворитель предоставляет на благотворительной основе денежные средства Поставщику в оплату поставки Получателям Оборудования. Поставщик обязуется поставить указанное Оборудование. Координатор контролирует соблюдение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, контролирует приемку и постановку Получателями поставленного Оборудования на баланс, использование ими Оборудования в целях, указанных в преамбуле Договора, в дальнейшем, обеспечивает своевременное предоставление Благотворителю отчетной документации в соответствии с настоящим договором, а также обеспечивает освещение помощи, оказанной Благотворителем, в СМИ. Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана беспристрастным и благоприятным образом с целью удовлетворения потребностей Благополучателей. 1.2 Смета осуществления благотворительной помощи, которую желает оказать Благотворитель, с указанием Получателей Оборудования приведена в Приложении «А», которое прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 1.3 Общая сумма настоящего Договора, согласно Смете (Приложение «А»), составляет ________ (___) российских рублей включая все применимые налоги. Любое изменение системы налогообложения Поставщика не повлечет изменения суммы настоящего Договора. 1.4 Поставщик поставляет, производит монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования Получателям в соответствии с номенклатурой, количеством и ценами, указанными в Приложении «А», в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п. 2.1 настоящего договора. 1.5 Поставщик обязуется передать Оборудование Получателям и, при необходимости, смонтировать, ввести его в эксплуатацию и обеспечить обучение персонала Получателей работе на Оборудовании по месту нахождения Получателей. Координатор организует приемку Оборудования Получателями. По факту приема-передачи, монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщиком и Получателями подписываются соответственно акты приема-передачи и акты ввода Оборудования в эксплуатацию. Получатели предоставляют копии актов приема-передачи, актов ввода оборудования в эксплуатацию и накладных Координатору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их подписания. 1.6 Поставщик обязан предоставить Получателям всю документацию, необходимую для эксплуатации и гарантийного обслуживания Оборудования. Получатели предоставляют Координатору копии паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания актов приёма-передачи Оборудования. 1.7 Координатор контролирует постановку Оборудования на баланс Получателей. Координатор предоставляет Благотворителю копии документов, подтверждающих постановку полученного Обору-дования на баланс Получателей (приказы о поста-новке на баланс и инвентарные карточки учёта основных средств), паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания актов приема-передачи Оборудования. 1.8 Координатор контролирует нахождение Оборудования в муниципальной собственности и на балансе Получателей до его полной амортизации. Координатор и Получатели не имеют права сдавать Оборудование в аренду, отчуждать его, либо использовать в целях, отличных от целей, указанных в преамбуле Договора без письменного согласования с Благотворителем. Получатели должны содержать Оборудование в состоянии полной пригодности к эксплуатации. Координатор обеспечивает сбор подписей Получателей в Приложении «В» к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью и содержащему обязательства Получателей, предусмотренные настоящим Договором, исполнение которых гарантируется Координатором. 1.9 Координатор организует церемонии торжественной передачи Оборудования Получателям с привлечением представителей Благотворителя, Координатора, средств массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания всех актов приема-передачи. Даты проведения церемоний Координатор согласовывает с Благотворителем. Координатор обеспечивает нанесение Поставщиком на Оборудование надписи «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя без дополнительных расходов для Благотворителя. Место размещения надписи «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя на Оборудовании Координатор согласовывает с Благотворителем. Получатели гарантируют нахождение данных надписей и логотипов на Оборудовании до полной амортизации Оборудования. 1.10 Координатор информирует за свой счет население города Новороссийска о благотворительной помощи, оказанной Благотворителем, через газету «Новороссийский Рабочий», городское телевидение и сайт администрации муниципального образования город Новороссийск и предоставляет Благотворителю копии публикаций в прессе, а также записи ТВ-репортажей церемоний торжественной передачи Оборудования Получателям без дополнительных расходов для Благотворителя в течение 10 (десяти) рабочих дней c даты проведения последней торжественной церемонии передачи Оборудования Получателю. Текст информационных сообщений должен быть согласован Координатором с Благотворителем. 1.11 Уполномоченный представитель Благотворителя имеет право проводить аудиторскую проверку любой документации Координатора, Поставщика и Получателей, относящейся к оказанию благотворительной помощи. Координатор, Поставщик и Получатели должны обеспечить хранение такой документации и доступ к ней уполномоченного представителя Благотворителя в течение не менее чем трех лет, начиная с даты настоящего Договора. 1.12 Поставщик, Координатор и Получатели полностью отвечают за осуществление благотворительной помощи в соответствии с настоящим Договором. Благотворитель не отвечает за фактическое осуществление благотворительной помощи. Благотворитель отвечает только за оплату в соответствии с пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Договора. 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1 Оплата по настоящему Договору производится следующим образом: - 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – аванс в размере ___ (____) российских рублей перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами. - 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – платеж в размере _____ (____) российских рублей осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, копий подписанных Получателями актов приема-передачи, актов ввода Оборудования в эксплуатацию и накладных, а также счетов-фактур на всё Оборудование, которое Поставщик обязуется поставить Получателям в соответствии с настоящим договором 2.2. При оформлении счета Поставщику необходимо: - в графе «Покупатель» написать «Благотворитель» - Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и указать «Основание платежа – благотворительная помощь КТК»; - направить один оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со всеми сопроводительными документами по адресу: Финансовый департамент – Отдел по учету кредиторской задолженности Каспийский Трубопроводный Консорциум Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4 этаж - отдельно одну копию такого счета (с надписью «Копия») и сопроводительных документов контактному лицу в КТК. Все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера договора с КТК, к которому относится конкретный счет. Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять контактному лицу в КТК. 2.3 В случае неисполнения Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств на поставку Оборудования в номенклатуре, количестве и ценах согласно Приложению «А», а также в случае несоблюдения срока поставки Оборудования, установленного п. 1.4 настоящего договора, Поставщик обязан вернуть все полученные денежные средства на расчетный счет Благотворителя не позднее 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования. В случае невыполнения возврата денежных средств Благотворителю по истечении 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования, Поставщик обязан выплатить Благотворителю штраф в размере 0,5% от полученной суммы денежных средств за каждый день просрочки. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему ГК РФ. В случае возникновения спора, который не может быть урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор должен быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы . 3.2 Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен: 1) прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия представительских расходов в связи с исполнением настоящего Договора либо 2) оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их пользу. 3.3. Поставщик при исполнении Договора соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, агентами и субподрядчиками требований применимого права, а также «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Копия «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» предоставляется Поставщику до начала оказания Услуг. 3.4. Поставщик подтверждает получение копий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Поставщик соглашается с тем, что соблюдение Поставщиком «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и существенным условием настоящего Договора и обязуется не нарушать ни одно из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при исполнении настоящего Договора. Если Поставщик предоставляет персонал, который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами, Поставщик также гарантирует, что такой персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК». 3.5. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения Поставщиком условий пп. 3.3., 3.4. настоящего Договора, Благотворитель вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику уведомление об этом в письменной форме. 4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ТУ, ГОСТам и иметь необходимые сертификаты. Оборудование должно быть новым. В случае необходимости установки Оборудования такая установка должна обеспечивать его готовность к использованию. 4.2 Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока. В случае выхода Оборудования из строя во время гарантийного срока, Поставщик обязуется осуществить за свой счет его ремонт в течение 2-х недель или замену Оборудования на другое такого же вида в тот же срок. 4.3 Ответственность за несоответствие Оборудования ГОСТу и ТУ, обнаруженное в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока, несет завод-изготовитель через Поставщика. - ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 5.2. Координатор подписанием настоящего договора подтверждает, что приобретение Оборудования для Получателей по номенклатуре, указанной в Приложении «А» к настоящему договору, не оплачивается за счет бюджетных и иных источников финансирования, доступных для Координатора и Получателей, кроме средств Благотворителя на основании настоящего договора. 5.3 Координатор и Поставщик подписанием настоящего договора подтверждают отсутствие аффилированных связей государственных чиновников и служащих Координатора, имевших отношение к отбору Поставщика, руководителей Получателей, а также их близких родственников с участниками и руководителями Поставщика. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. За Координатором сохраняется обязательство предоставить Благотворителю всю отчетную документацию, подтверждающую использование благотворительной помощи по назначению, после истечения срока настоящего Договора. 7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ## Благотворитель - Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Деловой комплекс «Легион 1», 4-й этаж Юридический адрес: 353900, РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал Тел. (495) 745-87-90 Факс (495) 797-59-89 Банковские реквизиты р/с 40702810100005016959 в «Королевском Банке Шотландии» ЗАО 125009 Россия,Москва,Большая Никитская, д.17/1 К/с 30101810900000000217 БИК 044525217 ИНН 2310040800 КПП 997150001 ОКОНХ 51131 ОКПО 48432499 Координатор Администрация муниципального образования город Новороссийск ## Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью - Банковские реквизиты: |
| --- | --- |

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение «А» / Exhibit A

к Договору № _________________________ от _________________ 2015 г. /

- to Agreement No. ______________________ of _______________ 2015

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ/

CHARITY HELP COST ESTIMATE

Координатор, пригласивший Поставщика к участию в настоящем Договоре, гарантирует соответствие указанных цен на Оборудование уровню рыночных цен на аналогичное оборудование в городе Новороссийске в период подготовки настоящего договора./

Coordinator that invited Supplier to take part herein guarantees the correspondence of the indicated Equipment prices to the level of market prices for the similar equipment in Novorossiysk during the period of development hereof.

| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого/Total: |  |  |  |  |

Цена Оборудования включает в себя стоимость товара с учетом налогов, пошлин и других обязательных платежей, а также расходы по доставке Оборудования до местонахождения Получателей, монтажные, пуско-наладочные работы и обучение персонала (где приемлемо). Гарантийный срок на все Оборудование – 12 (двенадцать) календарных месяцев.//The price of Equipment includes the cost of goods with taxes, duties and other mandatory payments as well as the cost of Equipment delivery to the Receiver location, assembly and SU&C work and personnel training (if needed). Warranty period – 12 (twelve) calendar months.

Получатели Оборудования, их местонахождения,

номенклатура Оборудования по получателям

Equipment RECEIVERS, THEIR LOCATION, LIST OF EQUIPMENT BY RECEIVER

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description |  | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit |  | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |  |  |

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение «B» / Exhibit B

к Договору № __________________________ от ________________ 2015 г. /

- to Agreement No. _________________________ of _________________2015

Подписанием настоящего Приложения к договору Получатели подтверждают, что они ознакомлены с настоящим договором и берут на себя обязательства, предусмотренные для Получателей, в соответствии с пунктами 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 настоящего договора /

By signing the present Exhibit to the Agreement, the Receivers acknowledge their awareness hereof and assume the responsibilities imposed upon the Receivers in accordance with Para 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 of the present Agreement

Подписи руководителей учреждений-Получателей / Signatures of the Heads of Receivers

Директор / Director

_______________

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/ L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

- ЛОТ №2

| # Agreement No. _________________ #### Moscow________________ 2015 Closed Joint Stock Company “Caspian Pipeline Consortium–R”, hereinafter referred to as “Contributor”, represented by its Deputy General Director, Government Relations, RF L.V. Bokhanovskiy, acting on the basis of Power of Attorney # , dated , for the one party, Novorossiysk administration municipal entity, hereinafter referred to as “Coordinator” represented by Administration Head V.I. Sinyagovskiy, acting by virtue of the Charter, for the second party, and Limited Liability Company (LLC) invited by Coordinator to take part herein (Coordinator’s letter # dd ) and hereinafter referred to as “Supplier”, represented by General Director, acting by virtue of the Charter, for the third party, have executed the present Agreement in order to render charity help in the form of the delivery of medical equipment (“Equipment”) for the Novorossiysk municipal district medical care institutions (“Receivers”) for the benefit of the residents of Novorossiysk (“Beneficiaries”). This Agreement shall become effective as of the date written above upon its signing by all the Parties. 1. Agreement Subject-matter 1.1 Contributor shall grant to Supplier funds on charitable basis for the payment of Equipment delivery to Receivers. Supplier undertakes to deliver the Equipment. Coordinator shall supervise the Supplier and Receivers hereunder, control over the Receivers’ acceptance and registration of the delivered Equipment in the accounting books, use of the delivered Equipment for the purposes as indicated the preamble hereto, provide for timely presenting to Contributor of all supporting documents hereunder, as well as provide for placing the information on the help rendered by Contributor in mass media. The Parties are desirous of seeing these contributions being made in an impartial and favorable manner in order to meet the needs of Beneficiaries. 1.2 The Cost Estimate of the charitable help that Contributor wishes to provide indicating Receivers of the Equipment is specified in Exhibit A attached hereto and being an integral part hereof. 1.3 Total value hereof in accordance with the Cost Estimate (Exhibit A) amounts to RUR ___ (____Rubles) including all the taxes applicable. Any change in the Supplier’s taxation system shall not affect the total value hereof. 1.4 Supplier delivers, assembles and commissions the Equipment to Receivers as per the nomenclature, quantity and prices given in Exhibit A within 45 (sixty five) calendar days from remittance of an advance payment to the Supplier’s settlement account pursuant to Para 2.1. hereof. 1.5 Supplier shall undertake to deliver the Equipment to Receivers, and, if necessary to assemble and commission the Equipment as well as provide Equipment operation training for Receivers’ employees at the Receivers’ domicile. Coordinator shall arrange for the Equipment acceptance by Receivers. Supplier and Receivers shall sign Delivery and Acceptance Acts and Commissioning Acts on the fact of the delivery and acceptance as well as assembling and commissioning the Equipment. Receivers shall provide the Coordinator with copies of Delivery and Acceptance Acts, Commissioning Acts and Consignment Bills within 5 (five) calendar days from the date of their signing. 1.6 Supplier must present to Receivers all the documents necessary for Equipment use and warranty maintenance. Receivers shall provide Coordinator with copies of the Equipment manuals, as well as of the documents confirming the Supplier’s warranty obligations within 15 (fifteen) calendar days from the date of signing of the Equipment Delivery-Acceptance Acts. 1.7 Coordinator shall control over the Equipment registration in Receivers accounting books. Coordinator shall present the copies of the documents confirming the ledgering of the received Equipment on their balance sheets (order of the ledgering on the balance and fixed assets inventory cards), Equipment manuals, as well as documents confirming the Supplier’s warranty obligation to Contributor within 25 (twenty five) calendar days from the date of signing of the Equipment Delivery-Acceptance Acts. 1.8 Coordinator shall control the Equipment’s being municipal property and in the Receivers’ accounting books until the entire depreciation of the Equipment. Coordinator and Receivers do not have the right to rent the Equipment, alienate it, or use for the purposes different from those indicated in the preamble hereto without written consent of the Contributor. Receivers shall maintain Equipment in full readiness for operation. Coordinator shall ensure that the Receivers’ signatures are collected in Exhibit «В» hereto forming an integral part hereof and specifying Receivers’ obligations hereunder guaranteed hereby. 1.9 Coordinator shall organize the ceremonies of solemn transfer of Equipment to Receivers with the invitation of the representatives of Contributor, Coordinator, mass media within 15 (Fifteen) calendar days from the signing of all the Delivery and Acceptance Act. Coordinator shall agree with Contributor the dates of the solemn ceremonies. Supplier undertakes to stencil the inscription “A Gift From Caspian Pipeline Consortium” and Contributor’s logotype on the Equipment at no additional cost for Contributor. Coordinator shall have the location of the inscription “A Gift From Caspian Pipeline Consortium” and the Contributor’s logotype on the Equipment endorsed by Contributor. Receivers guarantee that the aforementioned inscriptions and Contributor’s logotypes will remain on the Equipment until its complete depreciation. 1.10 Coordinator shall at own expense inform the population of Novorossiysk on the donation made by Contributor via the local newspaper “Novorossiyskiy Rabochiy”, local TV company and the web site of the administration of Novorossiysk municipal entity administration and shall present to Contributor the copies of publications, as well as the records of TV-reports and the solemn events at no additional cost for Contributor within 10 (ten) working days from the day of the last ceremony of solemn transfer of Equipment to Receiver. Coordinator shall have the text of such information endorsed by Contributor. 1.11 Any authorized representative of Contributor may audit any records of Coordinator, Supplier and Receivers that relate to the charitable contributions. Coordinator, Supplier and Receivers shall keep all such records and provide storage and the access of Contributor’s plenipotentiary representative to such accounting documentation for the period of not less than three years from the date hereof. 1.12 Supplier, Coordinator and Receivers shall be fully responsible for handling of the contribution as provided for herein. Contributor shall not be responsible for actual handling of the contribution provided. Contributor shall only be responsible for the payment in accordance with Paragraph 1.3 and 2.1 hereof. 2. PAYMENT TERMS AND PROCEDURE 2.1 Payment hereunder shall be made as follows: - 30 (Thirty) percent of the total Agreement value specified in Clause 1.3. – an advance payment of RUR ___ (__ Roubles) shall be made by a bank transfer from the Contributor’s account to the Supplier’s settlement account within 10 (Ten) working days upon receipt from Supplier of a duly executed original invoice issued by Supplier after the signing hereof by all Parties; -70 (Seventy) percent of the total Agreement value specified in Clause 1.3. – a payment of RUR __ (__ Roubles) shall be made by a bank transfer from the Contributor’s account to the Supplier’s settlement account after the Supplier’s execution of the obligations to deliver Equipment within 10 (Ten) working days upon receipt from Coordinator of the original invoice duly executed by Supplier, copies of Receivers-signed original Delivery/Acceptance Acts, Commissioning Acts and Consignment Bills as well as original tax invoices for all Equipment, which Supplier undertakes to deliver to Receivers in accordance herewith. 2.2. While drawing up the invoice Supplier shall: - write Contributor – Caspian Pipeline Consortium-R Closed Joint Stock Company instead of Buyer, and write the line “Basis for payment – the CPC Donation” in the invoice. - send one original invoice, clearly marked “Original Invoice” with all appropriate supporting documents to: Finance – Accounts Payable Caspian Pipeline Consortium 40, Bolshaya Ordynka str., building 4, Business-Complex “Legion 1”, 4-th floor, Moscow, 119017, Russia - separately one duplicate invoice marked as “Copy” with copies of all of accompanying documents to the contact person in CPC. All invoices should be clearly identified on the main page of the invoice with appropriate CPC Contract number to which the invoice pertains. Questions regarding invoices can be addressed to the CPC contact person. 2.3 In the event of Supplier’s failure to carry out the commitment hereunder over the supply of the Equipment as per the nomenclature, quantity and prices given in Exhibit A as well as in the event of nonobservance of the Equipment delivery term specified in para 1.4 hereof, it shall return all the funds to Contributor within 5 (Five) banking days upon reception of the Contributor’s written requirement for refunding after the expiration of the Equipment delivery term. In case of failure to return all the funds to Contributor within 5 (Five) banking days upon reception of the Contributor’s written demand for returning the funds upon expiration of the established term for Equipment delivery, Supplier shall pay off a fine to Contributor at the rate of 0.5 % of the total value hereof per one day of delay in payment. 3. LIABILITIEs of the Parties 3.1 For non-compliance with their obligations hereunder, the Parties shall be made liable in accordance with the effective RF Civil Code. In case of any dispute that cannot be resolved by the Parties through negotiations such dispute shall be referred to the Moscow City Court of Arbitration. 3.2 No officers, agent or employee of either party shall: 1) directly or indirectly give or receive any commission, fee, rebate, gift or entertainment in connection with the performance of this Agreement, or 2) enter into any business arrangement with, or for the benefit of, any officer, agent or employee of the other party. 3.3. Supplier, in the performance of this Agreement, shall comply and cause its employees, agents and subcontractors to comply with all acts of Applicable law, as well as “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct”, “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference”. Copies of “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” shall be made available to Supplier prior to execution hereof. 3.4. Supplier confirms having received a copy of “CPC’s Business Principles”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference”. Supplier fully accepts that observance by Supplier of “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” when doing business with the Contributor, is a condition for Contributor, and commits therefore not to violate any of the “CPC’s Business Principles”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” when performing work in connection with this Agreement. In the event that the Supplier supplies staff who shall represent Contributor, Supplier also commits that such staff will behave in a manner that is consistent with the “CPC’s Code of Business Conduct”. 3.5. Without prejudice to any other rights that Contributor may have, Contributor may terminate the Agreement immediately upon notice in writing should Supplier violate the provisions of the Clauses 3.3., 3.4. hereof. 4. Quality and guarantees 4.1 Quality of Equipment delivered shall meet the applicable TU and GOST’s and be confirmed with necessary certificates. Equipment shall be supplied new. If the equipment is to be installed, such installation shall leave it in a «ready-for-use» condition. 4.2 Supplier shall provide Receivers with appropriate guaranties in accordance with warranty obligations described in the passports. In the event of Equipment’s falling out of commission during warranty period, Supplier shall repair it at his own expense within 2 weeks or replace Equipment by a new one of the same kind within the same timeline. 4.3 Responsibility for non-conformity of Equipment with GOST or TU as discovered in the course of operation within the warranty period shall be borne by the manufacturer via Supplier. 5. OTHER CONDITIONS 5.1 All changes and amendments hereto shall be valid only if executed in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 5.2. Coordinator by signing this agreement confirms that the acquisition of Equipment for Receivers based on the nomenclature specified in Exhibit A hereto is not paid for out of budgetary or other sources of funding available for Coordinator and Receivers other than the Contributor’s funding on the basis of this agreement. 5.3. Coordinator and Supplier by signing this agreement confirm that no government officials and clerks of Coordinator that were engaged in the Supplier’s tendering, no Recipient’s heads as well as their close relatives are affiliated with the participants and management of Supplier. 6. TERM of the Agreement 6.1 This Agreement shall take effect as of the aforementioned date of its signing by all the Parties and shall remain in force until the Parties complete their obligations hereunder. After expiration of this Agreement Coordinator shall still have the obligation to provide Contributor with all supporting documents confirming that this contribution was made according to the intended use. 7. LOCATIONS and banking details of the parties ## Contributor Closed Joint Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R 40, Bolshaya Ordynka str., build.# 4, “Legion” Business Complex, 4-th floor, Moscow, 119017, Russia Legal address: Marine Terminal, Primorskiy okrug, Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia, 353900 Tel. (495) 745-87-90 Fax (495) 797-59-89 Banking details: Acc. # 40702810100005016959 with The Royal Bank of Scotland ZAO 17/1 Bolshaya Nikitskaya st., Moscow, Russia, 125009 Corr. Acct. 30101810900000000217 BIK 044525217 INN 2310040800 KPP 997150001 OKONH 51131 OKPO 48432499 Coordinator - Novorossiysk municipal entity administration Supplier - Limited Liability Company | # ДОГОВОР № __________________ г. Москва _________________ 2015 года Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице заместителя Генерального директора по связям с Правительством РФ Л.В. Бохановского, действующего на основании Доверенности, № от , с одной стороны, Администрация муниципального образования город Новороссийск, именуемая в дальнейшем «Координатор», в лице главы администрации В.И. Синяговского, действующего на основании Устава, со второй стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) ____, приглашенное Координатором к участию в настоящем Договоре (письмо Координатора № от ) и именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора , действующего на основании, с третьей стороны, заключили настоящий Договор с целью оказания благотворительной помощи в виде поставки медицинского оборудования (в дальнейшем «Оборудование») для муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город Новороссийск (далее «Получатели») в интересах жителей города Новороссийска (далее «Благополучатели»). Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами. - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Благотворитель предоставляет на благотворительной основе денежные средства Поставщику в оплату поставки Получателям Оборудования. Поставщик обязуется поставить указанное Оборудование. Координатор контролирует соблюдение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, контролирует приемку и постановку Получателями поставленного Оборудования на баланс, использование ими Оборудования в целях, указанных в преамбуле Договора, в дальнейшем, обеспечивает своевременное предоставление Благотворителю отчетной документации в соответствии с настоящим договором, а также обеспечивает освещение помощи, оказанной Благотворителем, в СМИ. Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана беспристрастным и благоприятным образом с целью удовлетворения потребностей Благополучателей. 1.2 Смета осуществления благотворительной помощи, которую желает оказать Благотворитель, с указанием Получателей Оборудования приведена в Приложении «А», которое прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 1.3 Общая сумма настоящего Договора, согласно Смете (Приложение «А»), составляет ________ (___) российских рублей включая все применимые налоги. Любое изменение системы налогообложения Поставщика не повлечет изменения суммы настоящего Договора. 1.4 Поставщик поставляет, производит монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования Получателям в соответствии с номенклатурой, количеством и ценами, указанными в Приложении «А», в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п. 2.1 настоящего договора. 1.5 Поставщик обязуется передать Оборудование Получателям и, при необходимости, смонтировать, ввести его в эксплуатацию и обеспечить обучение персонала Получателей работе на Оборудовании по месту нахождения Получателей. Координатор организует приемку Оборудования Получателями. По факту приема-передачи, монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщиком и Получателями подписываются соответственно акты приема-передачи и акты ввода Оборудования в эксплуатацию. Получатели предоставляют копии актов приема-передачи, актов ввода оборудования в эксплуатацию и накладных Координатору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их подписания. 1.6 Поставщик обязан предоставить Получателям всю документацию, необходимую для эксплуатации и гарантийного обслуживания Оборудования. Получатели предоставляют Координатору копии паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания актов приёма-передачи Оборудования. 1.7 Координатор контролирует постановку Оборудования на баланс Получателей. Координатор предоставляет Благотворителю копии документов, подтверждающих постановку полученного Обору-дования на баланс Получателей (приказы о поста-новке на баланс и инвентарные карточки учёта основных средств), паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания актов приема-передачи Оборудования. 1.8 Координатор контролирует нахождение Оборудования в муниципальной собственности и на балансе Получателей до его полной амортизации. Координатор и Получатели не имеют права сдавать Оборудование в аренду, отчуждать его, либо использовать в целях, отличных от целей, указанных в преамбуле Договора без письменного согласования с Благотворителем. Получатели должны содержать Оборудование в состоянии полной пригодности к эксплуатации. Координатор обеспечивает сбор подписей Получателей в Приложении «В» к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью и содержащему обязательства Получателей, предусмотренные настоящим Договором, исполнение которых гарантируется Координатором. 1.9 Координатор организует церемонии торжественной передачи Оборудования Получателям с привлечением представителей Благотворителя, Координатора, средств массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания всех актов приема-передачи. Даты проведения церемоний Координатор согласовывает с Благотворителем. Координатор обеспечивает нанесение Поставщиком на Оборудование надписи «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя без дополнительных расходов для Благотворителя. Место размещения надписи «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя на Оборудовании Координатор согласовывает с Благотворителем. Получатели гарантируют нахождение данных надписей и логотипов на Оборудовании до полной амортизации Оборудования. 1.10 Координатор информирует за свой счет население города Новороссийска о благотворительной помощи, оказанной Благотворителем, через газету «Новороссийский Рабочий», городское телевидение и сайт администрации муниципального образования город Новороссийск и предоставляет Благотворителю копии публикаций в прессе, а также записи ТВ-репортажей церемоний торжественной передачи Оборудования Получателям без дополнительных расходов для Благотворителя в течение 10 (десяти) рабочих дней c даты проведения последней торжественной церемонии передачи Оборудования Получателю. Текст информационных сообщений должен быть согласован Координатором с Благотворителем. 1.11 Уполномоченный представитель Благотворителя имеет право проводить аудиторскую проверку любой документации Координатора, Поставщика и Получателей, относящейся к оказанию благотворительной помощи. Координатор, Поставщик и Получатели должны обеспечить хранение такой документации и доступ к ней уполномоченного представителя Благотворителя в течение не менее чем трех лет, начиная с даты настоящего Договора. 1.12 Поставщик, Координатор и Получатели полностью отвечают за осуществление благотворительной помощи в соответствии с настоящим Договором. Благотворитель не отвечает за фактическое осуществление благотворительной помощи. Благотворитель отвечает только за оплату в соответствии с пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Договора. 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1 Оплата по настоящему Договору производится следующим образом: - 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – аванс в размере ___ (____) российских рублей перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами. - 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – платеж в размере _____ (____) российских рублей осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, копий подписанных Получателями актов приема-передачи, актов ввода Оборудования в эксплуатацию и накладных, а также счетов-фактур на всё Оборудование, которое Поставщик обязуется поставить Получателям в соответствии с настоящим договором 2.2. При оформлении счета Поставщику необходимо: - в графе «Покупатель» написать «Благотворитель» - Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и указать «Основание платежа – благотворительная помощь КТК»; - направить один оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со всеми сопроводительными документами по адресу: Финансовый департамент – Отдел по учету кредиторской задолженности Каспийский Трубопроводный Консорциум Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4 этаж - отдельно одну копию такого счета (с надписью «Копия») и сопроводительных документов контактному лицу в КТК. Все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера договора с КТК, к которому относится конкретный счет. Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять контактному лицу в КТК. 2.3 В случае неисполнения Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств на поставку Оборудования в номенклатуре, количестве и ценах согласно Приложению «А», а также в случае несоблюдения срока поставки Оборудования, установленного п. 1.4 настоящего договора, Поставщик обязан вернуть все полученные денежные средства на расчетный счет Благотворителя не позднее 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования. В случае невыполнения возврата денежных средств Благотворителю по истечении 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования, Поставщик обязан выплатить Благотворителю штраф в размере 0,5% от полученной суммы денежных средств за каждый день просрочки. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему ГК РФ. В случае возникновения спора, который не может быть урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор должен быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы . 3.2 Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен: 1) прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия представительских расходов в связи с исполнением настоящего Договора либо 2) оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их пользу. 3.3. Поставщик при исполнении Договора соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, агентами и субподрядчиками требований применимого права, а также «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Копия «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» предоставляется Поставщику до начала оказания Услуг. 3.4. Поставщик подтверждает получение копий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Поставщик соглашается с тем, что соблюдение Поставщиком «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и существенным условием настоящего Договора и обязуется не нарушать ни одно из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при исполнении настоящего Договора. Если Поставщик предоставляет персонал, который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами, Поставщик также гарантирует, что такой персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК». 3.5. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения Поставщиком условий пп. 3.3., 3.4. настоящего Договора, Благотворитель вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику уведомление об этом в письменной форме. 4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ТУ, ГОСТам и иметь необходимые сертификаты. Оборудование должно быть новым. В случае необходимости установки Оборудования такая установка должна обеспечивать его готовность к использованию. 4.2 Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока. В случае выхода Оборудования из строя во время гарантийного срока, Поставщик обязуется осуществить за свой счет его ремонт в течение 2-х недель или замену Оборудования на другое такого же вида в тот же срок. 4.3 Ответственность за несоответствие Оборудования ГОСТу и ТУ, обнаруженное в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока, несет завод-изготовитель через Поставщика. - ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 5.2. Координатор подписанием настоящего договора подтверждает, что приобретение Оборудования для Получателей по номенклатуре, указанной в Приложении «А» к настоящему договору, не оплачивается за счет бюджетных и иных источников финансирования, доступных для Координатора и Получателей, кроме средств Благотворителя на основании настоящего договора. 5.3 Координатор и Поставщик подписанием настоящего договора подтверждают отсутствие аффилированных связей государственных чиновников и служащих Координатора, имевших отношение к отбору Поставщика, руководителей Получателей, а также их близких родственников с участниками и руководителями Поставщика. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. За Координатором сохраняется обязательство предоставить Благотворителю всю отчетную документацию, подтверждающую использование благотворительной помощи по назначению, после истечения срока настоящего Договора. 7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ## Благотворитель - Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Деловой комплекс «Легион 1», 4-й этаж Юридический адрес: 353900, РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал Тел. (495) 745-87-90 Факс (495) 797-59-89 Банковские реквизиты р/с 40702810100005016959 в «Королевском Банке Шотландии» ЗАО 125009 Россия,Москва,Большая Никитская, д.17/1 К/с 30101810900000000217 БИК 044525217 ИНН 2310040800 КПП 997150001 ОКОНХ 51131 ОКПО 48432499 Координатор Администрация муниципального образования город Новороссийск ## Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью - Банковские реквизиты: |
| --- | --- |

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение «А» / Exhibit A

к Договору № _________________________ от _________________ 2015 г. /

- to Agreement No. ______________________ of _______________ 2015

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ/

CHARITY HELP COST ESTIMATE

Координатор, пригласивший Поставщика к участию в настоящем Договоре, гарантирует соответствие указанных цен на Оборудование уровню рыночных цен на аналогичное оборудование в городе Новороссийске в период подготовки настоящего договора./

Coordinator that invited Supplier to take part herein guarantees the correspondence of the indicated Equipment prices to the level of market prices for the similar equipment in Novorossiysk during the period of development hereof.

| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого/Total: |  |  |  |  |

Цена Оборудования включает в себя стоимость товара с учетом налогов, пошлин и других обязательных платежей, а также расходы по доставке Оборудования до местонахождения Получателей, монтажные, пуско-наладочные работы и обучение персонала (где приемлемо). Гарантийный срок на все Оборудование – 12 (двенадцать) календарных месяцев.//The price of Equipment includes the cost of goods with taxes, duties and other mandatory payments as well as the cost of Equipment delivery to the Receiver location, assembly and SU&C work and personnel training (if needed). Warranty period – 12 (twelve) calendar months.

Получатели Оборудования, их местонахождения,

номенклатура Оборудования по получателям//

Equipment RECEIVERS, THEIR LOCATION, LIST OF EQUIPMENT BY RECEIVER

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description |  | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit |  | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |  |  |

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение «B» / Exhibit B

к Договору № __________________________ от ________________ 2015 г. /

- to Agreement No. _________________________ of _________________2015

Подписанием настоящего Приложения к договору Получатели подтверждают, что они ознакомлены с настоящим договором и берут на себя обязательства, предусмотренные для Получателей, в соответствии с пунктами 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 настоящего договора /

By signing the present Exhibit to the Agreement, the Receivers acknowledge their awareness hereof and assume the responsibilities imposed upon the Receivers in accordance with Para 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 of the present Agreement

Подписи руководителей учреждений-Получателей / Signatures of the Heads of Receivers

Директор / Director

_______________

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/ L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

- ЛОТ №3

| # Agreement No. _________________ #### Moscow________________ 2015 Closed Joint Stock Company “Caspian Pipeline Consortium–R”, hereinafter referred to as “Contributor”, represented by its Deputy General Director, Government Relations, RF L.V. Bokhanovskiy, acting on the basis of Power of Attorney # , dated , for the one party, Novorossiysk administration municipal entity, hereinafter referred to as “Coordinator” represented by Administration Head V.I. Sinyagovskiy, acting by virtue of the Charter, for the second party, and Limited Liability Company (LLC) invited by Coordinator to take part herein (Coordinator’s letter # dd ) and hereinafter referred to as “Supplier”, represented by General Director, acting by virtue of the Charter, for the third party, have executed the present Agreement in order to render charity help in the form of the delivery of medical equipment (“Equipment”) for the Novorossiysk municipal district medical care institutions (“Receivers”) for the benefit of the residents of Novorossiysk (“Beneficiaries”). This Agreement shall become effective as of the date written above upon its signing by all the Parties. 1. Agreement Subject-matter 1.1 Contributor shall grant to Supplier funds on charitable basis for the payment of Equipment delivery to Receivers. Supplier undertakes to deliver the Equipment. Coordinator shall supervise the Supplier and Receivers hereunder, control over the Receivers’ acceptance and registration of the delivered Equipment in the accounting books, use of the delivered Equipment for the purposes as indicated the preamble hereto, provide for timely presenting to Contributor of all supporting documents hereunder, as well as provide for placing the information on the help rendered by Contributor in mass media. The Parties are desirous of seeing these contributions being made in an impartial and favorable manner in order to meet the needs of Beneficiaries. 1.2 The Cost Estimate of the charitable help that Contributor wishes to provide indicating Receivers of the Equipment is specified in Exhibit A attached hereto and being an integral part hereof. 1.3 Total value hereof in accordance with the Cost Estimate (Exhibit A) amounts to RUR ___ (____Rubles) including all the taxes applicable. Any change in the Supplier’s taxation system shall not affect the total value hereof. 1.4 Supplier delivers, assembles and commissions the Equipment to Receivers as per the nomenclature, quantity and prices given in Exhibit A within 30 (thirty) calendar days from remittance of an advance payment to the Supplier’s settlement account pursuant to Para 2.1. hereof. 1.5 Supplier shall undertake to deliver the Equipment to Receivers, and, if necessary to assemble and commission the Equipment as well as provide Equipment operation training for Receivers’ employees at the Receivers’ domicile. Coordinator shall arrange for the Equipment acceptance by Receivers. Supplier and Receivers shall sign Delivery and Acceptance Acts and Commissioning Acts on the fact of the delivery and acceptance as well as assembling and commissioning the Equipment. Receivers shall provide the Coordinator with copies of Delivery and Acceptance Acts, Commissioning Acts and Consignment Bills within 5 (five) calendar days from the date of their signing. 1.6 Supplier must present to Receivers all the documents necessary for Equipment use and warranty maintenance. Receivers shall provide Coordinator with copies of the Equipment manuals, as well as of the documents confirming the Supplier’s warranty obligations within 15 (fifteen) calendar days from the date of signing of the Equipment Delivery-Acceptance Acts. 1.7 Coordinator shall control over the Equipment registration in Receivers accounting books. Coordinator shall present the copies of the documents confirming the ledgering of the received Equipment on their balance sheets (order of the ledgering on the balance and fixed assets inventory cards), Equipment manuals, as well as documents confirming the Supplier’s warranty obligation to Contributor within 25 (twenty five) calendar days from the date of signing of the Equipment Delivery-Acceptance Acts. 1.8 Coordinator shall control the Equipment’s being municipal property and in the Receivers’ accounting books until the entire depreciation of the Equipment. Coordinator and Receivers do not have the right to rent the Equipment, alienate it, or use for the purposes different from those indicated in the preamble hereto without written consent of the Contributor. Receivers shall maintain Equipment in full readiness for operation. Coordinator shall ensure that the Receivers’ signatures are collected in Exhibit «В» hereto forming an integral part hereof and specifying Receivers’ obligations hereunder guaranteed hereby. 1.9 Coordinator shall organize the ceremonies of solemn transfer of Equipment to Receivers with the invitation of the representatives of Contributor, Coordinator, mass media within 15 (Fifteen) calendar days from the signing of all the Delivery and Acceptance Act. Coordinator shall agree with Contributor the dates of the solemn ceremonies. Supplier undertakes to stencil the inscription “A Gift From Caspian Pipeline Consortium” and Contributor’s logotype on the Equipment at no additional cost for Contributor. Coordinator shall have the location of the inscription “A Gift From Caspian Pipeline Consortium” and the Contributor’s logotype on the Equipment endorsed by Contributor. Receivers guarantee that the aforementioned inscriptions and Contributor’s logotypes will remain on the Equipment until its complete depreciation. 1.10 Coordinator shall at own expense inform the population of Novorossiysk on the donation made by Contributor via the local newspaper “Novorossiyskiy Rabochiy”, local TV company and the web site of the administration of Novorossiysk municipal entity administration and shall present to Contributor the copies of publications, as well as the records of TV-reports and the solemn events at no additional cost for Contributor within 10 (ten) working days from the day of the last ceremony of solemn transfer of Equipment to Receiver. Coordinator shall have the text of such information endorsed by Contributor. 1.11 Any authorized representative of Contributor may audit any records of Coordinator, Supplier and Receivers that relate to the charitable contributions. Coordinator, Supplier and Receivers shall keep all such records and provide storage and the access of Contributor’s plenipotentiary representative to such accounting documentation for the period of not less than three years from the date hereof. 1.12 Supplier, Coordinator and Receivers shall be fully responsible for handling of the contribution as provided for herein. Contributor shall not be responsible for actual handling of the contribution provided. Contributor shall only be responsible for the payment in accordance with Paragraph 1.3 and 2.1 hereof. 2. PAYMENT TERMS AND PROCEDURE 2.1 Payment hereunder shall be made as follows: - 30 (Thirty) percent of the total Agreement value specified in Clause 1.3. – an advance payment of RUR ___ (__ Roubles) shall be made by a bank transfer from the Contributor’s account to the Supplier’s settlement account within 10 (Ten) working days upon receipt from Supplier of a duly executed original invoice issued by Supplier after the signing hereof by all Parties; -70 (Seventy) percent of the total Agreement value specified in Clause 1.3. – a payment of RUR __ (__ Roubles) shall be made by a bank transfer from the Contributor’s account to the Supplier’s settlement account after the Supplier’s execution of the obligations to deliver Equipment within 10 (Ten) working days upon receipt from Coordinator of the original invoice duly executed by Supplier, copies of Receivers-signed original Delivery/Acceptance Acts, Commissioning Acts and Consignment Bills as well as original tax invoices for all Equipment, which Supplier undertakes to deliver to Receivers in accordance herewith. 2.2. While drawing up the invoice Supplier shall: - write Contributor – Caspian Pipeline Consortium-R Closed Joint Stock Company instead of Buyer, and write the line “Basis for payment – the CPC Donation” in the invoice. - send one original invoice, clearly marked “Original Invoice” with all appropriate supporting documents to: Finance – Accounts Payable Caspian Pipeline Consortium 40, Bolshaya Ordynka str., building 4, Business-Complex “Legion 1”, 4-th floor, Moscow, 119017, Russia - separately one duplicate invoice marked as “Copy” with copies of all of accompanying documents to the contact person in CPC. All invoices should be clearly identified on the main page of the invoice with appropriate CPC Contract number to which the invoice pertains. Questions regarding invoices can be addressed to the CPC contact person. 2.3 In the event of Supplier’s failure to carry out the commitment hereunder over the supply of the Equipment as per the nomenclature, quantity and prices given in Exhibit A as well as in the event of nonobservance of the Equipment delivery term specified in para 1.4 hereof, it shall return all the funds to Contributor within 5 (Five) banking days upon reception of the Contributor’s written requirement for refunding after the expiration of the Equipment delivery term. In case of failure to return all the funds to Contributor within 5 (Five) banking days upon reception of the Contributor’s written demand for returning the funds upon expiration of the established term for Equipment delivery, Supplier shall pay off a fine to Contributor at the rate of 0.5 % of the total value hereof per one day of delay in payment. 3. LIABILITIEs of the Parties 3.1 For non-compliance with their obligations hereunder, the Parties shall be made liable in accordance with the effective RF Civil Code. In case of any dispute that cannot be resolved by the Parties through negotiations such dispute shall be referred to the Moscow City Court of Arbitration. 3.2 No officers, agent or employee of either party shall: 1) directly or indirectly give or receive any commission, fee, rebate, gift or entertainment in connection with the performance of this Agreement, or 2) enter into any business arrangement with, or for the benefit of, any officer, agent or employee of the other party. 3.3. Supplier, in the performance of this Agreement, shall comply and cause its employees, agents and subcontractors to comply with all acts of Applicable law, as well as “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct”, “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference”. Copies of “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” shall be made available to Supplier prior to execution hereof. 3.4. Supplier confirms having received a copy of “CPC’s Business Principles”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference”. Supplier fully accepts that observance by Supplier of “CPC’s Code of Conduct”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” when doing business with the Contributor, is a condition for Contributor, and commits therefore not to violate any of the “CPC’s Business Principles”, “CPC’s Code of Business Conduct” and “Procedure for the reporting by the employees of the Closed Joint-Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R” to the Security Function of any threats of or committed interference” when performing work in connection with this Agreement. In the event that the Supplier supplies staff who shall represent Contributor, Supplier also commits that such staff will behave in a manner that is consistent with the “CPC’s Code of Business Conduct”. 3.5. Without prejudice to any other rights that Contributor may have, Contributor may terminate the Agreement immediately upon notice in writing should Supplier violate the provisions of the Clauses 3.3., 3.4. hereof. 4. Quality and guarantees 4.1 Quality of Equipment delivered shall meet the applicable TU and GOST’s and be confirmed with necessary certificates. Equipment shall be supplied new. If the equipment is to be installed, such installation shall leave it in a «ready-for-use» condition. 4.2 Supplier shall provide Receivers with appropriate guaranties in accordance with warranty obligations described in the passports. In the event of Equipment’s falling out of commission during warranty period, Supplier shall repair it at his own expense within 2 weeks or replace Equipment by a new one of the same kind within the same timeline. 4.3 Responsibility for non-conformity of Equipment with GOST or TU as discovered in the course of operation within the warranty period shall be borne by the manufacturer via Supplier. 5. OTHER CONDITIONS 5.1 All changes and amendments hereto shall be valid only if executed in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 5.2. Coordinator by signing this agreement confirms that the acquisition of Equipment for Receivers based on the nomenclature specified in Exhibit A hereto is not paid for out of budgetary or other sources of funding available for Coordinator and Receivers other than the Contributor’s funding on the basis of this agreement. 5.3. Coordinator and Supplier by signing this agreement confirm that no government officials and clerks of Coordinator that were engaged in the Supplier’s tendering, no Recipient’s heads as well as their close relatives are affiliated with the participants and management of Supplier. 6. TERM of the Agreement 6.1 This Agreement shall take effect as of the aforementioned date of its signing by all the Parties and shall remain in force until the Parties complete their obligations hereunder. After expiration of this Agreement Coordinator shall still have the obligation to provide Contributor with all supporting documents confirming that this contribution was made according to the intended use. 7. LOCATIONS and banking details of the parties ## Contributor Closed Joint Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R 40, Bolshaya Ordynka str., build.# 4, “Legion” Business Complex, 4-th floor, Moscow, 119017, Russia Legal address: Marine Terminal, Primorskiy okrug, Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia, 353900 Tel. (495) 745-87-90 Fax (495) 797-59-89 Banking details: Acc. # 40702810100005016959 with The Royal Bank of Scotland ZAO 17/1 Bolshaya Nikitskaya st., Moscow, Russia, 125009 Corr. Acct. 30101810900000000217 BIK 044525217 INN 2310040800 KPP 997150001 OKONH 51131 OKPO 48432499 Coordinator - Novorossiysk municipal entity administration Supplier - Limited Liability Company | # ДОГОВОР № __________________ г. Москва _________________ 2015 года Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице заместителя Генерального директора по связям с Правительством РФ Л.В. Бохановского, действующего на основании Доверенности, № от , с одной стороны, Администрация муниципального образования город Новороссийск, именуемая в дальнейшем «Координатор», в лице главы администрации В.И. Синяговского, действующего на основании Устава, со второй стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) ____, приглашенное Координатором к участию в настоящем Договоре (письмо Координатора № от ) и именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора , действующего на основании, с третьей стороны, заключили настоящий Договор с целью оказания благотворительной помощи в виде поставки медицинского оборудования (в дальнейшем «Оборудование») для муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город Новороссийск (далее «Получатели») в интересах жителей города Новороссийска (далее «Благополучатели»). Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами. - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Благотворитель предоставляет на благотворительной основе денежные средства Поставщику в оплату поставки Получателям Оборудования. Поставщик обязуется поставить указанное Оборудование. Координатор контролирует соблюдение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, контролирует приемку и постановку Получателями поставленного Оборудования на баланс, использование ими Оборудования в целях, указанных в преамбуле Договора, в дальнейшем, обеспечивает своевременное предоставление Благотворителю отчетной документации в соответствии с настоящим договором, а также обеспечивает освещение помощи, оказанной Благотворителем, в СМИ. Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана беспристрастным и благоприятным образом с целью удовлетворения потребностей Благополучателей. 1.2 Смета осуществления благотворительной помощи, которую желает оказать Благотворитель, с указанием Получателей Оборудования приведена в Приложении «А», которое прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 1.3 Общая сумма настоящего Договора, согласно Смете (Приложение «А»), составляет ________ (___) российских рублей включая все применимые налоги. Любое изменение системы налогообложения Поставщика не повлечет изменения суммы настоящего Договора. 1.4 Поставщик поставляет, производит монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования Получателям в соответствии с номенклатурой, количеством и ценами, указанными в Приложении «А», в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п. 2.1 настоящего договора. 1.5 Поставщик обязуется передать Оборудование Получателям и, при необходимости, смонтировать, ввести его в эксплуатацию и обеспечить обучение персонала Получателей работе на Оборудовании по месту нахождения Получателей. Координатор организует приемку Оборудования Получателями. По факту приема-передачи, монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщиком и Получателями подписываются соответственно акты приема-передачи и акты ввода Оборудования в эксплуатацию. Получатели предоставляют копии актов приема-передачи, актов ввода оборудования в эксплуатацию и накладных Координатору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их подписания. 1.6 Поставщик обязан предоставить Получателям всю документацию, необходимую для эксплуатации и гарантийного обслуживания Оборудования. Получатели предоставляют Координатору копии паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания актов приёма-передачи Оборудования. 1.7 Координатор контролирует постановку Оборудования на баланс Получателей. Координатор предоставляет Благотворителю копии документов, подтверждающих постановку полученного Обору-дования на баланс Получателей (приказы о поста-новке на баланс и инвентарные карточки учёта основных средств), паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания актов приема-передачи Оборудования. 1.8 Координатор контролирует нахождение Оборудования в муниципальной собственности и на балансе Получателей до его полной амортизации. Координатор и Получатели не имеют права сдавать Оборудование в аренду, отчуждать его, либо использовать в целях, отличных от целей, указанных в преамбуле Договора без письменного согласования с Благотворителем. Получатели должны содержать Оборудование в состоянии полной пригодности к эксплуатации. Координатор обеспечивает сбор подписей Получателей в Приложении «В» к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью и содержащему обязательства Получателей, предусмотренные настоящим Договором, исполнение которых гарантируется Координатором. 1.9 Координатор организует церемонии торжественной передачи Оборудования Получателям с привлечением представителей Благотворителя, Координатора, средств массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания всех актов приема-передачи. Даты проведения церемоний Координатор согласовывает с Благотворителем. Координатор обеспечивает нанесение Поставщиком на Оборудование надписи «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя без дополнительных расходов для Благотворителя. Место размещения надписи «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя на Оборудовании Координатор согласовывает с Благотворителем. Получатели гарантируют нахождение данных надписей и логотипов на Оборудовании до полной амортизации Оборудования. 1.10 Координатор информирует за свой счет население города Новороссийска о благотворительной помощи, оказанной Благотворителем, через газету «Новороссийский Рабочий», городское телевидение и сайт администрации муниципального образования город Новороссийск и предоставляет Благотворителю копии публикаций в прессе, а также записи ТВ-репортажей церемоний торжественной передачи Оборудования Получателям без дополнительных расходов для Благотворителя в течение 10 (десяти) рабочих дней c даты проведения последней торжественной церемонии передачи Оборудования Получателю. Текст информационных сообщений должен быть согласован Координатором с Благотворителем. 1.11 Уполномоченный представитель Благотворителя имеет право проводить аудиторскую проверку любой документации Координатора, Поставщика и Получателей, относящейся к оказанию благотворительной помощи. Координатор, Поставщик и Получатели должны обеспечить хранение такой документации и доступ к ней уполномоченного представителя Благотворителя в течение не менее чем трех лет, начиная с даты настоящего Договора. 1.12 Поставщик, Координатор и Получатели полностью отвечают за осуществление благотворительной помощи в соответствии с настоящим Договором. Благотворитель не отвечает за фактическое осуществление благотворительной помощи. Благотворитель отвечает только за оплату в соответствии с пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Договора. 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1 Оплата по настоящему Договору производится следующим образом: - 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – аванс в размере ___ (____) российских рублей перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами. - 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – платеж в размере _____ (____) российских рублей осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, копий подписанных Получателями актов приема-передачи, актов ввода Оборудования в эксплуатацию и накладных, а также счетов-фактур на всё Оборудование, которое Поставщик обязуется поставить Получателям в соответствии с настоящим договором 2.2. При оформлении счета Поставщику необходимо: - в графе «Покупатель» написать «Благотворитель» - Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и указать «Основание платежа – благотворительная помощь КТК»; - направить один оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со всеми сопроводительными документами по адресу: Финансовый департамент – Отдел по учету кредиторской задолженности Каспийский Трубопроводный Консорциум Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4 этаж - отдельно одну копию такого счета (с надписью «Копия») и сопроводительных документов контактному лицу в КТК. Все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера договора с КТК, к которому относится конкретный счет. Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять контактному лицу в КТК. 2.3 В случае неисполнения Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств на поставку Оборудования в номенклатуре, количестве и ценах согласно Приложению «А», а также в случае несоблюдения срока поставки Оборудования, установленного п. 1.4 настоящего договора, Поставщик обязан вернуть все полученные денежные средства на расчетный счет Благотворителя не позднее 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования. В случае невыполнения возврата денежных средств Благотворителю по истечении 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования, Поставщик обязан выплатить Благотворителю штраф в размере 0,5% от полученной суммы денежных средств за каждый день просрочки. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему ГК РФ. В случае возникновения спора, который не может быть урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор должен быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы . 3.2 Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен: 1) прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия представительских расходов в связи с исполнением настоящего Договора либо 2) оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их пользу. 3.3. Поставщик при исполнении Договора соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, агентами и субподрядчиками требований применимого права, а также «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Копия «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» предоставляется Поставщику до начала оказания Услуг. 3.4. Поставщик подтверждает получение копий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Поставщик соглашается с тем, что соблюдение Поставщиком «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и существенным условием настоящего Договора и обязуется не нарушать ни одно из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при исполнении настоящего Договора. Если Поставщик предоставляет персонал, который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами, Поставщик также гарантирует, что такой персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК». 3.5. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения Поставщиком условий пп. 3.3., 3.4. настоящего Договора, Благотворитель вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику уведомление об этом в письменной форме. 4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ТУ, ГОСТам и иметь необходимые сертификаты. Оборудование должно быть новым. В случае необходимости установки Оборудования такая установка должна обеспечивать его готовность к использованию. 4.2 Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока. В случае выхода Оборудования из строя во время гарантийного срока, Поставщик обязуется осуществить за свой счет его ремонт в течение 2-х недель или замену Оборудования на другое такого же вида в тот же срок. 4.3 Ответственность за несоответствие Оборудования ГОСТу и ТУ, обнаруженное в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока, несет завод-изготовитель через Поставщика. - ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 5.2. Координатор подписанием настоящего договора подтверждает, что приобретение Оборудования для Получателей по номенклатуре, указанной в Приложении «А» к настоящему договору, не оплачивается за счет бюджетных и иных источников финансирования, доступных для Координатора и Получателей, кроме средств Благотворителя на основании настоящего договора. 5.3 Координатор и Поставщик подписанием настоящего договора подтверждают отсутствие аффилированных связей государственных чиновников и служащих Координатора, имевших отношение к отбору Поставщика, руководителей Получателей, а также их близких родственников с участниками и руководителями Поставщика. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. За Координатором сохраняется обязательство предоставить Благотворителю всю отчетную документацию, подтверждающую использование благотворительной помощи по назначению, после истечения срока настоящего Договора. 7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ## Благотворитель - Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Деловой комплекс «Легион 1», 4-й этаж Юридический адрес: 353900, РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал Тел. (495) 745-87-90 Факс (495) 797-59-89 Банковские реквизиты р/с 40702810100005016959 в «Королевском Банке Шотландии» ЗАО 125009 Россия,Москва,Большая Никитская, д.17/1 К/с 30101810900000000217 БИК 044525217 ИНН 2310040800 КПП 997150001 ОКОНХ 51131 ОКПО 48432499 Координатор Администрация муниципального образования город Новороссийск ## Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью - Банковские реквизиты: |
| --- | --- |

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение «А» / Exhibit A

к Договору № _________________________ от _________________ 2015 г. /

- to Agreement No. ______________________ of _______________ 2015

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ/

CHARITY HELP COST ESTIMATE

Координатор, пригласивший Поставщика к участию в настоящем Договоре, гарантирует соответствие указанных цен на Оборудование уровню рыночных цен на аналогичное оборудование в городе Новороссийске в период подготовки настоящего договора./

Coordinator that invited Supplier to take part herein guarantees the correspondence of the indicated Equipment prices to the level of market prices for the similar equipment in Novorossiysk during the period of development hereof.

| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого/Total: |  |  |  |  |

Цена Оборудования включает в себя стоимость товара с учетом налогов, пошлин и других обязательных платежей, а также расходы по доставке Оборудования до местонахождения Получателей, монтажные, пуско-наладочные работы и обучение персонала (где приемлемо). Гарантийный срок на все Оборудование – 12 (двенадцать) календарных месяцев.//The price of Equipment includes the cost of goods with taxes, duties and other mandatory payments as well as the cost of Equipment delivery to the Receiver location, assembly and SU&C work and personnel training (if needed). Warranty period – 12 (twelve) calendar months.

Получатели Оборудования, их местонахождения,

номенклатура Оборудования по получателям//

Equipment RECEIVERS, THEIR LOCATION, LIST OF EQUIPMENT BY RECEIVER

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description |  | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit |  | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |  |  |

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |

| Учреждение – получатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ Equipment Description | Кол-во/ Q-ty | Ед./ Unit | Цена, руб./ Price, RUR | Сумма, руб./ Amount, RUR |
| Всего по Получателю/Total for Receiver |  |  |  |  |  |

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение «B» / Exhibit B

к Договору № __________________________ от ________________ 2015 г. /

- to Agreement No. _________________________ of _________________2015

Подписанием настоящего Приложения к договору Получатели подтверждают, что они ознакомлены с настоящим договором и берут на себя обязательства, предусмотренные для Получателей, в соответствии с пунктами 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 настоящего договора /

By signing the present Exhibit to the Agreement, the Receivers acknowledge their awareness hereof and assume the responsibilities imposed upon the Receivers in accordance with Para 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 of the present Agreement

Подписи руководителей учреждений-Получателей / Signatures of the Heads of Receivers

Директор / Director

_______________

Подписи сторон://Signed by the Parties:

| Благотворитель /Contributor ___________________ Л.В. Бохановский/ L.V. Bokhanovskiy Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ/ Deputy General Director, Government Relations, RF ________________________ | Координатор/ Coordinator _________________________ В.И. Синяговский/ V.I. Sinyagovskiy Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/ Head of Novorossiysk administration municipal entity | Поставщик/Supplier ____________________ |
| --- | --- | --- |

# ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОТ №1

-эндоскопическое оборудование

| № | Требования к товару (заполняется заказчиком) | Параметры и условия требований к товару (заполняется заказчиком) | Предлагаемые параметры и условия (заполняется претендентом) |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ "Городская больница №1" УЗА г. Новороссийска |  |  |  |
| (г. Новороссийск, ул. Революции 1905г., 30) |  |  |  |
| 1 | Отделение эндоскопии |  |  |
|  | Стойка медицинская приборная | 1 шт. |  |
|  | Предназначена для расположения эндоскопических аппаратов | Соответствие |  |
|  | Высота, не менее, мм | 1500 |  |
|  | Количество полое, не менее | 3 |  |
|  | Максимальная нагрузка на полку, не менее, кг | 25 |  |
|  | Выдвижной ящик для принадлежностей | наличие |  |
|  | Кронштейн для гибких эндоскопов | наличие |  |
|  | Четыре антистатических колеса, два с тормозами | наличие |  |
|  | Видеомонитор жидкокристаллический 19" | 1 шт. |  |
|  | Размер видимой зоны экрана, дюймы, не менее | 19 |  |
|  | Минимальное разрешение экрана, пикселей, не менее | 1280 х 1024 |  |
|  | Яркость, Кд/м2, не менее | 300 |  |
|  | Контрастность, не менее | 700 : 1 |  |
|  | Угол обзора, горизонт./верт., град, не менее | 150 / 135 |  |
|  | Время отклика, мс, не более | 4 |  |
|  | Защитное стекло с антибликовым покрытием | Наличие |  |
|  | Вход VIDEO (VHS) | Наличие |  |
|  | Вход S-VIDEO (S-VHS) | Наличие |  |
|  | Вход DVI | Наличие |  |
|  | Вход CVBS | Наличие |  |
|  | Настройка яркости изображения | Наличие |  |
|  | Настройка контрастности изображения | Наличие |  |
|  | Настройка цветовой насыщенности изображения | Наличие |  |
|  | Настройка оттенков изображения | Наличие |  |
|  | Настройка четкости изображения | Наличие |  |
|  | Настройка цветовой температуры изображения | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Напяжение питания | 12В |  |
|  | Габаритные размеры с подставкой, мм, не более | 450х420х180 |  |
|  | Масса аппарата с подставкой, кг, не более | 8 |  |
|  | Видеопроцессор с встроенным ксеноновым источником света | 1 шт. |  |
|  | Предназначен для вывода эндоскопического изображения с дистального конца видеогастроскопа на монитор | Соответствие |  |
|  | Видеопроцессор в стандартной комплектации | Наличие |  |
|  | Цифровая обработка видеосигналов | Наличие |  |
|  | Ксеноновый источник света, не менее, Вт | 100 |  |
|  | Система контроля яркости: | Наличие |  |
|  | автоматическая | Наличие |  |
|  | ручная | Не менее 5 ступеней |  |
|  | средняя | Наличие |  |
|  | максимальная | Наличие |  |
|  | Видеовыходы: | Наличие |  |
|  | RGBS, не менее | 1 |  |
|  | Раздельный видеовыход Y/C, не менее | 2 |  |
|  | Композитный (PAL), не менее | 1 |  |
|  | Видеогастроскоп | 2 шт. |  |
|  | Предназначен для диагностики и оперативных вмешательств в верхних отделах желудочно-кишечного тракта | Соответствие |  |
|  | Видеогастроскоп в стандартной комплектации | Наличие |  |
|  | Угол поля зрения, не менее, град. | 140 |  |
|  | Глубина резкости, не менее | 5-100 |  |
|  | Отклонение дистального конца | Наличие |  |
|  | Вверх, не менее, град. | 210 |  |
|  | Вниз, не менее, град. | 120 |  |
|  | Вправо, не менее, град. | 120 |  |
|  | Влево, не менее, град. | 120 |  |
|  | Ширина дистального конца, не более, мм | 9,8 |  |
|  | Ширина вводимой трубки, не более | 9,8 |  |
|  | Минимальная ширина инструментального канала, не менее, мм | 2,8 |  |
|  | Рабочая длина вводимой трубки, не менее, мм | 1050 |  |
|  | Общая длина, не более, мм | 1380 |  |
|  | Видеоколоноскоп | 2 шт. |  |
|  | Предназначен для диагностики и оперативных вмешательств в нижних отделах желудочно-кишечного тракта | Соответствие |  |
|  | Видеоколоноскоп в стандартной комплектации | Наличие |  |
|  | Угол поля зрения, не менее, град. | 140 |  |
|  | Глубина резкости, не менее, мм | 3-100 |  |
|  | Отклонение дистального конца | Наличие |  |
|  | Вверх, не менее, град. | 180 |  |
|  | Вниз, не менее, град. | 180 |  |
|  | Вправо, не менее, град. | 160 |  |
|  | Влево, не менее, град. | 160 |  |
|  | Ширина дистального конца, не более, мм | 13,0 |  |
|  | Ширина вводимой трубки, не более, мм | 13,2 |  |
|  | Минимальная ширина инструментального канала, не менее, мм | 4,2 |  |
|  | Рабочая длина вводимой трубки, не менее, мм | 1500 |  |
|  | Общая длина, не более, мм | 1830 |  |
|  | Отсос эндоскопический | 1 шт. |  |
|  | Предназначен для аспирации жидкостей при эндоскопических манипуляциях | Соответствие |  |
|  | Максимальное разрежение, не менее | 75 kPa |  |
|  | Мощность электроотсоса, не менее, л/мин | 18 |  |
|  | Съемная емкость, не менее, мл | 1500 |  |
|  | -материал емкости: противоударное стекло | Наличие |  |
|  | -автоклавирование емкости | Наличие |  |
|  | -встроенный клапан для защиты от переполнения (поплавок-стопор) | Наличие |  |
|  | Напряжение сети | 220В, 50-60 Гц |  |
|  | Потребляемый ток, не более, А | 0,23 |  |
|  | Потребляемая мощность, не более ВА | 65 |  |
|  | Однофазный индукционный двигатель, 220В, 30Вт, 50-60 Гц | Наличие |  |
|  | Помпа диафрагмная, одноцилиндровая | Наличие |  |
|  | Прозрачный чехол | Наличие |  |
|  | Емкость – держатель катетера для дезраствора | Наличие |  |
|  | Фильтр воздушный – 2шт. | Наличие |  |
|  | Течеискатель | 2 шт. |  |
|  | Назначение: тестер герметичности предназначен для проверки негерметичности эндоскопов | Соответствие |  |
|  | Тестер герметичности в стандартной комплектации | Наличие |  |
|  | Давление создается при помощи груши, без использования электромеханических приспособлений | Наличие |  |
|  | Манометр для определения давления с указанными зонами для проведения теста на герметичность эндоскопа | Наличие |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 шт. |  |
|  | Рабочая частота (по ГОСТ Р 51318.11), кГц | 440 |  |
|  | Монополярное резание 1 (чистое с подавлением искрообразования), Вт | 1 – 90 |  |
|  | Монополярное резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии), Вт | 1 – 90 |  |
|  | Монополярное резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь (50% коагуляции), Вт | 1 – 90 |  |
|  | Монополярная коагуляция поверхностная, Вт | 1 – 70 |  |
|  | Монополярная коагуляция усиленная, Вт | 1 – 70 |  |
|  | Биполярная коагуляция универсальная, Вт | 1 – 70 |  |
|  | Индикация максимальной выходной мощности в Ваттах | Наличие |  |
|  | Минимальная мощность для всех режимов, Вт, не более | 1 |  |
|  | Дискретность установки мощности для всех режимов, Вт, не более | 1 |  |
|  | Датчик нейтрального электрода со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  | Система автоматического адаптивного регулирования выходного напряжения со стабилизацией выходной мощности | Наличие |  |
|  | Запоминание последних установленных режимов | Наличие |  |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Комплектность: |  |  |
|  | Педаль двухклавишная (резание, коагуляция) | 1 |  |
|  | Нейтральный электрод многоразовый | 1 |  |
|  | Нейтральный электрод одноразовый, 25 шт. в уп. | 1 |  |
|  | Кабель нейтрального электрода | 1 |  |
|  | Кабель монополярный (для эндоскопических инструментов) | 1 |  |
|  | Петля для полипэктомии (без рукоятки) | 1 |  |
|  | Петля для полипэктомии (без рукоятки) | 1 |  |
|  | Петля для полипэктомии (без рукоятки) | 1 |  |
|  | Петля для полипэктомии (без рукоятки) | 1 |  |
|  | Сменная рукоятка для диатермических петель (с ВЧ-разъёмом) | 4 |  |
| 2 | Экстренная хирургия |  |  |
|  | Осветитель | 1 шт. |  |
|  | Стандарт присоединения световода | STORZ |  |
|  | Источник света cветодиод (LED) | Наличие |  |
|  | Ресурс источника света, часов, не менее | 25000 |  |
|  | Цветовая температура источника света, град. К, не менее | 5000 |  |
|  | Цветовая температура источника света, град. К, не более | 6000 |  |
|  | Диапазон регулировки освещенности на расстоянии 15 мм от волоконного световода длиной 2000 мм D 5 мм, Лк, не менее | 4000 – 100000 |  |
|  | Ручная плавная регулировка светового потока | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 320х120х335 |  |
|  | Масса аппарата, кг, не более | 5 |  |
|  | Видеокамера | 1 шт. |  |
|  | Разрешение (для выходов DVI-D) | 1920 х 1080 |  |
|  | Разрешение (для выходов VIDEO и S-VIDEO), ТВЛ, не менее | 500 |  |
|  | ТВ-стандарт (для выходов VIDEO и S-VIDEO) | CCIR PAL |  |
|  | Чувствительность (минимальная освещенность) , Лк, не более | 3 |  |
|  | Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее | 54 |  |
|  | Выход VIDEO (BNC) | 2 |  |
|  | Выход S-VIDEO (Mini-DIN 4-pin) | 2 |  |
|  | Выход VGA | 1 |  |
|  | Выход DVI-D | 1 |  |
|  | Вход для клавиатуры PS/2 | 1 |  |
|  | Возможность ввода данных о пациенте с отображением на экране | Наличие |  |
|  | Кнопки управления на камерной головке | 3 |  |
|  | Автоматический Баланс Белого | Наличие |  |
|  | Автоматический Баланс Черного | Наличие |  |
|  | Автоматическая экспозиция (Электронный Затвор) | Наличие |  |
|  | Цифровое увеличение изображения, кратность | х1,0 – х2,5 |  |
|  | Стоп-кадр | Наличие |  |
|  | Режимы работы (Наборы Персональных Настроек Пользователя A, B, C, D, E) | 5 |  |
|  | Возможность установки Настроек Пользователя (приведены ниже) для каждого Набора Персональных Настроек Пользователя: | Наличие |  |
|  | Режимы работы Электронного Затвора | АВТО / РУЧН |  |
|  | Диапазон выдержек Электронного Затвора в режиме АВТО, сек. | 1/50 – 1/100000 |  |
|  | Выдержки Электронного Затвора в режиме РУЧНОЙ, сек. | 1/50 (Off), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000 |  |
|  | Ручная установка области изображения, обрабатываемой Электронным Затвором | Полный экран / 1/4 экрана / 1/16 Экрана / Малый круг / Большой круг |  |
|  | Режимы усиления сигнала видеоголовки | АВТО / РУЧН |  |
|  | Диапазон ручной установки УСИЛЕНИЯ сигнала видеоголовки в режиме РУЧНОЙ (с шагом 1дБ), дБ | 0 – 18 |  |
|  | Режимы установки Баланса Белого | АВТО / РУЧН |  |
|  | Ручная установка параметров синего и красного каналов регулировки цветового тона при ручной установке Баланса Белого | Наличие |  |
|  | Диапазон установки цветового баланса в каналах синего и красного цветов, шаги | 0 – 255 |  |
|  | Гамма-коррекция (отключаемая) | Наличие |  |
|  | Ручная установка Гамма-коррекции, шаги | 35 – 55 |  |
|  | Диапазон ручной установки НАСЫЩЕННОСТИ изображения при включенной Гамма-коррекции, шаги | 0 – 128 |  |
|  | Ручная коррекция Уровня Черного | Наличие |  |
|  | ДЕТАЛИЗАЦИЯ изображения, шаги | 1 – 4 |  |
|  | Диапазон ручной установки ЧЕТКОСТИ изображения, шаги | 0 – 31 |  |
|  | Антимуаровый фильтр для гибкой эндоскопии (отключаемый) | Наличие |  |
|  | Настройка действия кнопок управления на камерной головке | Наличие |  |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Комплектность |  |  |
|  | Видеокамера эндоскопическая | 1 |  |
|  | Камерная головка с кабелем | 1 |  |
|  | Адаптер оптический | 1 |  |
|  | Рукав для камерной головки | 3 |  |
|  | Видеомонитор жидкокристаллический 24" | 1 шт. |  |
|  | Размер видимой зоны экрана, дюймы, не менее | 23,6 |  |
|  | Минимальное разрешение экрана, пикселей, не менее | 1920 х 1080 |  |
|  | Яркость, Кд/м2, не менее | 300 |  |
|  | Контрастность, не менее | 700 : 1 |  |
|  | Угол обзора, горизонт./верт., град, не менее | 170 / 160 |  |
|  | Время отклика, мс, не более | 5 |  |
|  | Защитное стекло с антибликовым покрытием | Наличие |  |
|  | Вход VIDEO | Наличие |  |
|  | Вход S-VIDEO | Наличие |  |
|  | Вход CVBS | Наличие |  |
|  | Вход HDMI | Наличие |  |
|  | Вход DVI-D | Наличие |  |
|  | Настройка яркости изображения | Наличие |  |
|  | Настройка контрастности изображения | Наличие |  |
|  | Настройка цветовой насыщенности изображения | Наличие |  |
|  | Настройка четкости изображения | Наличие |  |
|  | Настройка цветовой температуры изображения | Наличие |  |
|  | Узел крепления к кронштейну аппаратного шасси | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Напяжение питания | 12В |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный 300 Вт с режимом лигирования сосудов | 1 шт. |  |
|  | Управление |  |  |
|  | Отображение всех настроек и параметров работы аппарата на цветном ЖК экране | Наличие |  |
|  | Визуальное отображение ожидаемого воздействия на ткань | Наличие |  |
|  | Система контроля состояния аппарата в реальном времени | Наличие |  |
|  | Система визуального оповещения о событиях и визуальных интерактивных подсказок на ЖК экране | Наличие |  |
|  | Функция "АвтоСТОП" для монополярных и биполярных режимов (отключаемая) | Наличие |  |
|  | Функция "АвтоСТАРТ/АвтоСТОП" для биполярных режимов (отключаемая, с выбором времени задержки старта) | Наличие |  |
|  | Возможность активации монополярных режимов с держателя электродов в обоих монополярных каналах | Наличие |  |
|  | Возможность активации монополярных и биполярных режимов педалью | Наличие |  |
|  | Возможность подключения 2 педалей (двухклавишных или одноклавишных) | Наличие |  |
|  | Возможность активации термоэлектролигирования кнопкой управления на инструменте | Наличие |  |
|  | Возможность сохранения до 100 именных наборов пользовательских настроек с возможностью их защиты от удаления пин-кодом | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к Пульту дистанционного управления из стерильной зоны (ПДУ) | Наличие |  |
|  | Безопасность |  |  |
|  | Система контроля цепей нейтрального электрода | Наличие |  |
|  | Возможность применения нейтрального электрода односекционного | Наличие |  |
|  | Возможность применения нейтрального электрода двухсекционного | Наличие |  |
|  | Ассистент наложения нейтрального электрода (для двухсекционного НЭ) | Наличие |  |
|  | Система контроля качества контакта НЭ-пациент и предотвращения ожогов (для двухсекционного НЭ) | Наличие |  |
|  | Автоматический непрерывный контроль выходных ВЧ-параметров в реальном времени | Наличие |  |
|  | Автоматическое адаптивное регулирование напряжения и мощности | Наличие |  |
|  | Система автоматического регулирования пиковой пусковой мощности | Наличие |  |
|  | Защита от ошибок управления, исключающая некорректные настройки | Наличие |  |
|  | Визуализация применяемой в процессе воздействия на ткань выходной мощности в виде стрелочного или цифрового индикатора | Наличие |  |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие |  |
|  | ВЧ характеристики |  |  |
|  | Два монополярных выхода | Наличие |  |
|  | Один биполярный выход | Наличие |  |
|  | Рабочая частота 440 кГц (по ГОСТ Р 51318.11) | Наличие |  |
|  | Минимальная выходная мощность для всех режимов не более 1 Вт | Наличие |  |
|  | Максимальная выходная мощность резания монополярного и биполярного 300 Вт | Наличие |  |
|  | Максимальная выходная мощность коагуляции монополярной и биполярной 150 Вт | Наличие |  |
|  | Дискретность ручной установки ограничения мощности для всех режимов (кроме автоматических) не более 1 Вт | Наличие |  |
|  | Монополярные режимы универсальные: |  |  |
|  | Резание монополярное Косметическое | Наличие |  |
|  | Резание монополярное Чистое (с подавлением искрообразования) | Наличие |  |
|  | Резание монополярное Универсальное 1 для тканей с высокой кровенаполненностью (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Резание монополярное Универсальное 2 для тканей со средней кровенаполненностью (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Резание монополярное Универсальное 3 для тканей с низкой кровенаполненностью (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Резание монополярное Универсальное 4 для сухих тканей (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная Мягкая | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная Универсальная 1 для тканей с высокой кровенаполненностью | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная Универсальная 2 для тканей со средней кровенаполненностью | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная Универсальная 3 для тканей с низкой кровенаполненностью | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная Бесконтактная | Наличие |  |
|  | Монополярные режимы специальные: |  |  |
|  | Резание монополярное ТУР в неизотонической жидкой среде (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Резание монополярное АРТРО в изотонической жидкой среде - Абляция (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная ТУР в неизотонической жидкой среде | Наличие |  |
|  | Коагуляция монополярная АРТРО в изотонической жидкой среде | Наличие |  |
|  | Биполярные режимы универсальные: |  |  |
|  | Резание биполярное Универсальное (7 степеней прецизионной настройки гемостатирующего эффекта) | Наличие |  |
|  | Коагуляция биполярная Микро | Наличие |  |
|  | Коагуляция биполярная Стандартная | Наличие |  |
|  | Коагуляция биполярная Усиленная | Наличие |  |
|  | Коагуляция биполярная Автоматическая | Наличие |  |
|  | Биполярные режимы специальные: |  |  |
|  | Резание биполярное ТУР в изотонической среде | Наличие |  |
|  | Резание биполярное АРТРО 1 в изотонической среде для инструментов с малой площадью электрода | Наличие |  |
|  | Резание биполярное АРТРО 2 в изотонической среде для инструментов со средней площадью электрода | Наличие |  |
|  | Резание биполярное АРТРО 3 в изотонической среде для инструментов с большой площадью электрода | Наличие |  |
|  | Коагуляция биполярная АРТРО в изотонической среде | Наличие |  |
|  | Термоэлектролигирование сосудов биполярное (3 настройки режима) | Наличие |  |
|  | Дополнительные возможности |  |  |
|  | Возможность подключения Блока газоподачи аргона | Наличие |  |
|  | Электропитание |  |  |
|  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети 220В 50/60Гц | Наличие |  |
|  | Физические характиеристики |  |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры не более 330х150х350 мм | Наличие |  |
|  | Масса аппарата не более 8 кг | Наличие |  |
|  | Комплектность |  |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |  |
|  | Педаль двухклавишная (резание, коагуляция) | 2 |  |
|  | Нейтральный электрод многоразовый | 3 |  |
|  | Электрод, нейтральный, двухсекционный, одноразовый, уп. 25 шт. | 3 |  |
|  | Кабель нейтрального электрода, длина не менее 2,7 м | 3 |  |
|  | Кабель монополярный, длина не менее 2,7 м | 3 |  |
|  | Кабель биполярный, длина не менее 2,7 м (для лапароскопических инструментов) | 3 |  |
|  | Кабель биполярный, длина не менее 2,7 м (для пинцета) | 1 |  |
|  | Электрододержатель монополярный с управлением с кабелем многоразовый | 3 |  |
|  | Электрод монополярный нож, сечение 2,7 х 0,5 мм; | 2 |  |
|  | Электрод монополярный игла, 0,8 мм; | 2 |  |
|  | Монополярный инструмент, электрод-игла, 0,15 мм; | 3 |  |
|  | Биполярный пинцет прямой, длина 190 мм, размер площадки 8 х 1 мм, | 1 |  |
|  | Биполярный пинцет байонетный прямой, длина 210 мм, размер площадки 8 х 1 мм, | 1 |  |
|  | Инструмент электролигирующий | 6 шт. |  |
|  | Выполнение лигирования ткани | наличие |  |
|  | Выполнение рассечения ткани | наличие |  |
|  | Диаметр рабочей части, мм | 5 |  |
|  | Длина рабочей части, мм, не менее | 320 |  |
|  | Вращение рабочей части относительно рукоятки | наличие |  |
|  | Подвижные бранши, количество, шт. | 2 |  |
|  | Форма бранш | прямые, закруглённые |  |
|  | Длина бранш, мм, не менее | 19 |  |
|  | Нож для рассечения ткани | наличие |  |
|  | Глубина рассечения ткани, мм, не менее | 17 |  |
|  | Управление активацией на рукоятке инструмента | наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | наличие |  |
|  | Стерильность (в упаковке производителя) | стерильный |  |
|  | Кратность применения | одноразовый |  |
|  | Блок газоподачи аргона | 1 шт. |  |
|  | Возможность работы в комплексе с ЭХВЧ-аппаратом "ЭФА-М" | Наличие |  |
|  | Два оптимизированных режима подачи газа: 1 - для общей хирургиии и лапароскопии, 2 - для гибкой эндоскопии | Наличие |  |
|  | Диапазон регулирования подачи газа в Режиме 1, л/мин, не менее | 0,5 – 9 |  |
|  | Диапазон регулирования подачи газа в Режиме 2, л/мин, не менее | 0,4 - 4 |  |
|  | Датчик пустого баллона со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  | Датчик канала газоподачи со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  | Система контроля подключения инструмента к аппарату со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  | Система контроля соответствия подключенного инструмента выбранному Режиму работы со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  | Режим предварительной продувки канала газоподачи | Наличие |  |
|  | Раздельные установки режимов газоподачи для режимов резания и коагуляции | Наличие |  |
|  | Запоминание последних установленных режимов | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к Пульту дистанционного управления из стерильной зоны (ПДУ) | Наличие |  |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 320х90х335 |  |
|  | Масса аппарата, кг, не более | 4 |  |
|  | Комплектность |  |  |
|  | Блок газоподачи аргона | 1 |  |
|  | Редуктор аргоновый | 1 |  |
|  | Шланг высокого давления аргоновый 1,5 м | 1 |  |
|  | Электрод мнополярный АПК диам. 5 мм лапароскопический с электрододержателем с кабелем с газоподачей (длина не менее 2,7 м) | 3 |  |
|  | Емкость-баллон для аргона 10 л | 1 |  |
|  | Инсуффлятор с автоматическим определением границы напряженного пневмоперитонеума И-40-03 (комплект) | 1 шт. |  |
|  | Режим работы Стандартный | Наличие |  |
|  | Режим работы с автоматическим переходом из начальной деликатной инсуффляции к режиму поддержания пневмоперитонеума | Наличие |  |
|  | Режим работы с автоматическим определением индивидуальной границы напряженного пневмоперитонеума (полный автомат) | Наличие |  |
|  | Диапазон поддерживаемых давлений, мм. рт. ст. | 3 – 25 |  |
|  | Точность поддержания давления, мм. рт. ст. | +/- 2 |  |
|  | Дискретность установки поддерживаемого давления, мм. рт. ст. | 1 |  |
|  | Максимальный поддерживаемый объемный расход газа, л/мин. | 40 |  |
|  | Возможность подключения системы подогрева газа на дистальном конце шланга подачи газа к пациенту | Наличие |  |
|  | Система контроля исправности нагревателя газа | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к Пульту дистанционного управления из стерильной зоны (ПДУ) | Наличие |  |
|  | Система контроля давления газа на входе аппарата | Наличие |  |
|  | Индикация низкого давления газа на входе аппарата | Наличие |  |
|  | Индикация отсутствия газа в магистрали или баллоне | Наличие |  |
|  | Система конторля выходного газового тракта | Наличие |  |
|  | Индикация отсутствия шланга подачи газа к пациенту | Наличие |  |
|  | Индикация пережатого шланга подачи газа к пациенту | Наличие |  |
|  | Звуковая сигнализация отрицательного давления на выходе аппарата | Наличие |  |
|  | Звуковая сигнализация превышения предельно допустимого давления на выходе аппарата | Наличие |  |
|  | Система предохранительных клапанов | Наличие |  |
|  | Интерактивная система управления аппаратом с отображением информации на цветном ЖК экране | Наличие |  |
|  | Полностью цифровой режим отображения информации | Наличие |  |
|  | Смешанный (цифровой и графический) режим отображения информации | Наличие |  |
|  | Графический режим отображения информации | Наличие |  |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Комплектность |  |  |
|  | Аппарат | 1 |  |
|  | Редуктор СО2 высокого давления | 1 |  |
|  | Шланг высокого давления | 1 |  |
|  | Шланг низкого давления (с канюлей «ЛУЕР») | 1 |  |
|  | Фильтр (бактерицидный/вирусный) | 4 |  |
|  | Шланг инсуфляторный с дистальным подогревателем газа | 3 |  |
|  | Аквапуратор (аспиратор-ирригатор), комплект | 1 шт. |  |
|  | Избыточное давление, создаваемое в оросителе, ограниченное предохранительным клапаном, мм. рт. ст., не более | 380 |  |
|  | Разрежение, создаваемое в емкости для аспирата, мм. рт. ст., не менее | 700 |  |
|  | Максимальный расход жидкости, л/мин, не менее | 6 |  |
|  | Предохранительный клапан-ограничитель давления в канале ирригации | Наличие |  |
|  | Предохранительный клапан-ограничитель переполнения емкости для аспирата | Наличие |  |
|  | Управление педалью | Наличие |  |
|  | Стерилизуемый стилет для забора физраствора | Наличие |  |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие |  |
|  | Металлический корпус с защитным заземлением | Наличие |  |
|  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 280х150х295 |  |
|  | Масса аппарата, кг, не более | 5 |  |
|  | Комплектность |  |  |
|  | Аппарат | 1 |  |
|  | Педаль одноклавишная | 1 |  |
|  | Стилет для физрасвора, многоразовый, автоклавриуемый | 1 |  |
|  | Держатель для банки аспирата | 1 |  |
|  | Держатель для банки ирригата | 1 |  |
|  | Банка для аспирата с крышкой с предохранительным клапаном 2 литра поликарбонатная | 1 |  |
|  | Набор присоединительных шлангов | 1 |  |
|  | Стойка медицинская приборная | 1 шт. |  |
|  | Количество полок для аппаратов, не менее | 6 |  |
|  | Угол наклона полок для аппаратов, не менее, град. | 10 |  |
|  | Кронштейн монитора двухплечевой | Наличие |  |
|  | Диапазон регулирования положения центра монитора по высоте относительно нейтрального положения, м, не менее | -0,3 / +0,3 |  |
|  | Вынос положения центра монитора относительно вертикальной оси шасси, м, не менее | 0,8 |  |
|  | Угол вращения центра монитора относительно вертикальной оси шасси, град., не менее | 340 |  |
|  | Пределы регулировки наклона плоскости экрана монитора, град, не менее | -0 / +35 |  |
|  | Пределы регулировки поворота плоскости экрана монитора, град, не менее | -90 / +90 |  |
|  | Крепления для газового баллона 10 л | наличие |  |
|  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  | Жесткая стержне-линзовая оптика автоклавируемая | 3 шт. |  |
|  | Угол обзора 30 град. | Наличие |  |
|  | Диаметр | 10 мм |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 30 см |  |
|  | Допускается стерилизация | Автоклавированием |  |
|  | Световод | Встроенный оптоволоконный |  |
|  | Световод волоконнооптический для эндоскопических источников света | 3 шт. |  |
|  | Длина | Не менее 180 см |  |
|  | Диаметр | Не менее 4,8 мм |  |
|  | Допускается стерилизация | Автоклавированием |  |
|  | Троакар клапанный со стилетом | 9 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 100 |  |
|  | Общая длина, не менее, мм | 140 |  |
|  | Автоматическое открывание клапана | Наличие |  |
|  | Возможность ручного управления клапаном | Наличие |  |
|  | Конструкция клапана - дугообразная | Наличие |  |
|  | Стилет пирамидальный острый | Наличие |  |
|  | Длина стилета, не менее, мм | 150 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | В комплекте с двойным набором прокладок | Наличие |  |
|  | Троакар клапанный со стилетом | 6 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 105 |  |
|  | Общая длина, не менее, мм | 174 |  |
|  | Кран для инсуффляции | Наличие |  |
|  | Автоматическое открывание клапана | Наличие |  |
|  | Возможность ручного управления клапаном | Наличие |  |
|  | Конструкция клапана - дугообразная | Наличие |  |
|  | Стилет пирамидальный острый | Наличие |  |
|  | Длина стилета, не менее, мм | 190 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | В комплекте с двойным набором прокладок | Наличие |  |
|  | Переходник для троакара | 3 шт. |  |
|  | Переходник | с 10 мм на 5 мм |  |
|  | Наружный диаметр, не менее | 10 мм |  |
|  | Внутренний диаметр, не менее | 5 мм |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Проводник троакара (рентгенопрозрачный) | 1 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее | 10 мм |  |
|  | Длинна,не менее | 300 мм |  |
|  | Щипцы биопсийные | 1 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | В каждой бранше размещена игла, диаметром, не более, мм | 0,8 |  |
|  | Рабочая часть в виде овальных чашкообразных губок | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Ножницы лапароскопические | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши- тип изогнутые по плоскости | Две |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Ножницы лапароскопические | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши- прямые | Две |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим-диссектор | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 19 |  |
|  | Бранши изогнуты, на угол не менее 90 град | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим-диссектор | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Форма бранш - диссектор | Наличие |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 19 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим анатомический | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 12 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим анатомический | 5 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши - полуволна | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 14 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим анатомический | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 14 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим хирургический | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 14 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим анатомический | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 20 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим анатомический окончатый | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 14 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим биполярный | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция | Наличие |  |
|  | Возможность установки сменных электродов | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Две |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Рабочая вставка - сменный электрод с прямыми закругленными браншами (в комплекте инструмента) | Наличие |  |
|  | Электрод диссектор к зажиму биполярному | 2 шт. |  |
|  | Рабочая вставка - сменный электрод к зажиму биполярному |  |  |
|  | Форма браншей - диссектор | Наличие |  |
|  | Электрод соединяется с корпусом зажима, посредством резьбового соединения | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Электрод монополярный лапароскопический | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям | Наличие |  |
|  | Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием | Наличие |  |
|  | Форма рабочей части - L-образная | Наличие |  |
|  | Электрод монополярный лапароскопический | 2 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям | Наличие |  |
|  | Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием | Наличие |  |
|  | Форма рабочей части - лопатка | Наличие |  |
|  | Электрод монополярный лапарскопический | 1 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям | Наличие |  |
|  | Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием | Наличие |  |
|  | Форма рабочей части - шарик | Наличие |  |
|  | Зажим с когтевым захватом | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Одна |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 19 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим с когтевым захватом | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши | Одна |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 35 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим | 1 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши, форма типа "BABKOK" | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 23 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Зажим | 2 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, не менее, мм | 320 |  |
|  | Модульная конструкция (рабочая вставка, ствол инструмента с диэлектрическим покрытием) | Наличие |  |
|  | Рукоятка с кремальерой | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Подвижные бранши, форма типа "BABKOK" | Две |  |
|  | Рабочая длина бранш, не менее, мм | 38 |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Промыватель «Брюсан» Малкова (по автору) | 1 шт. |  |
|  | В комплекте два сменных наконечника | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, не более, мм | 320 |  |
|  | Диаметр 1 наконечника, не менее, мм | 5 |  |
|  | Диаметр 2 наконечника, не менее, мм | 10 |  |
|  | Инструмент обеспечивает одновременную аспирацию и ирригацию | Соответствие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Аспиратор-ирригатор | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длинна, не менее, мм | 320 |  |
|  | Конструкция обеспечивает попеременную аспирацию и ирригацию | Соответствие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Игла пункционная | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее | 2,5 мм |  |
|  | Длина, не менее | 200 мм |  |
|  | Ретрактор прямой | 2 шт. |  |
|  | Диаметр, не более, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, не более, мм | 320 |  |
|  | Эластичные титановые лепестки, не менее, шт. | 5 |  |
|  | Фиксатор для раскрывания и складывания лепестков | Наличие |  |
|  | Кнопка фиксатора расположена на рукоятке инструмента | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Ретрактор прямой | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не более, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не более, мм | 320 |  |
|  | Эластичные титановые лепестки, не менее, шт. | 5 |  |
|  | Фиксатор для раскрывания и складывания лепестков | Наличие |  |
|  | Кнопка фиксатора расположена на рукоятке инструмента | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Иглодержатель (для канала диаметром 5 мм) с кремальерой | 2 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 5 |  |
|  | Рабочая длина, не более, мм | 320 |  |
|  | Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы | Наличие |  |
|  | Инструмент с кремальерой | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Игла для ушивания троакарных ран | 3 шт. |  |
|  | Модульная конструкция, разборная выполнены из нержавеющей стали, рукоятка комбинированная выполнена из автоклавируемой пластмассы и нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | Диаметр, не менее | 2,1 мм |  |
|  | Длина, не менее | 120 мм |  |
|  | Тип иглы | Автоматическая |  |
|  | Проводник петли | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее | 5 мм |  |
|  | Длина, не менее | 300 мм |  |
|  | Исключает спутывание петли, ее обрыв при прохождении через троакар | наличие |  |
|  | Нержавеющая сталь с антибликовым покрытием | наличие |  |
|  | Клипсаппликатор | 3 шт. |  |
|  | Диаметр, не менее, мм | 10 |  |
|  | Одна подвижная бранша с вставкой под клипсы | Средне-большой (9 мм) и большой (11 мм) |  |
|  | стандарт клипс - ETHICON | Наличие |  |
|  | Модульная конструкция, состоящая из трубки с механизмом ротации, рукоятки и вставки | Наличие |  |
|  | Две бранши для установки клипс, одна из которых подвижная | Наличие |  |
|  | Механизм ротации | Наличие |  |
|  | Механизм компенсации усилий | Наличие |  |
|  | Конструкция губок бранш обеспечивает установку клипс с картриджа | Наличие |  |
|  | Механизма ротации | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Клипсы | 60 шт. |  |
|  | Размер,не менее | 9 мм |  |
|  | Тип ETHICON | LT-300 |  |
|  | Количество клипс в картридже | 6 шт. |  |
|  | Клипсы | Стерильные |  |
|  | Материал клипс | Титан |  |
|  | Клипсы | 20 шт. |  |
|  | Размер, не менее | 11 мм |  |
|  | Тип ETHICON | LT-400 |  |
|  | Количество клипс в картридже | 4 шт. |  |
|  | Клипсы | Стерильные |  |
|  | Материал клипс | Титан |  |
|  | Инструмент для извлечения удаляемых органов | 2 шт. |  |
|  | Диаметр, не более, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, не более, мм | 320 |  |
|  | Корпус-трубка, диаметр не более, мм | 10 |  |
|  | Перемещающийся внутренний стержень с U-образными лепестками для крепления контейнера | Наличие |  |
|  | Инструмент многоразового использования | Наличие |  |
|  | Контейнеры-приемники к инструменту для извлечения удаляемых органов | 3 компл. |  |
|  | Нестерильный | Соответствие |  |
|  | Форма усеченного треугольника | Соответствие |  |
|  | Снабжен лавсановой замкнутой нитью для стягивания содержимого | Наличие |  |
|  | Высота, не менее, мм | 160 |  |
|  | Длина, не менее, мм | 120 |  |
|  | Выдерживает вес, г, не менее | 500 |  |
|  | Объем, не менее, л. | 0,25 |  |
|  | В комплекте 10 шт. | наличие |  |
|  | Ёрш | 10 шт. |  |
|  | Для очистки лапаросокпических инструментов | Наличие |  |
|  | Диаметр, не менее | 5 мм |  |
|  | Длина, не менее | 380 мм |  |
|  | Ёрш | 10 шт. |  |
|  | Для очистки лапаросокпических инструментов | Наличие |  |
|  | Диаметр, не менее | 10 мм |  |
|  | Длина, не менее | 350 мм |  |
| 3 | МБУ "Детская городская поликлиника " УЗА г. Новороссийска |  |  |
| (г. Новороссийск, ул. Советов, 10) |  |  |  |
|  | Гастродоуденоскоп биопсийный с волоконной оптикой герметичный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) с увеличиенным углом поля зрения. В комплекте с осветителем для гибких эндосокпов | 1 шт. |  |
|  | Диаметр рабочей части (тубуса, не более | 9.5 мм |  |
|  | Длина рабочей части, не более, мм | 1040 |  |
|  | Общая длина эндоскопа, не более, мм | 1370 |  |
|  | Угол направления наблюдения, град. | 0 |  |
|  | Угловое поле в пространстве предметов, град. | 120 |  |
|  | Диапазон рабочих расстояний | от 3 до 100мм |  |
|  | Диаметр канала для инструмента, не более, мм | 2,8 |  |
|  | Угол изгиба дистального конца, не менее | вверх 2100, вниз 900, |  |
|  | Угол изгиба дистального конца, не менее | вправо 1050, влево 1050 |  |
|  | Комплектность: |  |  |
|  | Гастродуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой герметичный | 1 шт |  |
|  | Осветитель для гибких эндоскопов | 1 шт. |  |
|  | Комплект принадлежностей: |  |  |
|  | наглазник | 1 шт |  |
|  | заглушка на окуляр | 1 шт |  |
|  | загубник | 5 шт |  |
|  | крышка на дистальный конец | 1 шт |  |
|  | колпачок на волоконный коллектор | 1 шт |  |
|  | крышка с биркой | 1 шт |  |
|  | клапан для ввода инструмента | 10 шт |  |
|  | переходник | 1 шт |  |
|  | Комплект обслуживания: |  |  |
|  | течеискатель с манометром | 1 шт |  |
|  | течеискатель | 1 шт |  |
|  | шток | 1 шт |  |
|  | устройство заполнения каналов УЗК | 1 шт |  |
|  | щетка для очистки инструментального канала (системы отсоса) – короткая | 1 шт |  |
|  | щетка для очистки инструментального канала (системы отсоса) - длинная | 1 шт |  |
|  | щетка к гибким эндоскопам для канала 2,8 мм | 1 шт |  |
|  | Комплект принадлежностей для автоматической подачи воды: |  |  |
|  | банка со шлангом | 1 шт |  |
|  | кольцо для банки со шлангом | 2 шт |  |
|  | кольцо для клапана вода-воздух | 3 шт |  |
|  | упаковка | 1 шт |  |
|  | упаковка | 1 шт |  |
|  | Щипцы биопсийные с круглыми браншами к гибким эндоскопам для канала 2,8 мм длиной 1650 мм | 2 шт. |  |

ЛОТ №2

МБУ «Городская поликлиника №4» УЗА муниципального образования г. Новороссийск

(г. Новороссийск, п. Верхне-Баканский, ул. Ленина, 22)

- ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ

| № | Требования к товару (Заполняется заказчиком) | Параметры и условия требований к товару (Заполняется заказчиком) | Предлагаемые параметры и условия (Заполняется претендентом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |
|  | Наименование медицинского изделия |  |  |
|  | Комплекс предназначен для проведения массовых рентгеновских обследований всех категорий населения с целью раннего обнаружения туберкулеза и других заболеваний органов грудной клетки вне стационарных лечебных учреждений | наличие |  |
|  | Функционирование комплекса осуществляется в двух режимах: |  |  |
|  | - транспортный; | наличие |  |
|  | - рабочий (медицинские процедуры). | наличие |  |
|  | Рабочий режим осуществляется вне стационарных медицинских учреждений. | наличие |  |
|  | Условия эксплуатации: в городской и сельской местности по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам. | наличие |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ (АУКЦИОННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся объектом закупки (подтверждающих качество и безопасность изделия), предоставляются в конкурсную комиссию для участия в конкурсе (аукционе) в составе заявки: |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс как медицинское изделие | приложить и указать № | № ______, от ______ |
|  | Одобрение типа транспортного средства на комплекс как самостоятельное транспортное средство | приложить и указать № | № ______, от ______ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ |  |  |
|  | Техническое состояние комплекса – в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. | наличие |  |
|  | Базового шасси комплекса – автобус (технические характеристики шасси см. в Приложении А). | наличие |  |
|  | Рабочий режим комплекса осуществляется в стационарном состоянии. | наличие |  |
|  | Габаритные размеры (мм): |  |  |
|  | длина | не менее 6900 не более 7100 |  |
|  | ширина | не более 2500 |  |
|  | высота | не более 3300 |  |
|  | ширина салона на уровне пола | не менее 2300 |  |
|  | расстояние от пола до потолка салона | не менее 1945 |  |
|  | Вместимость во время транспортного режима: |  |  |
|  | место водителя – одно; | наличие |  |
|  | мест для перевозки медицинского персонала | не менее 4 |  |
|  | Количество отсеков: | 4 |  |
|  | первый – кабина водителя; | наличие |  |
|  | второй – пассажирский салон для перевозки сотрудников во время транспортного режима; | наличие |  |
|  | третий – рентгенкабинет; | наличие |  |
|  | четвертый – медицинский кабинет. | наличие |  |
|  | Кузов – в исполнении "утепленный" | наличие |  |
|  | Система отопления – трехуровневая, комбинированная 12-220 В, обеспечивающая нормальную рабочую температуру при температуре окружающей среды до минус 35ºС в диапазоне: | от +18ºС до +23º |  |
|  | Система вентиляции и кондиционирования – комбинированная, обеспечивающая пятикратный обмен воздуха и нормальную рабочую температуру при температуре окружающей среды от минус 35º до +35ºС в диапазоне: | от +18ºС до +23º |  |
|  | Система водоснабжения – накопительного типа. | наличие |  |
|  | запас воды | не менее 20л |  |
|  | максимальная температура нагрева | не менее 60ºС |  |
|  | Система электропитания. | наличие |  |
|  | Рабочая электрическая цепь комплекса – от внешнего источника переменного тока напряжением 220 В, с относительным отклонением ±10%, частотой 50 Гц. | наличие |  |
|  | Вспомогательная – автономный источник, обеспечивающий напряжение 220 В, частоту 50 Гц. | мощность не менее 4 кВт |  |
|  | Бортовая электросеть комплекса – цепь постоянного тока базового шасси, отрицательная клемма источников тока соединена с массой, номинальное напряжение 12 В. | наличие |  |
|  | Для подключения к внешней сети электропитания – электрокабель, м | не менее 30 |  |
|  | Включение электрического оборудования, входящего в состав комплекса, осуществляется через специальный электрощит; в щите устанавливаются: вводные и фидерные автоматические выключатели, фидерные дифференциальные выключатели (УЗО). | наличие |  |
|  | Освещение: |  |  |
|  | рабочее – лампы дневного света 220В; | наличие |  |
|  | аварийное – светильники базового шасси | наличие |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЮ САЛОНОВ КОМПЛЕКСА |  |  |
|  | Покрытие внутренних стен, потолков, перегородок – легкомоющиеся материалы светлых тонов. | наличие |  |
|  | Напольное покрытие во втором, третьем и четвертом отсеках противоскользящее; стыки – без зазоров и надежно герметизированы с целью исключения попадания влаги и грязи под панели. | наличие |  |
|  | Стены, пол, потолок салона комплекса, а также встроенная мебель и сиденья для медицинского персонала – из материалов, устойчивых к дезинфекции раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644. | наличие |  |
|  | Стенки, дверцы, полки встроенной мебели – из панелей светлых тонов; дверки должны иметь внутренние запоры. | наличие |  |
|  | Первый отсек – кабина водителя базового шасси. | наличие |  |
|  | В пассажирском салоне (второй отсек) устанавливаются: |  |  |
|  | сиденья с индивидуальными подушками и спинками | наличие |  |
|  | стол | наличие |  |
|  | шкаф для одежды | наличие |  |
|  | элементы систем вентиляции и отопления в соответствии с пп. 3.8, 3.9 | наличие |  |
|  | световое табло «Не входить» | наличие |  |
|  | В рентгенкабинете (третий отсек) устанавливаются: |  |  |
|  | флюорограф | наличие |  |
|  | сиденье стационарное | не менее 2 |  |
|  | облучатель бактерицидный, работающий в присутствии людей | наличие |  |
|  | элементы систем вентиляции и отопления в соответствии с пп. 3.8, 3.9 | наличие |  |
|  | рентгензащита, обеспечивающая защиту персонала группы А | наличие |  |
|  | динамик громкоговорящего устройства | наличие |  |
|  | видеокамера системы видеонаблюдения за пациентом | наличие |  |
|  | В медицинском кабинете (четвертый отсек) устанавливаются: |  |  |
|  | стол-тумба | наличие |  |
|  | тумба-мойка | наличие |  |
|  | облучатель бактерицидный, работающий в присутствии людей | наличие |  |
|  | элементы систем вентиляции и отопления в соответствии с пп. 3.8, 3.9 | наличие |  |
|  | микрофон громкоговорящего устройства | наличие |  |
|  | монитор системы видеонаблюдения за пациентом | наличие |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
|  | Исполнение комплекса в соответствует требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, Правил ЕЭК ООН, Государственных и отраслевых стандартов, распространяющихся на систему сертификации транспортных средств и на систему сертификации медицинской техники и оборудования. | наличие |  |
|  | Концентрация вредных химических веществ в салоне комплекса при непрерывной работе двигателя и включенных системах вентиляции и отопления в соответствии с требованиями Технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ". | наличие |  |
|  | Освещение: | наличие |  |
|  | общий уровень освещенности | не менее 100лк |  |
|  | на рабочих местах и манипуляционных полях | не менее 300лк |  |
|  | аварийное | не менее 30лк |  |
|  | Максимальный корректированный уровень звуковой мощности, создаваемый комплексом в рабочем режиме, на рабочем месте персонала: |  |  |
|  | в непрерывном режиме; | не более 55 дБА |  |
|  | в переходном режиме (пуск, выключение). | не более 65 дБА |  |
|  | Средства пожаротушения – огнетушителями. | наличие |  |
|  | Все выступающие части оборудования салонов – травмобезопасные. | наличие |  |
|  | Поверхности изделий, оборудования без раковин, заусенцев, царапин, острых кромок. | наличие |  |
|  | Установленное оборудование, не ухудшающее эксплуатационных характеристик базового шасси. | наличие |  |
|  | Стационарно устанавливаемое медицинское и вспомогательное оборудование с надежным закреплением. | наличие |  |
|  | Стационарно незакрепленное оборудование должно убираться в шкафы и тумбы или должно быть обеспечено дополнительными транспортировочными креплениями. | наличие |  |
|  | Рентгензащита, обеспечивающая защиту персонала группы А, см. п.4.7 | наличие |  |
|  | ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
|  | Решение вопросов эргономики рабочего места водителя – базового шасси. | наличие |  |
|  | Подвижные и съемные части оборудования – в соответствии с силовыми возможностями человека. | наличие |  |
|  | Изделия, использующиеся для комплектации комплекса, каждое отдельно и в комплексе – в соответствии с антропометрическими данными человека. | наличие |  |
|  | Варианты внутренней отделки салона, обивки сидений из материалов, обеспечивающих эстетичное сочетание между собой. | наличие |  |
|  | Цветографическое оформление: |  |  |
|  | цвет кузова комплекса – белый; | наличие |  |
|  | изображения на боковинах – эмблема «Красный крест» и надпись «МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА», выполненные красным цветом, ниже надпись «ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГОРАФ», выполненная синим цветом | наличие |  |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |  |
|  | Комплектация медицинского, технического оборудования, эксплуатационной и сертификационной документации представлены в Приложении Б. |  |  |
|  | Комплекс должен быть введен в обращение на территории РФ как медицинское изделие. | указать № РУ |  |
|  | Поставляемый комплекс и входящие в него шасси и оборудование – новые, не находившиеся в эксплуатации. | наличие |  |
|  | Комплекс укомплектовывается ЗИПом для автобуса, медицинского и технического оборудования в установленном порядке, существующем при продаже данных изделий. | наличие |  |
|  | Условия заводской гарантии | не менее 12 месяцев |  |
|  | Условия гарантии на шасси, медицинское и техническое оборудование – в соответствии с установленными производителями данных изделий. | наличие |  |

МБУ «Детская городская больница» УЗА г. Новороссийска

(г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Центральная, 1)

# - РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА, ЦИФРОВОЙ ВЫСОКОГО КЛАССА

| № | Требования к товару (заполняется заказчиком) | Параметры и условия требований к товару (заполняется заказчиком) | Предлагаемые параметры и условия (заполняется претендентом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики |  |  |
|  | Аппарат предназначен для проведения следующих видов рентгенодиагностических исследований: | Наличие |  |
|  | - рентгенография и томография на столе снимков; |  |  |
|  | - рентгенография на стойке снимков и на каталке |  |  |
|  | Рентгенография и томография выполняются с использованием обычных рентгеновских кассет | Наличие |  |
|  | Электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные рентгенограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.), хранение сформированных документов в базе данных | Наличие |  |
|  | Аппарат должен быть предназначен для работы в рентгенозащищенных помещениях ЛПУ | Наличие |  |
|  | Оборудование должно соответствовать действующим в РФ отечественным и международным стандартам | Наличие |  |
| 2 | Комплектация |  |  |
|  | Стол для рентгенографии и томографии (2-е рабочее место) | Наличие |  |
|  | Вертикальная стойка для рентгенографии (3-е рабочее место) | Наличие |  |
|  | Устройство рентгеновское питающее (РПУ) | Наличие |  |
|  | Пульт управления РПУ с переговорным устройством | Наличие |  |
|  | Рентгеновский излучатель для 2-го и 3-го рабочих мест | Наличие |  |
|  | Индивидуальные средства защиты пациента от рентгеновского излучения | Наличие |  |
|  | Вспомогательные устройства и принадлежности | Наличие |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |
|  | Стол для рентгенографии и томографии: |  |  |
|  | Стол снимков с плавающей декой и механическим лифтом | Наличие |  |
|  | Размер деки стола, не менее | 220 х 80 см |  |
|  | Перемещение деки стола: |  |  |
|  | - продольное, не менее | 120 см |  |
|  | - латеральное, не менее | 24 см |  |
|  | Высота деки стола над уровнем пола регулируемая, |  |  |
|  | в диапазоне | 50 - 90 см |  |
|  | Программируемая линейная томография | Наличие |  |
|  | Возможность выбора углов томографии | не менее 4 углов |  |
|  | Возможность выбора углов томографии в диапазоне | 8 º – 40 º |  |
|  | Возможность программирования дополнительных углов томографии | Наличие |  |
|  | Возможность программирования дополнительных углов томографии | Наличие |  |
|  | Стандартные углы томографии | 8º - 20º - 30º - 40º |  |
|  | Количество скоростей томографии, не менее | 8 |  |
|  | Цифровая индикация углов томографии | Наличие |  |
|  | Регулирование высоты среза | 0 – 250 мм |  |
|  | Цифровая и лазерная индикация высоты среза | Наличие |  |
|  | Встроенная моторная рентгеновская решетка для кассет стандартных размеров | от 13 х 18 до 35 х 43 см |  |
|  | Расстояние дека-пленка, не более | 70 мм |  |
|  | Покрытие стола с низким уровнем рентгеновского поглощения не более | 0,9 мм AL |  |
|  | Панель управления всеми функциями стола и штатива рентгеновского излучателя с цифровой индикацией режимов, размещенная на кожухе рентгеновской трубки | Наличие |  |
|  | Поворот колонны излучателя вокруг вертикальной оси | ± 180° |  |
|  | Поворот излучателя вокруг горизонтальной оси | ± 150° |  |
|  | Механическое совмещение центра кассеты и фокуса рентгеновской трубки при проведении прямых и косых снимков в зоне стола | Наличие |  |
|  | Отсеивающий растр |  |  |
|  | Отношение ламелей | R12 |  |
|  | Количество ламелей, не ниже | 40 лин/см |  |
|  | Фокусное расстояние | 100 см |  |
|  | Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгенэкспонометра | Наличие |  |
|  | Вертикальная стойка для рентгенографии: |  |  |
|  | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя, не менее | 140 см |  |
|  | Максимальная высота центра кассетодержателя от пола, не менее | 190 см |  |
|  | Нижнее положение центра снимка от пола, не более | 40 см |  |
|  | Встроенная моторная рентгеновская решетка для кассет стандартных размеров | от 13 х 18 до 35 х 43 см |  |
|  | Отсеивающий растр |  |  |
|  | Отношение ламелей | R12 |  |
|  | Количество ламелей, не ниже | 40 лин/см |  |
|  | Фокусное расстояние | 150 см |  |
|  | Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгенэкспонометра | Наличие |  |
|  | Рентгеновское питающее устройство (РПУ): |  |  |
|  | Мощность генератора, не менее | 65 кВт |  |
|  | Частота пульсаций, не менее | 270 кГц |  |
|  | Система стабилизации яркости (автоматическая коррекция кВ-мА) | Наличие |  |
|  | Система автокалибровки режимов | Наличие |  |
|  | Работа в режиме «кВ-мА-Сек» (3-точечная система программирования) | Наличие |  |
|  | Работа в режиме «кВ-мАс» (2-точечная система программирования) | Наличие |  |
|  | Работа в режиме «кВ» (1-точечная система программирования) | Наличие |  |
|  | Работа в режиме «Органавтоматики» | Наличие |  |
|  | Диапазон изменения анодного напряжения при рентгенографии, не уже | 40 – 150 кВ |  |
|  | Диапазон изменения анодного тока при рентгенографии, не менее | 10 – 800 мА |  |
|  | Диапазон времени экспозиции в рентгенографии, не уже | 0,01 с – 8 с |  |
|  | Регулировка количества электричества в диапазоне, не уже | 0,5 - 800 мАс |  |
|  | Система самодиагностики РПУ с индикацией кода ошибки или неисправности | Наличие |  |
|  | 2-х канальное реле экспозиции с возможностью работы совместно с двумя ионизационными камерами | Наличие |  |
|  | Звуковая и световая индикация экспозиции | Наличие |  |
|  | Интегрированное устройство расчета эффективной эквивалентной дозы облучения с индикацией ее на дисплее пульта после каждого снимка, согласно методике МУК 2.6.1.1797-03 | Наличие |  |
|  | Пульт управления РПУ (комплекса) |  |  |
|  | Сенсорная панель управления с диагональную экрана, не менее | 15 дюймов |  |
|  | Язык индикации и маркировки органов управления | Русский |  |
|  | Выбор рабочих мест и размеров фокусных пятен | Наличие |  |
|  | Одновременная индикация на экране пульта: параметров рентгенографии, программ орган-автоматики, анатомических укладок, мониторинга состояния излучателя, выбора полей автоматического экспонометра, степени почернения пленки и сочетания экран-пленка и др. | Наличие |  |
|  | Индивидуальная коррекция параметров анатомических программ пользователем для каждого случая с возможностью сохранения для последующего использования | Наличие |  |
|  | Количество встроенных анатомических программ, не менее | 1800 |  |
|  | Количество отображаемых цветных изображений анатомических укладок пациента, не менее | 180 |  |
|  | Изображения анатомических укладок взрослых | Наличие |  |
|  | Изображения анатомических укладок детей | Наличие |  |
|  | Изображения анатомических укладок младенцев | Наличие |  |
|  | Рентгеновские излучатели (1 шт.): |  |  |
|  | Скорость вращения анода рентгеновской трубки | 9000 об/мин |  |
|  | Рентгеновская трубка для 2-го и 3-го рабочих мест: |  |  |
|  | а) номинальное анодное напряжение на рентгеновской трубке, не менее, | 150 кВ |  |
|  | б) теплоемкость анода, не менее | 300 kHU |  |
|  | в) размер эффективных фокусных пятен, мм, не более: |  |  |
|  | - малый фокус | 0,6 х 0,6 |  |
|  | - большой фокус | 1,2 х 1,2 |  |
|  | в) номинальная мощность, кВт, не менее: |  |  |
|  | - малый фокус | 25 кВт |  |
|  | - большой фокус | 75 кВт |  |
|  | Средства защиты пациента и персонала от рентгеновского излучения: |  |  |
|  | Комплект индивидуальных средств защиты персонала и пациентов от рентгеновского излучения: | Наличие (указать производителя и модель) |  |
|  | - фартук рентгенозащитный односторонний 0,35 Pb |  |  |
|  | - рентгенозащита щитовидной железы 0,5 Pb |  |  |
|  | - рентгенозащита гонад 0,35 Pb |  |  |
|  | - набор рентгенозащитных пластин (7 предметов) 1,0 Pb |  |  |
| 4 | Вспомогательные устройства и принадлежности: |  |  |
|  | Комплект пластиковых радиографических кассет (12 штук) | Наличие |  |
|  | Устройство измерения поверхностной дозы облучения пациента | Наличие |  |
| 5 | Документы |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование или Декларация о соответствии | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 6 | Инструктаж медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Инструктаж медицинского персонала на месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служа в регионе поставки | Наличие |  |
|  | Бесплатный телефон сервисной службы | Наличие, указать |  |

ЛОТ №3

МБУ «Амбулатория №2» УЗА г. Новороссийска

(г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Восточная, 16)

- ультразвуковой сканер среднего класса

|  | Ультразвуковой аппарат среднего класса |  |  |  | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение: передвижной |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок не менее |  |  | 1 год |  |
|  | Нормативный (назначенный) срок эксплуатации не менее |  |  | 7 лет |  |
| № | Характеристика (параметр) |  |  | Значение |  |
|  | 1. Области применения: |  |  |  |  |
| 1.1 | абдоминальные исследования |  |  | Наличие |  |
| 1.2 | акушерство |  |  | Наличие |  |
| 1.3 | гинекология |  |  | Наличие |  |
| 1.4 | сосудистые обследования |  |  | Наличие |  |
| 1.5 | кардиология |  |  | Наличие |  |
| 1.6 | маммология |  |  | Наличие |  |
| 1.7 | неврология |  |  | Наличие |  |
| 1.8 | онкология |  |  | Наличие |  |
| 1.9 | педиатрия |  |  | Наличие |  |
| 1.10 | поверхностно расположенные органы и структуры |  |  | Наличие |  |
| 1.11 | урология |  |  | Наличие |  |
| 1.12 | неонаталогия |  |  | Наличие |  |
|  | 2. Пакеты специализированных программ |  |  |  |  |
| 2.1 | Программа для проведения биопсии под контролем УЗИ |  |  | Возможность |  |
| 2.2 | Программа определения скорости ультразвука в контрольном объеме |  |  | Возможность |  |
| 2.3 | Пакеты расчетов и измерений |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 |  | Пакеты расчетов и измерений для акушерства и гинекологии | Наличие |  |
|  | 2.3.2 |  | Пакеты расчетов и измерений для щитовидной железы | Наличие |  |
|  | 2.3.3 |  | Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных обследований | Наличие |  |
|  | 2.3.4 |  | Пакеты расчетов и измерений для урологии | Наличие |  |
|  | 2.3.5 |  | Пакеты расчетов и измерений для педиатрии | Наличие |  |
|  | 2.3.6 |  | Пакеты расчетов и измерений для ангиологии | Наличие |  |
|  | 2.3.7 |  | Пакеты расчетов и измерений для малых органов | Наличие |  |
|  | 2.3.8 |  | Пакеты расчетов и измерений для кардиологии | Наличие |  |
|  | 2.3.9 |  | Пакеты расчетов и измерений для неонаталогии | Наличие |  |
|  | 2.3.10 |  | Пакеты расчетов и измерений для ортопедии | Наличие |  |
|  | 2.3.11 |  | Пакеты расчетов и измерений для онкологии | Наличие |  |
|  | 3. Состав |  |  |  |  |
| 3.1 | Электронный блок с монитором и панелью управления |  |  | Наличие |  |
| 3.2 | Набор ультразвуковых датчиков |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | Конвексный, диапазон частот 2-3,5-5 МГц, радиус кривизны 60 мм, 128 элемента | Наличие |  |
|  | 3.2.2 |  | Линейный, диапазон частот 6-7,5-8 МГц, апертура 37 мм, 192 элемента | Наличие |  |
|  | 3.2.3 |  | Векторный, диапазон частот 1,5-3,0-4,5 МГц, апертура 19 мм, 64 элемента | Наличие |  |
| 3.3 | Комплект кабелей электропитания |  |  | Наличие |  |
| 3.4 | Возможность подключения модуля карандашных датчиков |  |  | Наличие |  |
| 3.5 | Руководство по эксплуатации |  |  | Наличие |  |
| 3.6 | Формуляр |  |  | Наличие |  |
| 3.7 | Декларация соответствия стандартам безопасности |  |  | Наличие |  |
| 3.8 | Флакон геля 250 мл |  |  | Наличие |  |
|  | 4. Режимы работы |  |  |  |  |
| 4.1 | B-режим |  |  | Наличие |  |
| 4.2 | М-режим |  |  | Наличие |  |
| 4.3 | Анатомический M-режим |  |  | Наличие |  |
| 4.4 | Допплеровские режимы работы |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | Импульсно-волновой допплер PW (Pulsed wave) |  | Наличие |  |
|  | 4.4.2 | Непрерывно-волновой допплер CW (Continuous wave) |  | Наличие |  |
|  | 4.4.3 | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) |  | Наличие |  |
|  | 4.4.4 | Цветное допплеровское картирование CFM (Color flow mode) |  | Наличие |  |
|  | 4.4.5 | Энергетический допплер PD (Power Doppler) |  | Наличие |  |
|  | 4.4.6 | Направленный энергетический допплер |  | Наличие |  |
|  | 4.4.7 | Цветной тканевой допплер TVI (Tissue velocity imaging) |  | Наличие |  |
| 4.5 | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков |  |  | Наличие |  |
| 4.6 | Расширенное конвексное сканирование в B-режиме для конвексных датчиков |  |  | Наличие |  |
| 4.7 | Режим составного сканирования – пространственное компаундирование (Space Compound) |  |  | Наличие |  |
| 4.8 | Режим формирования тканевой гармоники методом фильтрации THI (Tissue harmonic imaging) |  |  | Наличие |  |
| 4.9 | Режим формирования тканевой гармоники методом инверсии фаз |  |  | Наличие |  |
| 4.10 | Комбинированные режимы работы |  |  |  |  |
|  | 4.10.1 |  | Дуплексные режимы (B+PW, B+CW) | Наличие |  |
|  | 4.10.2 |  | Триплексные режимы (B+CFM+PW, B+PD+PW) | Наличие |  |
|  | 4.10.3 |  | Двойной динамический дисплей (B/B, B+CFM/B) | Наличие |  |
|  | 5. Формирование изображения |  |  |  |  |
| 5.1 | Регулировка мощности акустического излучения (Power) с отображением значений на экране монитора |  |  | Наличие |  |
| 5.2 | Регулировка усиления принимаемого сигнала (Gain) с отображением значений на экране монитора |  |  | Наличие |  |
| 5.3 | Динамическая фокусировка на прием |  |  | Наличие |  |
| 5.4 | Динамическая апертура на излучение и прием |  |  | Наличие |  |
| 5.5 | Аподизация на излучение и прием |  |  | Наличие |  |
| 5.6 | Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM |  |  | Наличие |  |
| 5.7 | Частотное компаундирование |  |  | Наличие |  |
| 5.8 | Динамическая фильтрация по глубине сканирования |  |  | Наличие |  |
| 5.9 | Псевдоокрашивание полутонового изображения |  |  | Наличие |  |
| 5.10 | Количество карт псевдоокрашивания |  |  | 4 |  |
| 5.11 | Фильтрация спекловых структур |  |  | Наличие |  |
| 5.12 | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении |  |  | Наличие |  |
| 5.13 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока |  |  | Наличие |  |
| 5.14 | Поворот и инверсия изображения |  |  | Наличие |  |
| 5.15 | Фильтр подчеркивания границ изображения (Edge enhancement) |  |  | Наличие |  |
| 5.16 | Сглаживание изображения |  |  | Наличие |  |
| 5.17 | Управление гамма-коррекцией |  |  | Наличие |  |
| 5.18 | Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения B+CFM или изображения спектра допплеровских частот |  |  | Наличие |  |
|  | 6. Параметры формирования изображения |  |  |  |  |
| 6.1 | Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее |  |  | 300 |  |
| 6.2 | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, не хуже |  |  | 0.25 |  |
| 6.3 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, не хуже |  |  | 0.6 |  |
| 6.4 | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ |  |  | 3 |  |
| 6.5 | Количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение, не менее |  |  | 4 |  |
| 6.6 | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение |  |  | 16 |  |
| 6.7 | Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах (Steering), градусов |  |  | -15, -7,5, 0, +7,5, +15 |  |
| 6.8 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера (PW), кГц, не менее |  |  | 31,5 |  |
| 6.9 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме цветного допплеровского картирования (CFM), кГц, не менее |  |  | 13,5 |  |
| 6.10 | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее |  |  | х 7 |  |
| 6.11 | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее |  |  | х 16 |  |
| 6.12 | Шкала серого, градаций, не менее |  |  | 256 |  |
| 6.13 | Количество предустановленных карт серого |  |  | 5 |  |
| 6.14 | Количество карт окрашивания в режиме PW, не менее |  |  | 3 |  |
| 6.15 | Количество карт окрашивания в режиме CFM, не менее |  |  | 3 |  |
| 6.16 | Количество зон усиления по глубине, не менее |  |  | 8 |  |
| 6.17 | Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм |  |  | 1-18 |  |
| 6.18 | Коррекция угла в режиме PW, град |  |  | +/-88 |  |
| 6.19 | Многолучевой прием, количество лучей, не менее |  |  | 4 |  |
| 6.20 | Количество частот излучения ультразвука для каждого режима сканирования, не менее |  |  | 3 |  |
| 6.21 | Разрядность обработки данных |  |  | 32 |  |
| 6.22 | Максимальная частота кадров |  |  | 1138 |  |
| 6.23 | Максимальное количество кадров, формирующих составное изображение (SpaceCompound), не менее |  |  | 7 |  |
|  | 7. Измерения |  |  |  |  |
| 7.1 | Варианты проведения измерений |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Во время исследования |  | Наличие |  |
|  | 7.1.2 | Из памяти кинопетли |  | Наличие |  |
|  | 7.1.3 | Из сохраненных файлов |  | Наличие |  |
| 7.2 | Количество одновременно измеряемых параметров, не менее |  |  | 9 |  |
| 7.3 | Измерения в B-режиме |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 | Расстояние |  | Наличие |  |
|  | 7.3.2 | Площадь методом эллипса |  | Наличие |  |
|  | 7.3.3 | Площадь методом оконтуривания |  | Наличие |  |
|  | 7.3.4 | Объем |  | Наличие |  |
|  | 7.3.5 | Угол |  | Наличие |  |
|  | 7.3.6 | Отношение линейных размеров |  | Наличие |  |
|  | 7.3.7 | Отношение площадей |  | Наличие |  |
| 7.4 | Измерения в М-режиме |  |  |  |  |
|  | 7.4.1 | Расстояние |  | Наличие |  |
|  | 7.4.2 | Скорость |  | Наличие |  |
|  | 7.4.3 | Временной интервал |  | Наличие |  |
|  | 7.4.4 | Частота сердечных сокращений |  | Наличие |  |
|  | 7.4.5 | Ускорение |  | Наличие |  |
|  | 7.4.6 | Время нарастания/спада |  | Наличие |  |
| 7.5 | Измерения в режиме спектрального допплера |  |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Линейная скорость |  | Наличие |  |
|  | 7.5.2 | Средняя скорость |  | Наличие |  |
|  | 7.5.3 | Временные интервалы |  | Наличие |  |
|  | 7.5.4 | Индекс резистентности (Pourcelot) |  | Наличие |  |
|  | 7.5.6 | Пульсационный индекс (Gosling) |  | Наличие |  |
|  | 7.5.7 | Градиент давления |  | Наличие |  |
|  | 7.5.8 | Частота сердечных сокращений |  | Наличие |  |
|  | 7.5.9 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени |  | Наличие |  |
|  | 7.5.10 | Автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени |  | Наличие |  |
|  | 8. Сервисные функции |  |  |  |  |
| 8.1 | Автоподстройка B-изображения одной кнопкой |  |  | Наличие |  |
| 8.2 | Автоподстройки допплеровского изображения одной кнопкой |  |  | Наличие |  |
| 8.3 | Возможность программирования пользовательских протоколов |  |  | Наличие |  |
| 8.4 | Предварительные установки. в том числе задаваемые пользователем |  |  | Наличие |  |
| 8.5 | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта |  |  | Наличие |  |
| 8.6 | Регулировка скорости просмотра кинопетли |  |  | Наличие |  |
| 8.7 | Возможность печати на ч/б и/или цветной принтер |  |  | Наличие |  |
| 8.8 | Наличие предустановленных протоколов исследований |  |  | Наличие |  |
|  | 9. Система регистрации и архивации изображений |  |  |  |  |
| 9.1 | Кинопетля, количество кадров, не менее |  |  |  |  |
| 9.2 | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM |  |  | Наличие |  |
| 9.3 | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (bmp, jpg, tiff, avi) |  |  | Наличие |  |
| 9.4 | Архив пациентов с поиском |  |  | Наличие |  |
| 9.5 | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев |  |  | Наличие |  |
| 9.6 | Работа в компьютерной сети (Ethernet) |  |  | Наличие |  |
| 9.7 | Архивация изображений на встроенный жесткий диск |  |  | Наличие |  |
| 9.8 | Архивация изображений на CD и DVD |  |  | Наличие |  |
| 9.9 | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB |  |  | Наличие |  |
| 9.10 | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев |  |  | Наличие |  |
| 9.11 | Возможность подключения принтеров через USB порт |  |  | Наличие |  |
| 9.12 | Возможность подключения DICOM принтеров |  |  | Наличие |  |
|  | 10 Конструктивные характеристики и параметры |  |  |  |  |
| 10.1 | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием: |  |  | Наличие |  |
|  | 10.1.1 | Диагональ в дюймах, не менее |  | 17 |  |
|  | 10.1.2 | Разрешение в пикселах, не менее |  | 1280 х 1024 |  |
| 10.2 | Устройства ввода: |  |  |  |  |
|  | 10.2.1 | Функциональная клавиатура |  | Наличие |  |
|  | 10.2.2 | Ножная педаль |  | Наличие |  |
| 10.3 | Порты |  |  |  |  |
|  | 10.3.1 | Количество портов для подключения УЗ датчиков, не считая карандашных, не менее |  | 3 |  |
|  | 10.3.2 | Количество USB-портов, не менее |  | 2 |  |
| 10.4 | Массо-габаритные характеристики: |  |  |  |  |
|  | 10.4.1 | Габариты, мм, не более |  | 800× 660× 1340 |  |
|  | 10.4.2 | Вес, кг, не более |  | 60 |  |
| 10.5 | Электропитание: |  |  |  |  |
|  | 10.5.1 | Напряжение 220В/ 50 Гц |  | Наличие |  |
|  | 10.5.2 | Потребляемая мощность, кВА, не более |  | 1.2 |  |

МБУ «Детская городская поликлиника» УЗА г. Новороссийска

(г. Новороссийск, ул. Советов, 10)

| п/п | Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Название: Комплект медицинского оборудования для дооснащения комплекса «Кардиотехника-04» | Наличие |
|  | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Указать номер и срок действия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать номер и срок действия |
|  | Свидетельство (сертификат) об утверждения типа средств измерений с обязательным приложением (описание типа средств измерений) | Указать номер и срок действия |
|  | Должна обеспечиваться полноценная работа в составе имеющегося у Заказчика «Комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно- двух- трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "КАРДИОТЕХНИКА-04"», в том числе: | Наличие |
|  | Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования должны обрабатываться на имеющемся у Заказчика Комплексе «Кардиотехника-04». | Наличие |
|  | При этом должна обеспечиваться совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента, полученными ранее и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями. | Наличие |
|  | Записи, полученные на закупаемом оборудовании, должны автоматически обрабатываться с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента, хранящейся в архиве Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (артефактов и т.д), отсутствующих на предыдущей записи. | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории России | наличие |
|  | Комплектация поставки: |  |
|  | Носимый регистратор ЭКГ | не менее 1 |
|  | Блок стыковки монитора с компьютером через USB с программным обеспечением ввода | не менее 1 |
|  | Аксессуары: |  |
|  | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО для аккумуляторов | не менее 1 |
|  | Элемент питания (аккумулятор литиевый) | не менее 2 |
|  | Кабель для подключения одноразовых электродов | не менее 3 |
|  | ОДНОРАЗОВЫй ЭКГ-ЭЛЕКТРОД | не менее 2000 |
|  | Ноутбук, лазерный принтер, сетевой фильтр | не менее 1 |
|  | Функциональные характеристики носимого регистратора ЭКГ | Наличие |
|  | Длительность записи, не менее | 48 час |
|  | Канал непрерывного измерения и записи ЭКГ с параметрами: | Наличие |
|  | Количество отведений ЭКГ | 3 или 12 |
|  | частота квантования, не менее | 1000 Гц |
|  | Выделение импульсов стимулятора | Наличие |
|  | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие |
|  | обеспечение электробезопасности по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 осуществляется путем подключение регистратора к компьютеру через блок USB-адаптера с гальванической развязкой | Наличие |
|  | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей | наличие |
|  | Вес, не более | 150 г |
|  | Основные метрологические характеристики носимого регистратора ЭКГ. Нижеприведенные характеристики должны подтверждаться Описанием типа средства измерений: | Наличие |
|  | Канал ЭКГ: |  |
|  | диапазон измеряемых напряжений, не уже | 0,1…10 мВ |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени, не более | 7% |
|  | Диапазон измерения напряжения смещения сегмента ST, не менее | +/- 1 мВ |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения смещения ST-сегмента в обеих полярностях, не более | 25% |

МБУ «Городская больница №1» УЗА г. Новороссийска

(г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., 30)

-Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики

| № п/п |  |  | Наименование характеристики |  |  | Значение характеристики |  | Соответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  |  | Регистрационное свидетельство Минздрава России |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| В |  |  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| С |  |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| - Состав комплекса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Преобразователь биосигналов |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект электрокардиографических исследований (ЭКГ) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект кардиоритмографичеких исследований (КРГ) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект реографических исследований (РЕО) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект спирометрических исследований (ФВД) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект велоэргометрических исследований (ВЭМ) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Компьютерное оборудование (процессорный блок, монитор, принтер) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Велоэргометр |  |  | 1 |  |  |  |  |
| - Функциональные требования к комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Программное обеспечение входящих в комплекс комплектов исследования , должно обеспечивать: - однотипный интерфейс, органы управления - единую базу данных исследований. - режим электронной истории болезни пациента. - формирование отчетных протоколов в режиме предварительного просмотра печати - статистические функции программного обеспечения; формирование отчетов по территориальному, профессиональному и отделенческому принципу; расчет нагрузки на врачей в сравнительном аспекте; отчет по объему проведенных обследований по методикам за указанный период времени; формирование статистических выборок по запросу пользователя |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Использование универсального преобразователя биосигналов для подключения всех комплектов исследования |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Возможность произвольно формировать комплекты исследований с последующим расширением |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Хранение результатов по всем методикам исследования в базе данных пациентов с возможностью импорта/экспорта | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | Встроенный в программную оболочку CD/DVD менеджер записи и считывания данных. | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | Трехуровневый доступ к базе данных пациентов с введением пароля; администратор, редактор и читатель. | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Функциональные требования к диагностическим модулям |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | Синхронная регистрация 12-ти стандартных отведений ЭКГ и возможность записи 40 секунд II отведения для анализа ритма | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Обзорный и подробный просмотр контура ЭКГ и ритма в различных масштабах: со скоростью 25, 50, 100 мм/с и усилением 10,20,40 мм/мВ, построение скаттерграммы в реальном времени при регистрации ритма | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  | Фильтрация и выравнивание изолинии | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. |  |  |  | Автоматическое распознавание и измерение амплитуд, длительностей и форм элементов ЭКГ сигнала с возможностью использования «виртуальной линейки» и корректировки параметров | P1, P2, Q, R, S, R', S', T1, T2, Jv, ST, PQ, QRS, QT |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | Сравнение ЭКГ в динамике на одном экране с возможностью наложения кривых | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  |  | Анализ дисперсии QT по 12-ти отведениям и 40 секундной записи ритма | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  | Автоматическое синдромальное заключение для детского и взрослого возрастов | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  |  | Автоматическая словесная интерпретация следующих электрофизиологических синдромов: | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  |  | основные типы ритмов: синусовый ритм с разделением на тахикардию и брадикардию синусовая аритмия с разделением на тахикардию и брадикардию миграция водителя ритма эктопический предсердный ритм фибрилляция предсердий ритм AV соединения пароксизмальная наджелудочковая тахикардия пароксизмальная желудочковая тахикардия | Наличие по каждому пункту |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  |  |  | желудочковые и наджелудочковые экстрасистолии с учетом аллоритмий; | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  |  |  | нарушения проводимости, в т.ч. AV и С-А блокады различных степеней и блокады ножек пучка Гиса; | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |  |  |  | инфаркты миокарда с указанием локализации и стадии; | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 |  |  |  | гипертрофии предсердий и желудочков с указанием степени выраженности; | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 |  |  |  | нарушения реполяризации и синдром удлиненного QT в т.ч. ишемии. | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 |  |  |  | синдром ранней реполяризации | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 |  |  |  | Синдром укороченного PQ | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 |  |  |  | Синдром WPW | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 |  |  |  | Формирование собственного заключения на основе автоматической интерпретации. Хранение в памяти обоих вариантов заключения. | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 |  |  |  | Возможность конфигурации отчетного протокола в режиме предварительного просмотра печати. Различные варианты печати: Заключение без ЭКГ, режим «компактной печати» на формате А4, две скорости печати 50 и 25, укороченная печать с представительным кардиоциклом и заключением, печать представительного кардиоцикла в динамике, печать 40 секундной записи ритма, печать скатерграммы | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Кардиритмографическое исследование (КРГ) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  | Запись до 650 кардиоциклов с возможностью проведения двух автоматически анализируемых проб | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  | Построение скаттерграммы в процессе записи | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  |  | Автоматическое определение влияния отделов ВНС по трем эпизодам пробы | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  |  |  | Определение волновой структуры ритма во всех трех эпизодах | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  |  | Распределение RR интервалов во всех трех эпизодах | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  |  |  | Автоматический полный анализ ритма | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 |  |  |  | Автоматический полный частотный анализ ритма | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 |  |  |  | Анализ переходного процесса | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 |  |  |  | Определение автоматических параметров анализа ритма: математическое ожидание, максимальное и минимальное значение RR, среднеквадратичное отклонение, дисперсия, вариация, асимметрия, эксцесс | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 |  |  |  | Характеристики по Баевскому: мода, амплитуда моды, коэффициент монотонности, индекс напряжения. Триангулярный индекс, ширина базовой линии, дифференциальный индекс ритма, pRR 50 | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 |  |  |  | Автоматический анализ дыхательной пробы | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 |  |  |  | Активная ортостатическая проба | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.13 |  |  |  | Печать фрагментов ЭКГ с различной скоростью и усилением | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.14 |  |  |  | Печать любых параметров определяемых в кардиоритмограмме | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.15 |  |  |  | Возможность отметки во время записи кардиоритмограммы для быстрого поиска изменений ритма | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.16 |  |  |  | Анализ скаттергаммы всей записи и каждого эпизода пробы | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.3.17 |  |  |  | Статистическая информация об обнаруженных экстрасистолах, круговая диаграмма их распределения | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Реографическое исследование (РЕО): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | Количество реографических каналов |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  | Базовое сопротивление, Ом |  | 20-600 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  |  | Объемная реограмма, мОм |  | 10-1500 |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 |  |  | Количество каналов ЭКГ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 |  |  | Частоты зондирующих токов: Частота зондирующего тока РЭГ Частота остальных методик |  | 100 кГц 50 кГц |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 |  |  | Методика РВГ (Реовазография) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.8. |  |  | Методика РЭГ (Реоэнцефалография) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 |  |  | Методика ТГР (Тетраполярная грудная реография по Кубичеку) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 |  |  | Методика ИРГТ (Интегральная реография тела по Тищенко) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.11 |  |  | Методика РГГ (Реогепатография) |  | Возможность |  |  |  |  |  |
| 3.4.12 |  |  | Методика РЛА (Реография легочной артерии) |  | Возможность |  |  |  |  |  |
| 3.4.13 |  |  | Методика РОГ (Реоофтальмография) |  | Возможность |  |  |  |  |  |
| 3.4.14 |  |  | Возможность проведения функциональных проб |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.15 |  |  | Автоматическая интерпретация состояния (ий): пульсового кровенаполнения, тонуса артериальных сосудов распределения и сопротивления, венозного оттока, периферического сосудистого сопротивления; признаков венозного застоя, спазма артериальных сосудов; изменений во время функциональных проб; оценки пробы с нитроглицерином |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.16 |  |  | Автоматический и произвольный выбор РЕО волн для анализа |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.17 |  |  | Режим прерывистой записи с автоматической регистрацией 6-ти секундного интервала |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.18 |  |  | Встроенный таймер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.19 |  |  | Режим непрерывной записи для оценки качества сигнала |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.20 |  |  | Режим прерывистой записи с автоматической записью 6-ти секундного интервала |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.21 |  |  | Изменение скорости в режиме анализа 25, 50, 100 мм/с |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.22 |  |  | Изменение уровня 5, 10, 20 мм/50мОм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.23 |  |  | Режим корректировки автоматической разметки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.24 |  |  | Встроенный редактор нормированных показателей |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.25 |  |  | Встроенный редактор логических правил формирования автоматической интерпретации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.26 |  |  | Режим сравнения реограмм данного исследования и предыдущих в динамике |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.27 |  |  | Расчет реографических показателей кровенаполнения тканей: амплитуда систолической волны; максимум артериальной компоненты; максимум венозной компоненты; уровень максимальной крутизны анакроты; уровень инцизуры; высота дикротической волны; интегральный показатель наполнения пульса; реографический индекс; амплитудно-частотный показатель; базовое сопротивление сегмента; относительный объемный пульс; эквивалент пульсового объема по Найбуру; ударный объем(по Найбуру); удельный периферический объем крови, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.28 |  |  | Расчет характеристик притока крови: время распространения рео-волны; время макс. систол. наполнения сосудов; время быстрого наполнения; время медленного наполнения; модуль упругости; временной показатель сосудистого тонуса; амплитудный показатель сосудистого тонуса; средняя скорость наполнения сосудов; скорость быстрого наполнения; скорость медленного наполнения. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.29 |  |  | Расчет характеристик оттока крови: длительность нисходящей части реограммы; средняя. скорость нарастания венозн.компоненты; средн.скорость убыв. на последней четверти сердечного цикла; венозный отток |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.30 |  |  | Расчет показателей соотношения притока и оттока: систоло-диастолический показатель; интегральный диастолический показатель ; дикротический индекс; индекс периферического сопротивления; диастолический индекс |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.31 |  |  | Расчет сопоставительной характеристики: коэффициент асимметрии |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.32 |  |  | Расчет характеристики центральной гемодинамики: ударный объем(ИРГТ по Тищенко); ударный (пульсовый) объем(ТГР по Кубичеку) ; минутный объем крови; коэффициент резерва по Гаррису и Бенедикту для мужчин и женщин; ударный индекс , сердечный индекс; коэффициент интегральной тоничности; объемная скорость выброса; мощность левого желудочка; среднее гемодинамическое давление ; расход энергии на перемещение 1л крови; общее периферическое сопротивление; рабочее периферическое сопротивление; удельное периферическое сопротивление (упс); упс по отношению к норме ; индекс компенсаторных возможностей; давление в легочной артерии; ударный объем правого желудочка; минутный объем правого желудочка; давление наполнения левого желудочка |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.33 |  |  | Автоматическое выравнивание кривых РЕО и ЭКГ по точкам начала систолической волны; обработка реограмм, измерение их амплитудно-временных, скоростных параметров |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.4.34 |  |  | Контроль расстановки реперных точек по фонокардиограмме в сложных случаях |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Велоэргометрическое исследование (ВЭМ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Непрерывная регистрация 12 отведений ЭКГ во время всего нагрузочного теста с сохранением сигнала в базе данных |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  | Регистрация ЭКГ в системе Франка и Неба, 12-ти общепринятых отведений Mason-Likar |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  | Выбор типа теста: достижение cубмаксимальной ЧСС или PWC/PWC170 |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 |  | Возможность произвольной конфигурации протокола нагрузки |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 |  | Отображение 3-ех произвольно выбранных отведений ЭКГ (отведения для контроля) на экране монитора в реальном времени с возможностью смены отведений во время пробы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 |  | Одновременный просмотр 12 отведений ЭКГ на экране монитора во время пробы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 |  | Возможность просмотра уже отснятого сигнала на мониторе во время пробы и проведения контурного анализа любого фрагмента ЭКГ |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 |  | Автоматическая или ручная отметка фрагмента записи ЭКГ для формирования врачебного отчета |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 |  | График изменения длительности QRS комплекса с таблицей числовых показателей |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.11 |  | График изменения амплитуды R-зубца с таблицей числовых показателей |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.12 |  | График изменения амплитуды T-зубца с таблицей числовых показателей |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.13 |  | Установка скорости отображения ЭКГ 12.5, 25 и 50 мм/с |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.14 |  | Установка амплитуды отображения ЭКГ 5, 10 и 20 мм/с |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.15 |  | Вывод на экран сообщений о необходимом действии в соответствии с настройками протокола пробы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.16 |  | Измерение элементов ЭКГ в режиме «линейка» |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.17 |  | Навигатор фрагментов ЭКГ с отображением номера, периода нагрузки и времени исследования в минутах |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.18 |  | Режим автоматической разметки |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.19 |  | Просмотр критериев формирования заключения |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.20 |  | Построение ритмограммы и просмотр ее во время проведения пробы и анализа |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.21 |  | Возможность распечатки любого фрагмента ЭКГ во время проведения пробы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.22 |  | Миографический фильтр и выравнивание изолинии для получения динамически усредняемого QRS комплекса |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.23 |  | Отображение динамически усредняемого QRS комплекса для любого из 12-ти отведений с наложением на первоначальный QRS комплекс для визуального отслеживания изменений |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.24 |  | Расстановка реперов - точка J и J+ на динамически усредняемом QRS комплексе |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.25 |  | Возможность ручного ввода результатов измерения артериального давления |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.26 |  | Отображение трендов ЧСС, АД и смещения ST в течение всего времени проведения пробы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.27 |  | Автоматическое управление велоэргометром по заданному протоколу |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.28 |  | Тревожная сигнализация при превышении порогов значений смещения ST, падения АД, субмаксимальной ЧСС |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.29 |  | Автоматический расчет параметров и интерпретация пробы. |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.30 |  | Список автоматических расчетных параметров: 1. Хронотропный резерв 2. Инотропный резерв 3. Коэффициент расходования 4. Индекс двойного произведения 5. Индекс энергозатрат 6. Суммарная работа 7. Толерантность к физической нагрузке 8. Максимальное потребление кислорода |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.31 |  | Автоматическое формирование усредненного QRS на выбранных фрагментах ЭКГ при формировании отчета |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.5.32 |  | Редактирование протокола во время выполнения пробы, с последующей корректировкой автоматической обработки и анализа результатов пробы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | Спирометрическое исследование (ФВД) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Диапазон измерения скорости воздушного потока , л/сек |  | от 0,25 до 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пределы относительной погрешности измерения расхода в диапазоне от 0,25 до 1 л/сек от 1 до 12 л/сек |  | от - 7 до + 7 % от - 5 до + 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Пределы допускаемой относительной погрешности объема диапазоне от 1 до 10 л, % |  | от +5 до – 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Диапазон измерения дыхательного объема, л |  | от 1 до 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Выполнение основных дыхательных проб: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ |  | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Проведение скринг-маневра (одновременное выполнение ЖЕЛ и ФЖЕЛ ) |  | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Обязательный набор показателей: ЖЕЛвд, ЖЕЛвыд., Резервные объемы вдоха и выдоха, ФЖЕЛ, ПОС, СОС, МОС25, МОС50, МОС75, Тпос(время достижения пиковой объемной скорости), Индекс Тиффно, МВЛ,МОД,ЧД, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Функциональные пробы (бронхолитическая) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Должные величины для взрослого и детского возраста |  | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вывод на экран спирограммы, пневмотахограммы и кривой «петля-объем» в реальном времени |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автоматический выбор лучшей попытки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автоматический расчет должных величин |  | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автоматическая оценка фактических данных с должными |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автоматическое заключение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Диаграмма результатов исследования, для визуального контроля |  | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Печать протокола исследования на одном листе формат А4 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4. Требования к компьютерному и вспомогательному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Велоэргометр для нагрузочных проб ЭКГ |  |  |  | Наличие по каждому пункту |  |  |  |
|  |  |  | - Электромагнитная система торможения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Возможность регулировки высоты и угла наклона сидения, уровня наклона руля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Возможность управления нагрузкой от компьютера - Пошаговое изменение нагрузки с шагом 5 Ватт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  | Компьютер |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Системный блок, не хуже; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celeron 2.4 / 2 Gb / HDD 320 Gb / DVD-RW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материнская плата с набором микросхем Intel и портами USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеосистема, поддерживающая режим 24 бит, True Color |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Операционная система Windows 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | 4.3 |  | Принтер лазерный |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | 4.4. |  | Монитор, диагональ 19" |  |  |  | Наличие |  |  |  |

МБУ «Городская больница №1» УЗА г. Новороссийска

(г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., 30)

- автоматического гематологического анализатора

| № п/п | Наименование | Наличие требуемой функции в конкурсном аппарате или предполагаемой величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| I | I. Общие требования. |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России или документ его заменяющий | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия Госстандарта России или документ его заменяющий | Наличие |
| 1.4 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 1.5 | Руководство по эксплуатация на русском языке | Наличие |
|  | II. Основные параметры |  |
| 2.1 | Количество измеряемых параметров | Не менее 20 параметров и не менее 3 гистограмм |
| 2.2 | Производительность | Не менее 60 проб в час |
| 2.3 | Объем образца: цельной крови (венозная/капиллярная) | не более 9,6 мкл |
| 2.4 | режим предилюции | не более 20 мкл |
| 2.5 | Тип пробы | Не менее 6: 5 – запрограммированы, 1 - свободный |
| 2.6 | Определяемые параметры | WBC – Лейкоциты LYM# - Лимфоциты MID# - «Средние» клетки GRAN# - Гранулоциты LYM% - Процент лимфоцитов MID% - Процент «средних» клеток GRAN% - Процент гранулоцитов RBC – Эритроциты HGB - Концентрация гемоглобина HCT – Гематокрит MCV - Средний объем эритроцитов MCH - Среднее содержание гемоглобина MCHC - Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах RDW-SD - Среднеквадратичное отклонение полосы распределения эритроцитов RDW-CV - Коэффициент вариации полосы распределения эритроцитов PLT - Тромбоциты MPV - Средний объем тромбоцитов PDW - Ширина распределения тромбоцитов PCT – Тромбоцитокрит P-LCR - Индекс больших тромбоцитов WBC Histogram – гистограмма лейкоцитов RBC Histogram – гистограмма эритроцитов PLT Histogram - PLT гистограмма |
| 2.7 | Воспроизводимость (CV %), в диапазоне | WBC ≤2.0％ RBC ≤1.5% HGB ≤1.5% MCV ≤0.4% PLT ≤4.0% |
| 2.8 | Линейность | WBC 0.00-99.9×109/L RBC 0.00-9.99×1012/L HGB 0-300g/L MCV 40-150fL PLT 0-999×109/L |
| 2.9 | Количество апертур | Не менее 2 |
| 2.10 | Размер апертур: для WBC | Не менее 100 мкм |
|  | для RBC/PLT | Не менее 80 мкм |
| 2.11 | Принцип подсчета клеток | Электрический импедансный метод |
| 2.12 | Принцип измерения концентрации гемоглобина | Колориметрический, бесцианидный |
| 2.13 | Очистка пробоотборника | Автоматическая |
| 2.14 | Общий объем реагента, требуемый для каждого образца: Изотонический раствор Лизирующий реагент Промывочный раствор | не более 18 мл не более 0,5 мл не более 4 мл |
| 2.15 | Открытая система реагентов | Наличие |
| 2.16 | Калибровка | Автоматическая и ручная |
| 2.17 | Автоматический контроль остаточного объема реагентов | да |
| 2.18 | Дисплей | цветной ЖК, не менее 8,4” разрешение не менее 640*480 не менее 213 мм |
| 2.19 | Ввод-вывод данных |  |
|  | Порт RS 232 | Не менее 2 шт |
|  | USB-разъема | Не менее 2 шт |
|  | PS/2 интерфейс | Не менее 2 шт |
|  | parallel-разъем (для внешнего принтера) | Не менее 1 шт |
|  | VGA-разъем (для внешнего монитора) | Не менее 1 шт |
|  | Полная буквенно-цифровая клавиатура | Не менее 1 шт |
|  | Компьютерная мышь | Не менее 1 шт. |
|  | Встроенный термопринтер | 1 шт |
|  | Ширина термобумаги | 57,5 мм |
|  | Сканер штрих-кода, возможность подключения | Опция |
| 2.20 | Объем памяти | Не менее 35 000 результатов |
| 2.21 | Меню на русском языке | Наличие |
| 2.22 | Возможности работы: |  |
|  | Температура, диапазон | 15˚C - 35˚C |
|  | Влажность, диапазон | 10% - 90% |
| 2.23 | Габаритные размеры | 325 х 380 х 430 мм |
| 2.24 | Масса | Не более 23 кг |
|  | III. Дополнительные требования |  |
| 3.1 | Монтаж оборудования специалистами поставщика | Наличие |
| 3.2 | Адаптация прибора под реагенты российских производителей | Наличие |
| 3.3 | Первичный инструктаж медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
| 3.4 | Гарантийный период – 12 месяцев | да |
|  | IV. Комплект поставки |  |
| 4.1 | Стартовый комплект реагентов: |  |
|  | Изотонический разбавитель | 10 л |
|  | Лизирующий реагент | 1 л |
|  | Промывающий раствор | 10 л |
|  | Промывающий раствор E-Z | 0,1 л |
|  | Очищающий раствор | 0,06 л |
| 4.2 | Контрольная кровь (1N-1H-1L) | 1 низкое значение, 1 среднее значение, 1 высокое значение |
| 4.3 | Микроветты 200 мкл, 100 шт./упак. | Наличие |
| 4.4 | Источник бесперебойного питания, мощностью не менее 1000VA | Наличие |

ЧАСТЬ IV.  ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

-ЛОТ № 1

Предмет конкурса: на право заключения договора на поставку медицинского оборудования для нужд благополучателей.

Благополучатели:

МБУ «Городская больница №1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска; МБУ «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска.

Дата обоснования начальной максимальной цены: 29 июля 2015 года.

Определение начальной максимальной цены осуществлялось путем получения ценовой информации о товарах, в полной мере соответствующих характеристикам, указанным в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Для определения начальной (максимальной) цены были использованы цены поставщиков, специализирующихся на поставках товаров, требующихся заказчику, в необходимых объемах.

Начальная (максимальная) цена определена по наименьшему ценовому предложению и составляет 9 177 384 (девять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Источник информации:

- КП № 71 от 28 июля 2015 года;

- КП № 150728-3Х-5 от 28 июля 2015 года;

- КП № 238 от 29 июля 2015 года.

-ЛОТ № 2

Предмет конкурса: на право заключения договора на поставку медицинского оборудования для нужд благополучателей.

Благополучатели:

МБУ «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск;

МБУ «Детская городская больница» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска.

Дата обоснования начальной максимальной цены: 29 июля 2015 года.

Определение начальной максимальной цены осуществлялось путем получения ценовой информации о товарах, в полной мере соответствующих характеристикам, указанным в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Для определения начальной (максимальной) цены были использованы цены поставщиков, специализирующихся на поставках товаров, требующихся заказчику, в необходимых объемах.

Начальная (максимальная) цена определена по наименьшему ценовому предложению и составляет 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Источник информации:

- КП № 75 от 15 июля 2015 года;

- КП № 15-148 от 15 июля 2015 года;

- КП № Б-16/07 от 15 июля 2015 года.

-ЛОТ №3

Предмет конкурса: на право заключения договора на поставку медицинского оборудования для нужд благополучателей.

Благополучатели:

МБУ «Городская больница №1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска; МБУ «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска;

МБУ «Амбулатория №2» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска.

Дата обоснования начальной максимальной цены: 29 июля 2015 года.

Определение начальной максимальной цены осуществлялось путем получения ценовой информации о товарах, в полной мере соответствующих характеристикам, указанным в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Для определения начальной (максимальной) цены были использованы цены поставщиков, специализирующихся на поставках товаров, требующихся заказчику, в необходимых объемах.

Начальная (максимальная) цена определена по наименьшему ценовому предложению и составляет 2 906 565 (два миллиона девятьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Источник информации:

- КП № 76 от 15 июля 2015 года;

- КП № 7014 от 15 июля 2015 года;

- КП № 104 от 15 июля 2015 года.