Разъяснения положений документации об открытом конкурсе

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Поставка медицинского оборудования для муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск в рамках проведения благотворительной программы |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 8 029 771,32 |
|  | Дата поступления запроса | 23.05.2017 |

| № п/п | Запрос о даче разъяснений положений аукционной документации | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Уважаемый заказчик, просим Вас дать следующие разъяснения по техническому заданию процедуры открытого конкурса по квалификационному отбору участника для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки медицинского оборудования для муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск в рамках проведения благотворительной программы №; Наименование параметра; Значение, установленное в документации; Необходимое значение. 17.; Лазерный литотриптер с принадлежностями, шт.; 1; 1. 17.1.; Состав оборудования:; 1; 1. 17.1.1; Комплекс лазерный хирургический, шт.; 15; 1. 17.1.2.; Волоконный инструмент, шт.; 1; 15. 17.1.3.; Мобильный накопитель данных: USB 2.0; не менее 120 Гб, шт.; 1; 2. 17.1.4.; Стриппер, для очистки оболочки волоконного инструмента, шт.; 2; 1. 17.1.5.; Очки защитные, шт.; 1; 2. 17.1.6; Микроскоп ручной, для контроля волоконного инструмента, шт.; 1; 1. 17.1.7; Очиститель коннекторов, шт.; 1; 1. | Заказчик допустил техническую ошибку, просьба техническое задание читать в следующей редакции: №; Наименование параметра; Значение. 17.; Лазерный литотриптер с принадлежностями, шт.; 1. 17.1.; Состав оборудования:. 17.1.1; Комплекс лазерный хирургический, шт.; 1. 17.1.2.; Волоконный инструмент, шт.; 15. 17.1.3.; Мобильный накопитель данных: USB 2.0; не менее 120 Гб, шт.; 2. 17.1.4.; Стриппер, для очистки оболочки волоконного инструмента, шт.; 1. 17.1.5.; Очки защитные, шт.; 2. 17.1.6; Микроскоп ручной, для контроля волоконного инструмента, шт.; 1. 17.1.7; Очиститель коннекторов, шт.; 1. |

И.о. руководителя контрактной службы                                 Д.А. Паулова